{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["垃圾焚烧炉废气"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"垃圾焚烧炉废气","index":0,"n_rows":6,"n_cols":12,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,5,4],[2,5,5,5],[2,11,5,11]]}
["         惠州市博罗县2022年12月生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
["序号","企业名称","所在地","评价标准","监测点位","采样日期","监测项目","浓度","标准限值","单位","达标\n评价","备注"]
[1,"光大环保能源（博罗）有限公司","博罗县","《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物浓度限值","1#生产废气排放口","2022.9.19","颗粒物",5.1,30,"mg/m3","—","烟气黑度无相应标准，所报数据均折算为11%基准氧含量状态下的排放浓度。   \n"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",5,100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",88,300,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"烟气黑度（林格曼黑度）",0.5,"—","级","—"]