{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12558987","147.41","103.184","320","22.769","100","0.704","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13793788","161.908","93.432","320","40.111","100","5.488","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7043804","81.526","-","-","-","-",8.2735,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8632828","99.917","-","-","-","-",7.0713,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","19802378","229.194","-","-","-","-","0.74","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2557300","106554.156","-","-","-","-","2.19","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","4188425.75","48.477","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4929904.5","57.059","491.806","320","398.536","100","162.879","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","658599.875","7.623","72.447","300","4.23","100","1.574","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1408320","16.3","3.95","200","6.14","200","0.43","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.38","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","127926.523","1.481","37.541","320","11.076","100","13.718","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","200030.828","2.315","0.572","320","2.731","100","0.154","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","842391.188","9.75","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2345726.25","27.361","109.296","200","15.56","50","6.043","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2692245","31.465","102.948","200","7.998","50","5.269","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2361937.25","31.242","109.075","200","14.454","50","6.019","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1080235.75","12.5","112.674","200","22.459","35","3.813","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1173990.25","16.31","114.316","200","20.151","35","3.978","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1044192.56","12.09","110.06","200","16.932","35","1.753","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3119551.75","36.11","106.05","200","20.365","35","0.649","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1974971.125","22.858","143.912","200","10.895","50","4.593","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1274081.25","14.746","125.701","200","3.499","50","3.233","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1483355.875","17.168","131.149","200","4.283","50","3.97","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1888168.32","21.854",25.54,"200",4.56,"35",8.08,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","23271016","269.34","20.12","50","0.676","35","0.458","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","23092008","267.269","23.456","50","0.046","35","0.236","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","30475604.863","359.785","26.328","50","0.003","35","0.415","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","29025685.821","346.045","25.542","50","0.064","35","0.487","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8792.628","0.104","21.463","50","21.36","35","87.893","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","72.041","0.001","31.054","50","31.413","35","74.609","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38282068.8","1595086.2","20.168","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36658975.68","424.294","19.636","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38896450.56","450.19","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-212595.84","-2.461","1.8","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45807448.32","530.179","20.36","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49685633.28","575.065","19.93","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","181440","2.1",47.65,"120",1.6,"850",1.33,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15587681","180.413","29.725","320","31.111","100","6.694","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4307290","49.853","-","-","-","-",12.4213,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8488585","98.248","210.869","320","24.977","100","7.428","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6301479.5","72.934","-","-","-","-",9.6091,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","624844.8","7.232","221.15","50","78.99","35","12.01","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","410810.844","4.755","-","-","-","-",0.1506,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","149009.172","1.725","-","-","-","-",1.3876,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","20186.221","0.234","-","-","-","-",0.0051,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","238847.4","9951.975","15.05","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46909905.98","554.837",31.356,"100",21.529,"50",2.271,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49548147.257","598.189",38.19,"100",23.244,"50",3.691,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","228297","2.642","299.764","550","5.222","280","8.46","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","350468.688","4.056","297.757","550","5.352","400","0.465","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","709344","8.21","248.39","550","2.88","400","2.59","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","598020.75","6.922","135.413","200","5.126","200","1.115","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","913717.562","10.575","61.407","200","5.838","200","9.262","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","272614.125","3.157","19.063","-","27.73","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1185860.625","13.725","54.529","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","744001.562","8.611","31.088","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3771775","43.655","76.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3433836.5","39.744","78.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4025617.5","46.593","58.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6956116","80.511","55.284","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1339245.75","15.5","44.043","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2204379.5","25.514","31.26","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1276074.25","15.412","64.966","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1472797.875","17.839","57.462","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3253360","135556.547","-","-","0.968","50","6.461","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4001361","46.312","32.935","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1513677.125","17.519","48.766","100","8.41","50","0.843","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","391670.531","4.604","28.495","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2215323","26.755","-","-","35.822","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11803814","136.618","33.573","100","3.072","50","7.576","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","629496.375","7.292","29.419","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5147190","59.756","30.353","100","17.323","50","4.11","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3480817.25","40.287","57.183","100","0.483","50","6.684","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","650954","7.534","-","-","7.724","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3254535.5","41.093","19.322","50","2.27","35","2.079","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1408407.125","16.301","40.487","100","1.117","50","0.235","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","654743.062","7.578","122.054","300","0.404","100","5.757","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9678751","112.023","33.976","100","0.619","50","0.123","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8899173","103.08","47.822","100","1.364","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8670240","100.35","79.94","200","68.77","200","8.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1145.19","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","680530.12","7.88","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3299738.75","38.19","78.67","300","2.7","200","2.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10668723","123.48","63.08","120","1.62","100","4.08","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7231999","83.7","60.26","100","0","50","2.4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","130234.88","1.51","86.4","300","0.03","100","1.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1328143.25","15.37","66.6","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1324633.38","15.33","157.155","200","46.534","50","3.769","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1242771","14.38","162.964","200","44.636","50","4.523","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3471333.5","40.18","73.635","80","26.591","30","0.85","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2986331.25","34.56","77.577","80","24.314","30","1.132","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2912133.5","33.71","75.7","80","20.605","30","1.93","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","148118.94","1.71","8.924","80","42.988","30","30.525","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3794124","43.914","18.953","100","0.832","50","4.286","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3406814","40.101",4.6008,"100",1.2387,"50",7.778,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2429642.25","28.121","10.355","250","5.916","80","18.518","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1957135.5","22.652","72.889","250","18.876","80","2.663","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2348663.5","27.184","50.859","250","16.871","80","55.214","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45951364","531.844","34.835","100","23.189","50","0.706","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8177988","94.653","219.18","320","10.21","100","3.93","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2931964.75","33.935","-","-","-","-",5.254,"20","正常"]