{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-06-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3256.419","6.569","25","42.641","250","5.692","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","369.36","184.344","500","58.12","500","146.548","500","6.994","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.58","0.01","15","4.457","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","21.6","0.165","10","33.83","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","66.717","0.313","10","31.4","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.811","0.163","8","12.798","50","6.463","15","0.013","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","222.05","4.644","10","38.278","80","7.102","15","0.02","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","0.007","10","12.22","80","6.68","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.028","0.019","10","16.66","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","146.534","1.521","10","24.761","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.048","10","14.074","80","-","-","0.164","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1226.597","0.012","1.5","5.865","30","-","-","0.014","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4732.151","0.158","10","13.203","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3335.9","0.03","10","46.05","80","11.068","15","0.367","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","330.826","0.462","10","52.438","80","3.237","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","434.59","0.05","10","7.303","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","111.46","0.077","10","17.374","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","863.14","0.18","10","4.26","80","1.39","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","131.33","0.151","10","14.193","80","14.845","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","5.211","15","73.811","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.88","0.58","10","2.068","80","11.811","20","0.007","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","203.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","217.901","0.03","10","4.144","70","0.835","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6738.09","0.024","8.629","18.419","69.431","9.592","27.416","0.25","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5332.776","6.656","500","141.092","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","578.906","0.042","10","12.059","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.315","0.055","10","22.82","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.109","1.095","10","15.131","80","3.23","10","0.007","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1221.95","0.128","10","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.038","10","4.805","80","11.135","20","0.019","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","800.15","0.104","8","16.14","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","660.96","0.069","10","26.89","80","7.77","15","0.023","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","848.45","0.266","10","32.421","80","1.845","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","429.723","2.07","10","33.193","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","57.02","0.101","10","18.455","60","-","-","0.068","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","2.12","80","1.43","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.819","0.703","10","14.424","80","2.173","20","0.212","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","15.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.437","0.117","15","9.728","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.627","0.56","15","26.096","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","155.73","24.896","500","39.86","500","29.338","500","13.14","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.143","15","2.634","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.04","0.136","10","49.046","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1759.1","0.024","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","16.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2564.35","2.331","10","6.998","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.915","0.05","15","27.13","80","5.44","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","30.931","1.067","15","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","39","3.359","15","44.705","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","184.03","5.611","15","26.15","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.304","0.527","15","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","33.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","304.54","6.02","500","36.63","500","23.316","500","12.33","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.801","10","21.268","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.14","1.297","10","12.672","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.061","15","3.972","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","244.039","0.297","10","12.618","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","253.242","0.261","10","19.981","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","178.85","1.195","10","14.793","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","4433.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","226.786","0.136","10","12.643","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","140.314","0.107","10","3.527","80","0.417","20","0.014","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12602.3","0.145","10","19.473","80","6.4","15","0.144","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21941.28","11.952","1000","275.102","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","163617.453","0.122","5","6.874","40","7.322","15","0.209","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","160130.281","5.201","50","54.357","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","25.92","0.037","10","3.29","80","1.817","20","0.089","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","864.86","0.103","5","8.33","50","-","-","0.217","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","492.48","0.223","10","26.467","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","52.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","-","0","2","0","40","0","15","0","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","98031.36","16.87","50","241.64","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","211.162","0.108","10","15.534","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","471.74","0.198","10","27.42","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","475.536","0.204","10","18.32","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","236.425","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.437","10","17.335","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","614.3","4.372","10","44.47","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1008","0.891","8","13.734","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","584.755","4.812","10","16.885","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","70","0.035","10","14.45","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","40.522","0.028","10","1.767","80","4.938","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","139.17","0.305","10","17.99","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.701","0.003","10","1.466","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","827.71","0.013","30","17.695","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","74.23","0.47","8","8.642","60","6.232","15","0.01","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","16.57","80","3.8","10","0.056","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.894","0.092","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1844.73","0.124","10","40.564","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","158.371","0.017","15","23.743","80","5.067","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","244.426","0.02","15","7.854","80","1.588","20","0.135","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","204","1.21","10","10.721","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.427","15","13","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","278.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","81","0.012","10","7.461","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1166.918","0.171","10","7.012","80","1.279","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","80.957","0.401","10","2.404","80","2.013","20","0.061","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","233.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","421.48","0.212","8","42.413","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","89.116","0.058","10","22.691","80","-","-","0.221","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","295","1.447","45","32.51","500","40.24","70","2.38","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1515.456","0.696","8","29.4","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","48.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","76.03","1.038","10","19.06","80","2.099","15","0.232","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","655.78","0.429","15","32.6","60","0.719","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.741","2.798","15","12.001","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.282","0.023","10","7.456","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8939.721","8.251","16","36.831","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","61.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","932.26","0.664","10","32.69","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","355.52","0.152","8","22.917","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","582.682","0.033","10","15.613","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","37.867","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","273.89","1.953","10","40.3","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","701.57","4.119","10","16.86","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","871","0.102","10","15.1","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1008.806","5.287","10","68.103","80","10.129","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15482.186","0.004","8","17.943","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10904.54","0.17","8","37","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","171.07","0.015","10","0.964","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","171.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","22.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","347.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","111.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","392.388","0.008","8","14.53","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","51.917","0.04","10","4.28","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","32.5","0.701","10","14.036","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.151","15","18.642","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","236.477","1.579","10","13.956","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","228.1","0.475","8","21.9","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","293.76","0.073","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.033","10","28.51","80","-","-","0.128","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","218.59","0.079","10","7.379","80","0.73","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","559.958","0.721","8","11.544","50","-","-","0.104","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","276.48","19.85","500","109.24","500","57.98","500","17.13","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.015","10","14.71","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","69.298","0.06","10","17.613","80","-","-","0.113","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","63.158","4.826","10","35.754","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","145.223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","694.543","0.012","10","4.894","90","-","-","0.019","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3907.646","0.057","2","5.41","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","90.891","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","385.258","0.027","10","15.999","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.517","0.134","10","12.512","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","37.848","0.03","10","7.583","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","241.92","3.062","10","34.112","80","9.833","15","0.167","0.5","停机"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","210.323","0.053","10","6.255","80","0.186","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","82.365","0.011","10","6.651","80","0.235","20","0.01","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27","0.011","15","8.631","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","181.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","64.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2783.81","0.08","8","18.591","50","8.214","15","0.189","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","49.021","1000","243.036","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","695.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","113.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","992.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","84.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","67.444","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","71.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","894.758","3.199","10","17.83","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1403.72","2.878","10","23.244","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","95.472","0.038","8","13.15","50","-","-","0.004","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.839","0.475","15","20.853","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.965","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1035.12","0.019","15","12.741","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.146","10","22.33","80","1.144","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1649.676","0.027","8","12.932","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","195.632","0.074","5","12.806","50","6.068","12","0.098","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","34.387","0.566","10","25.437","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","331","0.05","10","9.175","80","13.582","20","0.013","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","117.5","1.09","10","22.8","80","3.276","15","0.034","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.071","0.011","10","14.182","80","1.126","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7","100","8.17","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","109.01","4.187","15","34.417","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","183.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8169.12","0.12","10","19.567","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","102.82","0.023","10","4.902","80","1.199","15","0.021","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","298.08","0.31","10","28.08","80","-","-","-","-","正常"]