{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12118413","142.23","100.352","320","24.219","100","0.338","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14268560","167.538","93.634","320","33.105","100","4.974","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6964725","80.61","-","-","-","-",7.9177,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8529928","98.726","-","-","-","-",6.9325,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","19299012","223.368","-","-","-","-","0.881","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2480528","103355.336","-","-","-","-","2.117","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9372342","108.476","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6260378.5","72.458","161.227","320","21.753","100","11.592","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","682920.562","7.904","92.113","300","4.284","100","1.601","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1493856","17.29","3.55","200","5.13","200","0.38","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.08","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","230256.609","2.781","40.948","320","12.136","100","15.118","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","289219.125","3.347","0.541","320","2.571","100","0.15","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1265164.625","14.643","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2417603","28.188","109.82","200","17.763","50","6.136","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2463296","31.392","109.913","200","14.113","50","5.183","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2626999.5","30.63","108.998","200","19.523","50","5.985","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","976268.88","12.33","112.212","200","12.38","35","4.073","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1357858.75","16.4","102.943","200","1.923","35","5.261","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","995559.75","12.57","113.805","200","6.251","35","1.954","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3101170.5","35.89","114.987","200","16.804","35","0.666","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1999180.5","23.139","149.801","200","22.242","50","4.869","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1257333.625","14.552","140.827","200","6.705","50","3.199","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1441848.125","16.688","145.004","200","8.473","50","4.253","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1909681.92","22.103",23.06,"200",5.51,"35",7.86,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","19234538","222.622","24.268","50","0.866","35","0.389","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","26132370","302.458","25.89","50","0","35","0.343","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","2355294.847","27.523","27.37","50","0.606","35","6.036","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","29605103.938","353.809","27.773","50","0.134","35","0.618","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8735.902","0.103","9.355","50","28.489","35","63.884","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","197.543","0.002","36.471","50","8.066","35","52.092","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34429682.88","1434570.12","19.416","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34767169.92","402.398","19.604","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36137698.56","418.26","19.3","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-342083.52","-3.959","1.91","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44041475.52","509.739","20.32","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47985540.48","555.388","19.82","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","159840","1.85",49.38,"120",1.67,"850",1.46,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15708407","181.81","21.275","320","33.068","100","7.292","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1589127.625","18.393","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","2433894","28.17","239.391","320","212.469","100","1236.347","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6202750.5","71.791","-","-","-","-",10.2307,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","521769.6","6.039","117.73","50","46.42","35","20.45","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","274692.25","3.179","-","-","-","-",0.944,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","88514.836","1.024","-","-","-","-",1.0433,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","48936.711","0.566","-","-","-","-",0.0014,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","238602.216","9941.759","14.14","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","908350.88","11.745","9.233","100","5.584","50","101.726","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51285707.923","607.368",35.526,"100",23.672,"50",3.016,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","248471","2.876","280.538","550","3.517","280","8.239","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","351116.406","4.064","289.058","550","5.198","400","0.453","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","712800","8.25","252.04","550","2.4","400","2.61","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","648810.938","7.509","140.621","200","5.226","200","1.104","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","909471.5","10.526","62.82","200","5.959","200","8.726","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","269712.875","3.122","18.347","-","27.129","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1182219.125","13.683","55.86","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","739813.938","8.563","30.971","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3772105.5","43.659","77.929","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3421919.25","39.606","81.7","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4025604","46.593","57.952","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6995218.5","80.963","54.053","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1354805.25","15.681","43.525","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2181675.75","25.251","30.979","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1331076.75","15.406","65.139","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1542171","17.849","57.966","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3261360","135889.922","-","-","0.882","50","6.213","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3999459.25","46.29","33.362","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1482849","17.163","49.852","100","8.524","50","0.835","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","395720.031","4.58","26.926","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2306978.25","26.701","-","-","32.913","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11901415","137.748","34.829","100","2.668","50","7.437","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","591943.312","6.851","27.923","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5206150","60.257","32.455","100","11.93","50","4.469","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3476832.25","40.241","56.608","100","0.554","50","7.042","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1145120","13.254","-","-","16.221","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3550750.5","41.097","19.142","50","2.46","35","1.877","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1386947.25","16.053","39.792","100","1.062","50","0.237","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","526321.812","6.092","143.594","300","0.234","100","5.767","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9716889","112.464","37.826","100","0.499","50","0.133","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8844020","102.361","46.64","100","1.265","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8849952","102.43","85.83","200","57.63","200","7.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1106.88","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","679974.94","7.87","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3323240.5","38.46","81.19","300","2.44","200","2.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10840309","125.46","62.12","120","1.62","100","4.01","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7246809","83.88","57","100","0","50","2.25","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","169333.77","1.96","73.47","300","0.02","100","1.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1333475.38","15.43","66.6","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1311080","15.17","135.413","200","45.491","50","3.472","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1283658.13","14.86","146.306","200","46.23","50","3.896","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3563369.5","41.24","75.478","80","19.713","30","0.807","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3090279","35.77","77.111","80","17.35","30","1.133","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2844465.25","32.92","75.045","80","10.887","30","1.544","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2096523.5","24.26","5.588","80","4.146","30","31.543","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3816177.75","44.169","18.705","100","0.86","50","3.973","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3402186.75","40.13",7.1125,"100",1.2144,"50",8.4871,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2426232.25","28.081","20.578","250","3.139","80","18.684","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1934867.5","22.394","71.638","250","20.348","80","2.592","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2361092.75","27.328","28.84","250","10.373","80","52.37","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46107032","533.646","36.34","100","22.472","50","0.75","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8060396","93.292","222.83","320","13.69","100","4.31","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2897716","33.538","-","-","-","-",5.141,"20","正常"]