{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12425753","145.85","105.022","320","26.891","100","0.307","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14467798","169.81","97.371","320","36.041","100","5.581","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7192845.5","83.25","-","-","-","-",7.5364,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8628006","99.861","-","-","-","-",6.9899,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","17784116","205.835","-","-","-","-","0.664","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2312112.75","96338.031","-","-","-","-","2.389","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9787958","113.286","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6637532","76.823","152.141","320","21.922","100","12.28","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","672775.188","7.787","90.026","300","3.792","100","1.569","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1453248","16.82","6.29","200","6.15","200","0.44","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.91","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","148128.625","1.714","38.588","320","12.29","100","16.311","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","235252.781","2.723","0.549","320","2.586","100","0.147","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","352429.438","4.079","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2299324.75","26.838","107.5","200","17.714","50","5.974","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2683480.5","31.324","109.832","200","20.485","50","5.17","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2596377.5","30.282","108.244","200","19.737","50","5.92","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1057867.5","12.24","113.146","200","18.514","35","4.026","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1424929","16.49","109.36","200","22.306","35","5.342","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1086793","12.58","111.857","200","12.124","35","1.619","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3173750.75","36.73","112.318","200","24.258","35","0.667","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2033909.875","23.541","150.322","200","12.21","50","4.979","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1256534","14.543","139.749","200","11.664","50","3.196","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1505123.25","17.42","135.424","200","9.803","50","4.334","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1958040","22.662",23.56,"200",15.21,"35",6.64,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","21754650","251.79","24.024","50","0.391","35","0.402","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","26033032","301.308","24.676","50","0.003","35","0.332","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","944554.289","11.15","16.144","50","0.929","35","17.429","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","37784780.493","450.252","27.318","50","0.101","35","0.486","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8577.976","0.101","14.059","50","56.141","35","52.471","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","7.704","0","8.671","50","0.285","35","79.272","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","362.88","15.12","1.242","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","30141486.72","348.86","19.692","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","334272.96","3.869","0.35","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-430626.24","-4.984","1.89","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","36180017.28","418.75","20.45","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46196412.48","534.681","19.03","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","170208","1.97",53.59,"120",1.44,"850",1.35,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15535526","179.809","21.438","320","28.641","100","5.667","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","26.022","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11587099","134.11","2113.618","320","369.519","100","777.87","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6005795.5","69.512","-","-","-","-",9.7942,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","433209.6","5.014","86.56","50","20.27","35","4.02","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","42196.558","0.488","-","-","-","-",0.0631,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11736.688","0.136","-","-","-","-",0.9262,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","29217.328","0.338","-","-","-","-",0.0019,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","202037.928","8418.247","10.66","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","3780653.151","45.152","0","100","0","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46754195.791","552.856","38.031","100","24.048","50","2.305","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","232410","2.69","307.812","550","1.918","280","8.301","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","357191.562","4.134","289.457","550","5.312","400","0.461","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","733536","8.49","250.13","550","2.75","400","2.11","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","665573.312","7.703","144.856","200","4.966","200","1.087","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","990908","11.469","56.596","200","5.734","200","9.011","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","263831.438","3.054","18.685","-","23.915","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1194449.625","13.825","56.176","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","742637.875","8.595","33.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3782901","43.784","80.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3438873.75","39.802","83.935","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4035021.25","46.702","57.989","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6959316","80.548","54.213","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1334617.875","15.447","43.195","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2180414.5","25.236","31.729","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1332805.5","15.426","64.778","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1546496.375","17.899","57.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3307390","137808","-","-","0.869","50","6.159","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4013090","46.448","33.651","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1322276.625","15.304","48.197","100","8.145","50","0.823","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","395602.562","4.579","26.852","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2314102","26.784","-","-","28.486","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12321750","142.711","30.492","100","1.912","50","6.973","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","594093.875","6.876","29.818","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5301000","61.354","31.615","100","11.619","50","4.472","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3476036.75","40.232","57.264","100","0.5","50","7.207","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1147330","13.279","-","-","11.198","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3576769.75","41.398","19.104","50","2.462","35","1.871","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1397405.375","16.174","41.194","100","1.079","50","0.236","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","524810.062","6.074","152.936","300","0.181","100","5.789","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9859165","114.111","39.113","100","0.521","50","0.136","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8966027","103.774","48.064","100","1.232","50","0.037","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8964864","103.76","87.84","200","62.16","200","7.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1164.01","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","674547.25","7.81","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3391345.75","39.25","82.83","300","2.2","200","2.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10884156","125.97","62","120","1.33","100","3.51","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7260657","84.04","59.52","100","0","50","2.38","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","222415.59","2.57","105.28","300","0.02","100","1.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1328738.75","15.38","66.69","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1295584.63","14.99","139.394","200","45.534","50","3.652","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1218926.5","14.11","158.904","200","49.932","50","3.884","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3460099.5","40.05","77.325","80","27.46","30","0.907","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3014690.75","34.89","77.424","80","21.476","30","1.188","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2852917","33.02","76.362","80","16.971","30","1.591","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2640329.5","30.56","6.555","80","2.851","30","29.88","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3812537.25","44.127","18.877","100","0.838","50","4.006","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3370810.75","39.759",4.4865,"100",1.191,"50",7.8028,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2439011.75","28.229","41","250","3.202","80","16.113","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1904512.875","22.043","73.826","250","20.169","80","2.499","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2350919.5","27.21","18.813","250","12.095","80","55.005","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46121144","533.81","36.516","100","21.882","50","0.645","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8033655","92.982","197.72","320","14.34","100","4.6","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2786566.5","32.252","-","-","-","-",5.13,"20","正常"]