{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12222188","148.697","108.392","320","27.614","100","0.747","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13682934","170.096","100.579","320","44.386","100","6.477","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6724960","77.835","-","-","-","-",7.5247,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8413317","97.376","-","-","-","-",6.9222,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","19749330","228.58","-","-","-","-","1.323","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2635072.25","109794.68","-","-","-","-","2.294","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","394906.219","4.571","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11481.225","0.133","143.042","320","127.303","100","92.556","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","657605.312","7.611","39.94","300","3.116","100","1.666","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1549152","17.93","2.57","200","4.92","200","0.5","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","5184","0.06","1.1","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","106591.484","1.234","37.772","320","11.032","100","14.292","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","42926.414","1.325","0.56","320","2.52","100","0.182","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","779959.375","9.027","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2463297.5","28.733","102.882","200","22.79","50","6.378","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2702543","31.612","107.992","200","22.361","50","5.27","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2675794.25","31.227","110.523","200","20.883","50","6.296","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1051956.63","12.7","115.601","200","16.075","35","4.416","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1412123.63","16.34","115.634","200","18.408","35","4.926","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1065778.38","12.34","118.307","200","12.654","35","1.679","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3124878.5","36.17","111.148","200","23.146","35","0.661","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2010445.875","23.269","148.765","200","16.878","50","5.154","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1231585.75","14.254","137.829","200","8.749","50","3.224","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1546466.25","17.899","146.271","200","7.184","50","3.888","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1926659.52","22.299","14.77","200","4.69","35","2.96","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","5184","0.06","0.32","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","886619.5","10.262","1.103","50","0.303","35","0.018","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","992249.269","11.739","13.588","50","0.467","35","17.402","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","20257875.253","242.115","26.359","50","0.32","35","0.827","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7159.546","0.085","15.073","50","45.031","35","98.326","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","450.115","0.005","44.193","50","24.27","35","69.494","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27356330.88","1139847.12","17.688","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36671019.84","424.433","19.67","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","13648798.08","157.972","8.17","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-375528.96","-4.346","2.22","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","8057525.76","93.258","6.02","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46691017.92","540.405","19.03","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","194400","2.25",52.73,"120",4.51,"850",1.75,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15657831","181.225","26.323","320","23.211","100","9.289","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","235159.438","2.722","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","524.447","320","363.656","100","7.932","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5524541.5","63.941","-","-","-","-",9.808,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1007424","11.66","12.27","50","14.04","35","1.47","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","203416.328","2.354","-","-","-","-",0.11,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","96127.961","1.112","-","-","-","-",0.677,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","78457.344","0.908","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","126257.712","5260.738","9.31","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1362433.497","16.175","0","100","0","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57262862.97","678.141","40.334","100","25.395","50","6.179","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","275641","3.19","250.49","550","1.299","280","8.5","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","364255.812","4.216","231.51","550","6.026","400","1.89","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","724896","8.39","256.54","550","1.77","400","1.82","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","715105.312","8.277","159.079","200","4.601","200","0.887","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1136337","13.152","65.14","200","4.807","200","9.568","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","265405.5","3.072","20.132","-","22.32","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1186214.375","13.729","59.503","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","737736.875","8.539","32.496","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3773168.25","43.671","79.122","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3427024","39.665","81.991","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4023218.75","46.565","58.019","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6596066.5","79.663","55.118","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1142598.875","15.114","43.554","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1971130.875","26.073","32.881","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1365755.375","15.807","66.004","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1582435.25","18.315","57.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2969740","134988.484","-","-","0.956","50","8.564","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3945280","45.867","33.822","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1582680.5","18.318","45.269","100","7.905","50","0.897","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","372512.812","4.312","27.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2313341.75","26.83","-","-","38.658","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12465184","144.273","41.763","100","4.523","50","6.616","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","606607.625","7.021","30.623","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3854528.5","49.37","27.736","100","10.897","50","5.435","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3463746.75","40.09","54.832","100","0.536","50","6.821","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1144550","13.247","-","-","7.924","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3583528","41.476","19.167","50","2.263","35","1.854","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1466055","16.968","41.509","100","0.936","50","0.246","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","428124.75","6.279","106.784","300","0.306","100","5.713","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9770152","113.08","38.896","100","0.722","50","0.134","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8745856","101.225","47.668","100","1.21","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9088416","105.19","84.1","200","61.81","200","8.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1119.57","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","592515.94","6.86","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3232332.75","37.41","99.6","300","2.09","200","2.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10845489","125.52","62.17","120","1.34","100","4.58","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7171216.5","83","62.65","100","0","50","2.38","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","224871.2","2.6","39.92","300","0.24","100","0.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1365096.25","15.8","69.15","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1261160.5","14.6","171.229","200","43.315","50","3.962","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1230618.75","14.24","167.115","200","43.647","50","4.357","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3519620","40.74","76.515","80","27.593","30","0.754","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3080977.25","35.66","76.871","80","13.107","30","0.473","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2690407.5","31.14","77.239","80","25.577","30","1.587","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","282924.75","3.28","0.056","80","17.045","30","14.493","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3830050.25","44.329","18.972","100","1.014","50","3.23","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3377290.25","39.808",5.918,"100",0.423,"50",8.381,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2430634.25","28.132","26.663","250","3.376","80","13.355","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1962362.875","22.712","74.551","250","26.855","80","1.681","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2487454.25","28.79","10.134","250","23.417","80","25.782","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45545284","527.144","32.033","100","22.17","50","0.638","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8290624","95.956","189.67","320","7.66","100","4.8","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3536620","40.933","-","-","-","-",5.392,"20","正常"]