{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2920.661","4.3","25","44.172","250","10.105","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","431.65","158.467","500","11.08","500","143.226","500","3.373","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.871","0.108","15","4.275","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.169","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0","0.038","10","14.59","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","123.44","0.187","10","32.573","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.243","0.031","8","36.712","50","2.201","15","0.076","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","244.51","6.008","10","42.384","80","7.346","15","0.075","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","0.055","10","12.74","80","6.88","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.571","0.009","10","14.16","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","123.293","3.652","10","22.231","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.404","10","12.776","80","-","-","0.105","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1373.785","0.024","1.5","4.358","30","-","-","0.019","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6863.288","0.426","10","17.516","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","404.352","1.167","10","62.391","80","3.285","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.08","10","12.583","80","-","-","0.126","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","101.09","0.117","10","18.096","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","749.09","0.34","10","43.05","80","1.63","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.91","0.026","10","13.317","80","15.915","20","0.002","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.935","15","8.07","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.635","0.013","10","2.123","80","2.744","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","209.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","190.771","0.03","10","3.856","70","0.867","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","5621.3","0.061","8.629","31.118","69.431","10.429","27.416","0.269","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6607.392","8.242","500","206.376","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","503.418","0.042","10","14.027","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.675","0.05","10","21.62","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.659","0.959","10","8.695","80","3.506","10","0.006","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1202.48","0.215","10","2.9","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","232","0.025","10","3.957","80","9.844","20","0.012","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1239.667","0.032","8","15.92","50","-","-","0.036","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","666.14","0.02","10","33.98","80","4.09","15","0.03","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","693.79","1.814","10","44.429","80","3.82","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","300.495","0.126","10","12.678","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","74.3","0.283","10","17.764","60","-","-","0.07","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","3.98","80","1.17","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.475","0.151","10","16.601","80","1.487","20","0.312","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.953","2.37","15","15.066","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.07","1.22","15","31.588","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","76.44","39.656","500","16.86","500","38.205","500","12.792","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.8","4.595","10","45.478","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1807.49","0.068","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","46.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2780.35","2.446","10","9.021","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","51.149","0.119","15","26.357","80","12.901","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","37.152","0.273","15","28.5","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","14","1.477","15","20.888","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","180.58","5.01","15","18.45","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.81","0.073","15","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","38.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","212.33","0.616","500","22.61","500","13.002","500","5.557","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","3.922","10","11.12","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","35.01","1.168","10","12.216","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.03","15","12.13","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","228.577","0.439","10","9.216","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.961","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","344.023","0.247","10","17.785","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","226.37","2.556","10","13.946","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","9429.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","209.708","0.121","10","12.78","80","-","-","0.013","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","139.622","0.125","10","3.519","80","1.932","20","0.064","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9857.38","0.056","10","19.898","80","5.8","15","0.137","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24889.25","12.308","1000","303.48","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155427.891","0.09","5","8.894","40","8.101","15","0.195","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152363.172","5.48","50","44.814","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","30.24","0.006","10","14.17","80","2.411","20","0.097","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","899.42","0.068","5","11.63","50","-","-","0.021","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","505.44","1.27","10","12.764","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","75806.5","0.031","2","9.79","40","7.92","15","0.204","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","95441.28","17.65","50","136.8","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","217.469","0.031","10","29.841","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","486.43","0.007","10","17.55","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","546.624","0.184","10","15.97","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","269.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.722","10","22.381","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","699.84","3.954","10","50.69","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1013","0.506","8","9.963","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","361.843","1.782","10","14.827","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","76","0.064","10","15.78","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","139.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","55.728","0.053","10","1.344","80","9.028","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","109.56","0.488","10","25.128","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.602","0.017","10","1.474","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","908.93","0.027","30","19.729","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","90.955","0.01","8","9.036","60","1.036","15","0.007","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","6.91","0.006","10","2.73","80","2.22","10","0.022","0.5","停机"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.624","0.072","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1970.6","0.049","10","44.526","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.965","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","260.928","0.072","15","25.035","80","4.796","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","224.294","0.331","15","9.022","80","1.589","20","0.249","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","218","1.723","10","9.18","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","9.5","0.533","15","19.5","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","304.327","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.022","10","8.471","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1164.758","0.034","10","16.396","80","1.698","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","61.163","3.257","10","15.859","80","12.907","20","0.146","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","231.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","306.5","0.224","8","25.668","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","88.212","0.027","10","0","80","-","-","0.043","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","252","1.517","45","29.169","500","28.11","70","1.9","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1307.146","0.057","8","21.8","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","53.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","64.8","0.131","10","13.21","80","2.616","15","0.199","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","831.17","0.563","15","36.33","60","0.773","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","57.777","1.976","15","10.247","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.701","0.024","10","5.18","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9285.276","8.481","16","37.146","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","143.251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","501.12","0.189","10","33.853","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","294.81","1.646","8","26.268","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","603.331","0.039","10","17.792","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","31.596","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","319.68","0.789","10","39.48","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","742.18","3.625","10","29.38","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","840","0.25","10","14.46","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","856.483","5.933","10","55.068","80","12.483","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0.086","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13060.805","0.004","8","20.665","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11710.66","0.16","8","34.65","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","223.78","0.017","10","0.81","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","223.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","28.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","31.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","338.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","310.437","0.209","8","13.815","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.171","0.097","10","6.475","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","45.41","0.134","10","14.415","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.607","15","16.127","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","217.037","1.479","10","13.224","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","105.41","4.174","8","18.9","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","268.531","0.073","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","19.87","0.117","10","33.87","80","-","-","0.191","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","727.49","0.252","10","7.341","80","1.43","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","551.232","0.083","8","7.068","50","-","-","0.048","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","281.837","28.73","500","106.05","500","62.14","500","19.77","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","62.21","0.048","10","5.42","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.383","0.078","10","13.536","80","-","-","0.11","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","90.893","0.479","10","25.287","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","77.617","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","787.959","0.013","10","8.474","90","-","-","0.019","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4665.117","0.04","2","5.599","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","36.098","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","402.797","0.436","10","11.52","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","66.269","0.431","10","11.022","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","37.44","0.036","10","8.834","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","906.34","6.331","10","58.194","80","9.794","15","0.059","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","215.131","0.008","10","5.391","80","0.377","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","52.899","0.092","10","7.415","80","0.057","20","0.009","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.404","0.353","15","10.374","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","154.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","126.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3231.36","0.011","8","20.31","50","9.781","15","0.18","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","47.455","1000","299.882","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","811.434","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","125.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","971.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","83.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","97.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","61.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1196.554","0.009","10","17.023","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1560.17","0.047","10","13.41","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","82.858","0.251","8","5.053","50","-","-","0.005","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.223","0.478","15","71.806","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1429.2","0.023","15","19.881","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","295.49","0.091","10","20.347","80","1.544","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1479.457","0.219","8","9.523","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","137.953","0.076","5","11.912","50","6.743","12","0.108","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.306","1.006","10","21.022","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","334","0.04","10","10.507","80","14.017","20","0.014","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","22.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","189.22","1.444","10","37.18","80","3.965","15","0.032","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.182","0.009","10","1.309","80","0.022","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.074","10","6.9","100","3.28","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","83.71","4.463","15","38.093","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","118.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8340.19","0.363","10","17.509","80","-","-","0.157","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","263","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","109.73","0.021","10","7.762","80","0.912","15","0.024","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","289.44","0.582","10","21.01","80","-","-","-","-","正常"]