{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11938437","140.145","110.075","320","18.366","100","0.379","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14351547","170.876","101.83","320","32.619","100","6.267","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7119117","82.397","-","-","-","-",8.1151,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8666917","100.312","-","-","-","-",7.1295,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","20267082","234.573","-","-","-","-","0.316","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2546426.75","106101.102","-","-","-","-","1.556","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1621577.75","18.768","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12120.707","0.14","86.779","320","105.896","100","7.045","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","660877.562","7.649","51.199","300","3.936","100","1.697","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1418688","16.42","2.08","200","4.12","200","0.51","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.08","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","222771.766","2.578","40.873","320","9.957","100","15.722","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","692562.125","8.016","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2452777.5","28.618","108.056","200","20.561","50","6.237","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2711391.25","31.644","103.694","200","17.275","50","0","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2707037.25","31.591","100.841","200","16.728","50","4.12","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1050505.88","12.16","115.221","200","27.039","35","4.611","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1134950.13","13.14","112.912","200","25.001","35","4.886","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1046128.63","12.11","117.441","200","18.21","35","1.594","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3173990","36.74","111.649","200","18.108","35","0.663","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2021676.75","23.399","150.297","200","34.443","50","4.279","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","769972.062","8.912","151.154","200","14.011","50","4.382","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1476262.125","17.086","154.282","200","15.581","50","3.865","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1785568.32","20.666","14.19","200","4.48","35","2.08","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","1.09","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6455350.5","74.715","9.49","50","0.019","35","0.127","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","770938.008","9.104","10.285","50","0.398","35","17.73","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","567011.884","6.569","34.654","50","1.103","35","16.048","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6320.405","0.075","0","50","2.046","35","52.391","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","235.489","0.003","90.146","50","23.263","35","65.363","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","3586023.36","149417.64","5.401","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36624761.28","423.898","19.687","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","234437.76","2.713","0.3","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-554109.12","-6.413","1.66","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","644552.64","7.46","1.98","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47368022.4","548.241","19.93","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-",48.06,"120",1.87,"850",1.46,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15167823","175.554","32.301","320","24.888","100","8.96","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1751.17","0.02","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0","320","177.666","100","58.725","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6250929","72.349","-","-","-","-",9.1299,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","563068.8","6.517","53.68","50","19.63","35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","678.645","0.008","-","-","-","-",0.0777,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","24339.902","0.282","-","-","-","-",0.7952,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","112374.414","1.301","-","-","-","-",0.0302,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","149993.856","6249.744","14.22","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48251884.182","569.607","96.759","100","22.197","50","1.303","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51588390.413","609.887","34.642","100","25.763","50","4.017","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","265487","3.073","246.021","550","2.247","280","8.232","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","346548.812","4.011","260.282","550","5.837","400","2.451","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","734400","8.5","242.75","550","2.22","400","0.97","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","785091.188","9.087","163.068","200","6.161","200","0.713","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1294846.125","14.987","59.04","200","5.892","200","9.221","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","274727.438","3.18","18.875","-","35.152","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1186864.25","13.737","56.516","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","744092.812","8.612","38.028","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3806779.75","44.06","76.138","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3465218.75","40.107","78.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4014989","46.47","55.775","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7003102.5","81.054","53.732","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1280700.25","14.823","42.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2238841.75","25.912","32.611","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1371212.125","15.87","63.845","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1626496","18.825","57.48","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3260670","135861.125","-","-","1.164","50","7.91","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3954388.25","45.768","32.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1715622.5","19.857","47.636","100","8.866","50","0.871","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","392297.625","4.54","29.449","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2301019.5","26.632","-","-","43.416","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12794004","148.079","36.634","100","4.414","50","6.384","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","621620.312","7.195","33.07","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2857570.25","33.074","27.721","100","10.797","50","6.954","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3394134.5","39.284","49.891","100","0.51","50","6.892","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1151860","13.332","-","-","6.762","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1471157.875","17.027","43.086","100","0.953","50","0.244","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","534308.25","6.184","109.146","300","0.963","100","5.731","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5714322.5","66.138","36.465","100","0.726","50","0.134","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","0","0","47.202","100","1.191","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8998560","104.15","100.31","200","55.62","200","6.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1134.68","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","587313.31","6.8","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3203108.25","37.07","98.17","300","1.88","200","2.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10993170","127.23","64.99","120","1.95","100","3.23","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7177701","83.08","64.22","100","0","50","2.66","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","226069.53","2.62","68.79","300","0.02","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1363735.88","15.78","67.99","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1262351","14.61","168.479","200","48.091","50","4.042","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1262166.63","14.61","179.508","200","47.926","50","3.884","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3390506.75","39.24","76.115","80","27.43","30","0.724","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3070038.75","35.53","77.01","80","23.823","30","0.497","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2757592.25","31.92","77.392","80","20.662","30","1.669","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","5761.15","0.07","0.523","80","15.135","30","12.377","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3693278.25","42.746","14.989","100","0.849","50","3.408","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2042245.125","24.029",6.7498,"100",0.6432,"50",7.9014,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2425239.5","28.07","23.113","250","3.378","80","16.088","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1950973.375","22.581","76.266","250","21.905","80","1.805","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2369193","27.421","17.469","250","18.81","80","24.179","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45278728","524.059","34.2","100","21.815","50","0.614","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8147033","94.294","172.73","320","7.5","100","4.77","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3157961.25","36.55","-","-","-","-",5.281,"20","正常"]