{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3316.115","1.016","25","45.331","250","9.653","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","422.26","159.576","500","6.94","500","142.228","500","2.704","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.38","0.129","15","5.032","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.687","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0","0.03","10","63.93","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","102.138","0.128","10","32.273","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.91","0.056","8","27.156","50","3.809","15","0.047","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","196.13","5.613","10","36.847","80","7.186","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","237.6","0.064","10","12.69","80","6.95","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.332","0.011","10","13.62","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","147.571","2.416","10","20.945","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.037","10","13.277","80","-","-","0.128","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1334.855","0.02","1.5","4.49","30","-","-","0.021","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5846.415","0.291","10","21.352","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2928.528","0.02","10","49.897","80","11.348","15","0.247","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","373.853","1.355","10","68.625","80","3.602","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.06","10","8.793","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","159.84","0.12","10","18.128","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","749.09","0.45","10","1.71","80","1.15","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","109.73","0.013","10","13.314","80","15.972","20","0.002","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.933","15","15.058","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.705","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.013","10","2.248","80","3.238","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","159.062","0.036","10","3.754","70","0.866","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","5577.38","0.07","8.629","32.738","69.431","10.108","27.416","0.278","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1057.344","7.388","500","213.837","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","431.404","0.031","10","11.7","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","15.034","0.044","10","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.009","0.974","10","10.045","80","3.742","10","0.007","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","951.11","0.181","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.022","10","3.549","80","10.376","20","0.013","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","620.784","0.57","8","16.34","50","-","-","0.039","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","4.32","0.014","10","33.86","80","4.5","15","0.036","0.5","停机"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","825.12","1.396","10","44.077","80","2.642","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","387.193","0.526","10","25.606","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.306","10","19.796","60","-","-","0.044","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.015","10","4.34","80","1.26","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","39.917","0.232","10","14.199","80","1.102","20","0.256","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.829","2.121","15","13.635","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.368","1.026","15","30.898","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","91.36","39.739","500","16.28","500","38.869","500","13.145","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.38","15","2.979","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.56","4.747","10","44.648","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1403.14","0.064","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","27.737","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2528.93","2.587","10","11.021","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","45.965","0.014","15","25.033","80","12.201","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","27.043","0.373","15","31","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","15","1.728","15","25.778","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","166.75","4.964","15","18.14","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.822","0.072","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","44.669","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","237.51","4.631","500","22.84","500","17.644","500","6.566","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.734","10","8.927","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","37.99","0.732","10","10.533","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.03","15","12.13","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","313.923","0.448","10","11.143","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","304.732","0.231","10","17.495","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","5.034","10","14.392","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","16364.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","248.958","0.134","10","11.888","80","-","-","0.013","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","54.95","0.244","10","3.924","80","2.433","20","0.066","0.5","停机"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11276.93","0.053","10","20.38","80","5.72","15","0.138","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20163.17","11.745","1000","297.421","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","150892.594","0.172","5","8.942","40","8.177","15","0.184","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149095.562","5.642","50","96.096","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","34.56","0.007","10","14.22","80","2.465","20","0.096","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","807.84","0.108","5","10.27","50","-","-","0.018","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","482.98","0.506","10","7.233","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","57.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","87809.18","0.036","2","8.97","40","6.76","15","0.25","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","105299.28","18.76","50","135.94","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","242.525","0.04","10","43.192","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","462.24","0.203","10","19.11","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","507.648","0.185","10","16.05","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","296.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","13.82","0.784","10","16.857","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","321.41","4.776","10","35.95","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1206","0.519","8","10.351","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","398.045","3.18","10","17.35","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","85","0.09","10","13.41","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","17.539","0.033","10","1.521","80","5.428","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","139.1","0.411","10","24.909","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.912","0.021","10","2.512","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","794.88","0.032","30","20.019","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","77.868","0.014","8","9.095","60","1.01","15","0.007","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","7.78","0.006","10","0.98","80","2.22","10","0.022","0.5","停机"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.698","0.072","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1808.28","0.088","10","43.162","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.647","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","183.341","0.073","15","23.65","80","5.517","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","222.566","0.252","15","9.076","80","1.599","20","0.235","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","191","1.743","10","10.045","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.453","15","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","333.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67","0.02","10","8.17","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1179.878","0.042","10","19.225","80","1.594","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","71.427","3.242","10","23.198","80","15.658","20","0.305","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","230.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","328.88","0.22","8","24.221","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","86.773","0.029","10","9.157","80","-","-","0.038","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","253","1.517","45","28.311","500","27.54","70","2.01","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1526.083","0.061","8","19","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","61.34","0.145","10","11.91","80","3.992","15","0.219","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","890.78","0.626","15","37.55","60","0.871","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","36.108","0.939","15","9.776","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.024","10","5.946","80","-","-","0.093","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7472.886","6.436","16","36.101","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","84.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","484.7","0.833","10","30.855","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","272.72","1.775","8","25.891","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","597.37","0.035","10","14.874","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","20.625","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","88.13","0.394","10","36.47","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","756.86","1.311","10","30.31","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","672","0.131","10","25.46","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","883.354","6.186","10","52.836","80","13.923","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","119.059","0.074","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13258.178","0.004","8","22.607","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10345.54","0.16","8","38.63","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","189.22","0.028","10","0.773","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","189.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","26.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","26.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","264.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","66.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","354.002","0.022","8","13.864","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","49.581","0.026","10","7.297","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","44.95","0.12","10","13.176","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.178","15","15.682","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","254.88","1.474","10","14.54","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","114.05","2.642","8","19.2","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","282.874","0.069","10","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.184","10","34.56","80","-","-","0.176","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","733.54","0.298","10","7.138","80","1.58","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","531.792","0.982","8","6.949","50","-","-","0.09","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","268.272","43.65","500","107.67","500","72.84","500","20.61","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.085","10","17.98","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.004","0.123","10","14.663","80","-","-","0.119","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.178","1.696","10","27.496","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","78.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","601.661","0.012","10","7.853","90","-","-","0.019","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4530.178","0.144","2","6.556","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","33.149","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","356.573","0.63","10","5.768","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","72.058","0.331","10","9.661","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.672","0.018","10","8.513","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1023.84","5.794","10","55.389","80","9.652","15","0.089","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","108.132","0.012","10","5.577","80","0.279","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","20.304","0.124","10","7.168","80","0.038","20","0.008","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","48.325","0.723","15","10.745","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","61.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","159.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3314.3","0.014","8","21.027","50","8.956","15","0.213","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","42.106","1000","339.596","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","698.561","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","111.508","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","908.902","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","113.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","43.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","94.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","578.88","0.029","10","32.995","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1563.42","0.663","10","14.951","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","17.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","112.147","0.04","8","11.199","50","-","-","0.007","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.456","15","70.144","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.345","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1066.56","0.024","15","18.312","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","412.13","0.069","10","20.637","80","3.998","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1469.716","0.236","8","11.147","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","10.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","201.01","0.074","5","14.473","50","6.252","12","0.094","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.418","0.758","10","26.147","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","339","0.01","10","8.278","80","13.815","20","0.013","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","162.43","0.502","10","24.92","80","2.307","15","0.024","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.699","0.01","10","1.067","80","0.034","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.071","10","7","100","3.46","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","117.91","4.767","15","42.343","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","214.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8292.67","0.18","10","18.53","80","-","-","0.11","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","35.42","0.022","10","5.59","80","0.515","15","0.024","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","269.57","0.592","10","21.54","80","-","-","-","-","正常"]