{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11902022","139.748","101.705","320","37.277","100","0.468","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13916933","165.64","99.384","320","39.426","100","5.34","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6959389","80.548","-","-","-","-",8.2546,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8385501","97.687","-","-","-","-",6.8237,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","18322848","212.07","-","-","-","-","0.261","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2514964.75","104790.195","-","-","-","-","0.843","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1249329.375","14.46","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","13726.242","0.159","124.741","320","130.375","100","8.295","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","660844.938","7.649","45.969","300","2.813","100","1.655","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1391040","16.1","2.08","200","4.1","200","0.73","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","215912.203","2.499","39.982","320","16.833","100","14.865","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","557598.625","6.454","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2490285.75","29.079","110.015","200","18.542","50","6.349","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2679235.25","31.266","105.055","200","22.026","50","5.171","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2694194.25","31.44","107.092","200","17.55","50","6.344","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1066059.5","12.34","114.508","200","30.578","35","4.827","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1156367","13.38","112.579","200","29.582","35","5.124","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1016322.56","11.76","114.83","200","25.05","35","1.565","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3225625.5","37.33","114.822","200","17.694","35","0.672","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2069855.875","23.957","156.409","200","37.497","50","4.252","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1566558","18.132","0","200","0","50","0","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1529873.125","17.707","150.631","200","19.977","50","4.018","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1565153.28","18.115","15.45","200","6.14","35","2.03","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","1.03","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","685785.291","8.118","10.271","50","0.46","35","17.137","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","35288.759","0.421","28.138","50","2.492","35","45.163","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9608.564","0.113","1.719","50","29.753","35","57.456","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","8.956","0","66.888","50","25.74","35","65.122","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9904783.68","412699.32","7.882","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36289296","420.015","19.727","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.68","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-299540.16","-3.467","1.7","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1244315.52","14.402","1.97","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46595079.36","539.295","19.37","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","184032","2.13",48.02,"120",1.74,"850",1.4,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15783430","182.679","32.714","320","25.556","100","8.071","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","465.384","0.005","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","557.037","320","125.922","100","249.394","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5970232","69.1","-","-","-","-",9.6538,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1054425.6","12.204","13.57","50","5.51","35","2","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","266120.844","3.08","-","-","-","-",0.1845,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","251434.719","2.91","-","-","-","-",1.7559,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","80730.547","0.934","-","-","-","-",0.0241,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","113041.344","4710.056","3.85","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","44519337.151","525.617","37.698","100","24.158","50","0.862","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52669833.873","649.743","38.385","100","26.635","50","3.221","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","259716","3.006","251.077","550","2.188","280","8.06","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","347500","4.022","259.271","550","5.581","400","2.644","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","728352","8.43","251.5","550","2.21","400","0.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","786614.125","9.104","158.975","200","6.542","200","0.686","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1292047.375","14.954","58.139","200","6.23","200","8.929","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","274855.062","3.181","19.023","-","31.404","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1180796","13.667","55.943","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","744333.812","8.615","38.481","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3802759","44.013","75.614","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3465025.5","40.104","78.199","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4012201","46.438","56.057","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7057175.5","81.68","53.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1419713.375","16.432","42.851","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2267034.5","26.239","33.369","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1371963.75","15.879","64.159","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1642442.75","19.01","57.277","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3239940","134997.469","-","-","1.172","50","7.857","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3951445.5","45.734","33.49","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1708295.375","19.772","47.594","100","9.312","50","0.857","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","374534.906","4.335","28.324","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2305127","26.68","-","-","39.73","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12637391","146.266","40.072","100","4.451","50","6.562","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","624354.25","7.226","32.387","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2857466.25","33.072","28.763","100","10.307","50","6.703","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3366741","38.967","50.825","100","0.519","50","6.889","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1152210","13.336","-","-","6.302","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1456809.125","16.861","42.669","100","0.961","50","0.252","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","444810.531","5.148","110.378","300","1","100","5.727","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5713576.5","66.129","36.109","100","0.809","50","0.133","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","5038.038","0.058","46.442","100","1.232","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8873280","102.7","92.42","200","54.54","200","6.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1123.75","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","592219.81","6.85","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3296974.25","38.16","108.72","300","1.59","200","2.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10972816","127","62.07","120","1.37","100","3.41","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7257128","83.99","63.27","100","0","50","2.95","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","220387.19","2.55","64.37","300","0.01","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1360152.75","15.74","68.21","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1261523.88","14.6","167.606","200","43.365","50","4.354","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1259878.25","14.58","174.16","200","45.333","50","4.274","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3394723.25","39.29","77.496","80","27.173","30","0.813","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3029064","35.06","76.977","80","27.549","30","0.526","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2736145","31.67","76.33","80","18.165","30","1.675","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","5784.9","0.07","1.382","80","12.197","30","12.186","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3677863.25","42.568","13.383","100","0.804","50","3.708","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2846459.75","33.568",6.9039,"100",0.624,"50",8.3382,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2424817.75","28.065","12.358","250","9.379","80","18.31","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1950793.5","22.579","75.646","250","24.621","80","1.8","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2373239.75","27.468","18.647","250","20.405","80","24.718","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46116752","533.759","34.47","100","21.58","50","0.693","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8147768","94.303","209.68","320","11.98","100","4.55","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3276372.25","37.921","-","-","-","-",5.272,"20","正常"]