{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12501129","146.719","109.137","320","23.326","100","0.301","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14099063","165.559","96.694","320","31.816","100","6.304","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7040444.5","81.487","-","-","-","-",8.6406,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8762503","101.418","-","-","-","-",7.1426,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","17965736","207.937","-","-","-","-","0.403","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2558746.5","106614.43","-","-","-","-","0.78","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","17444.506","0.202","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12021.276","0.145","174.295","320","145.854","100","76.194","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669196.688","7.745","89.585","300","3.848","100","1.728","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1376352","15.93","2.15","200","5.95","200","1.74","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","4.22","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","240788.812","2.791","39.039","320","24.315","100","14.406","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","563.599","0.006","0.238","320","0.026","100","0.002","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","795233.188","9.204","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2517274","29.374","105.251","200","21.892","50","6.458","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2792603.25","32.593","107.047","200","23.664","50","5.329","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2717765.25","31.67","111.718","200","20.068","50","6.593","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1103586","12.77","108.015","200","24.936","35","5.088","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1132666.63","13.11","113.732","200","22.335","35","4.926","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","990566.75","11.47","110.355","200","8.697","35","1.602","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3187132.5","38.49","114.432","200","26.481","35","0.723","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1973295.125","22.839","152.21","200","25.939","50","4.12","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1105776.875","12.798","125.584","200","12.829","50","3.076","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1514197.125","17.525","148.823","200","19.051","50","3.889","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1807937.28","20.925","13.47","200","4.71","35","2.26","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","1.22","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1074734.01","12.714","11.836","50","1.7","35","18.456","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","25529981.383","304.751","27.799","50","0.261","35","0.702","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7809.608","0.092","0","50","2.465","35","55.536","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","260.392","0.003","40.998","50","11.293","35","71.119","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39149334.72","1631222.28","19.952","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36837192.96","426.356","17.714","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9617019.84","111.308","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-412741.44","-4.777","1.64","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","443672.64","5.135","2.15","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47653444.8","551.544","19.92","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","176256","2.04",48.34,"120",1.18,"850",1.41,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15962470","192.783","33.048","320","33.28","100","8.483","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","79.144","0.001","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","430.278","320","514.309","100","55.881","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6178981","71.516","-","-","-","-",9.0608,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1022284.8","11.832","11.12","50","1.47","35","0.85","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","289287.562","3.348","-","-","-","-",0.9384,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","271727.625","3.145","-","-","-","-",1.0656,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","39672.648","0.459","-","-","-","-",0.0287,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","110294.28","4595.595","28.91","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62695347.051","740.736","39.459","100","27.508","50","2.432","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55476413.304","697.134","41.216","100","27.132","50","5.284","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","377973","4.45","124.638","550","1.108","280","3.752","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","347641.375","4.024","267.826","550","5.459","400","2.725","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","739584","8.56","255.15","550","2.26","400","0.53","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","665499.75","7.702","151.14","200","4.827","200","0.689","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","992686.75","11.489","59.293","200","4.865","200","11.434","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","272901.125","3.158","19.633","-","33.768","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1134441.125","13.752","56","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","700682.938","8.462","39.889","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3646154.25","44.099","76.994","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3033905.75","40.388","78.609","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4025670","46.593","59.299","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6983803","80.831","55.399","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1456662.875","16.86","44.989","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2297984.5","26.597","36.589","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1373753.75","15.9","61.863","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1645984.75","19.051","58.667","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3276370","136515.609","-","-","1.189","50","8.029","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3994063.25","46.228","34.632","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1791093.5","20.73","47.537","100","8.461","50","0.957","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","373843.719","4.327","28.763","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2299446.25","26.614","-","-","45.196","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12066804","146.573","45.84","100","3.998","50","6.629","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","614228.188","7.109","33.412","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2891174","33.463","29.108","100","8.648","50","6.893","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3288854","38.065","50.922","100","0.575","50","6.843","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1164540","13.478","-","-","3.934","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1407478.25","16.29","42.192","100","0.878","50","0.25","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","439332.688","5.306","127.117","300","1.078","100","5.8","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7728936.5","89.455","37.091","100","0.919","50","0.14","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","4994.884","0.058","48.604","100","1.114","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9012384","104.31","93.99","200","45.96","200","6.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1072.61","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","581620.38","6.73","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3192824.75","36.95","91.49","300","1.53","200","2.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10769051","124.64","54.23","120","4.19","100","3.62","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7261898.5","84.05","65.41","100","1.1","50","2.75","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","236172.72","2.73","80.39","300","0.01","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1313638.12","15.2","73.61","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1263673.38","14.63","168.624","200","45.224","50","3.942","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1224187.63","14.17","170.458","200","44.894","50","3.808","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3404085.5","39.4","76.929","80","26.811","30","0.805","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3116217","36.07","76.944","80","24.746","30","0.532","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2749923","31.83","76.937","80","20.459","30","1.799","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","13689.39","0.16","0.562","80","17.276","30","22.542","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3759741.25","43.516","13.66","100","1.5","50","4.149","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2459234.5","29.017",7.7748,"100",0.3589,"50",8.588,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2430649.5","28.132","17.621","250","9.813","80","16.78","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1977062.625","22.883","76.847","250","23.582","80","1.939","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2410765.75","27.902","6.336","250","7.92","80","24.326","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44178300","511.676","31.537","100","22.618","50","0.76","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8114381","93.916","249.82","320","8.42","100","4.06","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3931233.25","45.5","-","-","-","-",5.303,"20","正常"]