{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2962.273","0.03","25","50.567","250","8.728","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","365.13","155.923","500","2.09","500","132.11","500","8.07","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.4","0.014","15","3.369","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.367","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","63.94","0.481","10","23.34","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","161.534","0.206","10","33.321","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.552","0.108","8","18.863","50","5.81","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","260.93","5.933","10","45.33","80","8.047","15","0.027","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.92","0.09","10","12.12","80","6.67","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.44","0.009","10","16.826","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","134.093","0.028","10","33.441","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.06","10","12.028","80","-","-","0.149","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1633.603","0.035","1.5","9.978","30","-","-","0.023","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5229.233","0.204","10","27.396","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3673.73","0.032","10","47.386","80","12.989","15","0.196","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","395.021","1.929","10","61.671","80","4.451","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","28.51","0.05","10","7.241","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","152.06","0.073","10","17.061","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","793.15","2.79","10","23.76","80","4.01","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","108","0.01","10","9.947","80","15.557","20","0.002","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","30.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.94","15","21.04","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.534","0.012","10","1.799","80","5.221","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","100.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","137.462","0.47","10","5.179","70","1.043","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9556.58","0.087","8.629","21.492","69.431","10.334","27.416","0.276","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","861.768","5.289","500","206.852","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","610.494","0.469","10","14.924","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","11.664","0.056","10","20.62","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.323","1.078","10","10.91","80","4.457","10","0.008","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1332.19","0.091","10","16.9","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.022","10","3.198","80","6.502","20","0.018","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","867.888","0.057","8","15.36","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","625.54","0.065","10","28.97","80","9.33","15","0.047","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1042.85","0.893","10","48.409","80","2.365","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","458.244","0.997","10","21.581","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","41.47","0.265","10","13.838","60","-","-","0.048","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","37.152","0.034","10","15.171","80","1.013","20","0.236","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.22","4.558","15","11.769","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.813","0.814","15","32.886","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","304.93","54.685","500","48.78","500","46.902","500","13.808","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.584","0.104","15","2.55","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.84","4.192","10","45.093","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1471.39","0.075","8","5.1","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","6.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2972.16","6.677","10","10.288","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.518","2.247","15","40.972","80","12.584","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","19.699","0.134","15","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","15","2.024","15","29.18","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","282.53","5.65","15","30.76","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.749","0.106","15","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","46.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","198.44","5.756","500","25.33","500","26.73","500","7.343","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","5.164","10","9.091","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.87","2.38","10","11.474","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","291.915","0.086","10","10.278","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","312.242","0.229","10","18.093","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","5.341","10","12.162","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","3003.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","243.268","0.131","10","12.384","80","-","-","0.012","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","144.202","0.061","10","3.996","80","1.492","20","0.084","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10871.71","0.07","10","22.572","80","5.44","15","0.14","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20922.62","15.522","1000","311.819","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159572.453","0.14","5","8.054","40","8.286","15","0.228","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","156190.453","9.317","50","53.061","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","25.92","0.034","10","19.94","80","2.123","20","0.077","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","737.86","0.072","5","12.99","50","-","-","0.027","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","460.51","0.088","10","14.342","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","64033.63","0.032","2","10.94","40","7.95","15","0.19","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86244.96","15.2","50","170.26","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","244.512","0.03","10","24.03","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","496.8","0.228","10","20.85","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","525.048","5.2","10","20.06","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","391.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.805","10","33.036","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","440.64","6.827","10","56.49","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1235","0.587","8","12.394","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","728.093","3.066","10","24.387","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","85","0.147","10","12.59","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","43.027","0.062","10","1.977","80","5.444","20","0.004","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","80.55","0.338","10","23.132","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.331","0.002","10","1.331","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1102.9","0.011","30","25.717","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","105.112","0.012","8","8.737","60","0.027","15","0.011","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","19.01","0.006","10","2.8","80","2.22","10","0.022","0.5","停机"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.266","0.075","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2436.6","0.082","10","48.026","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.766","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","330.912","0.093","15","24.781","80","4.321","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","258.509","0.069","15","7.311","80","1.285","20","0.2","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","228","3.538","10","9.233","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.432","15","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","307.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","80","0.012","10","3.244","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","930.096","0.964","10","14.78","80","3.391","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","95.999","4.188","10","13.644","80","10.034","20","0.095","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","230.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","432.07","0.552","8","17.335","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.06","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","133.374","0.032","10","17.697","80","-","-","0.138","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","352","1.459","45","26.883","500","31.25","70","2.23","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1575.59","0.212","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","49.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","79.49","0.052","10","16.18","80","3.22","15","0.276","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","790.56","0.181","15","39.37","60","0.193","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","43.77","1.808","15","9.468","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.936","0.026","10","4.148","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.161","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9483.135","0.66","16","33.867","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","144.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","774.14","0.102","10","32.657","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","314.73","1.466","8","23.746","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","531.36","0.213","10","17.409","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","202.18","4.551","10","41.28","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","785.38","1.238","10","18.55","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","884","0.205","10","21.14","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","802.138","5.819","10","55.127","80","9.751","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0.432","0.069","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12972.104","0.003","8","24.816","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11801.38","0.11","8","34.25","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","197.86","0.022","10","1.215","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","197.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","18.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","22.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","179.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","77.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","208.265","0.188","8","14.063","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.095","0.021","10","6.268","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","36.1","0.13","10","17.843","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.1","15","11.155","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","208.31","1.758","10","16.273","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","77.76","4.241","8","12.8","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","377.654","0.072","10","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.151","10","41.27","80","-","-","0.184","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","382.75","0.071","10","7.161","80","1.05","15","0.019","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","600.394","0.415","8","7.235","50","-","-","0.075","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","369.36","38.76","500","86.78","500","64.92","500","17.12","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.209","10","23.55","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.328","0.058","10","16.526","80","-","-","0.098","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","70.934","1.446","10","10.001","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","93.585","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1597.39","0.012","10","1.437","90","-","-","0.027","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4148.957","0.012","2","8.47","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","17.676","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","361.498","1.275","10","15.257","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.344","0.211","10","6.515","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","38.736","0.043","10","8.085","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1061.86","5.45","10","59.499","80","7.606","15","0.088","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","118.355","0.018","10","5.893","80","0.044","20","0.008","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","65.449","0.009","10","7.225","80","0.353","20","0.004","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.524","0.173","15","9.521","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","125.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","83.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3267.65","0.017","8","17.751","50","9.307","15","0.227","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.624","1000","297.71","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","707.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","116.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","919.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","55.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","73.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","99.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","772.07","0.279","10","35.954","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1584.51","0.121","10","14.229","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","62.294","0.046","8","9.18","50","-","-","0.099","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.857","0.444","15","35.984","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","5.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1328.16","0.024","15","17.636","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.077","10","17.773","80","1.982","15","0.017","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1335.908","0.276","8","21.272","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","12.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","144.085","0.093","5","12.083","50","4.622","12","0.073","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.059","0.086","10","25.302","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","346","0.029","10","8.418","80","13.903","20","0.012","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","159.84","0.221","10","28.3","80","1.879","15","0.068","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","4.644","0.013","10","4.112","80","2.115","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.072","10","8","100","3.34","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","130.66","0.514","15","34.475","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","124.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8299.58","0.32","10","14.58","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.667","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","76.03","0.063","10","3.751","80","0.644","15","0.03","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","298.08","0.486","10","28.69","80","-","-","-","-","正常"]