{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12182658","146.153","94.27","320","39.081","100","0.491","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13959335","163.81","93.231","320","47.588","100","4.14","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7104738.5","82.231","-","-","-","-",8.1759,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8485358","98.21","-","-","-","-",7.0254,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","16632638","192.507","-","-","-","-","0.655","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2119571.25","88315.477","-","-","-","-","0.838","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","688827.75","7.972","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9759.733","0.113","95.183","320","149.058","100","30.541","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","660678.25","7.647","88.917","300","4.784","100","1.824","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1583712","18.33","3.65","200","7.24","200","1.25","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.88","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","896185.25","10.372","38.492","320","47.755","100","13.796","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","459277.469","5.316","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2518233.5","29.367","105.09","200","15.532","50","6.279","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2709700.75","31.68","113.919","200","19.208","50","5.18","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2689478.5","31.339","107.137","200","20.941","50","6.502","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1079929.5","12.5","116.342","200","24.95","35","4.046","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1206308","13.96","117.166","200","24.712","35","3.3","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1078191","12.48","111.027","200","19.469","35","1.57","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3173382.25","36.73","114.429","200","21.003","35","0.724","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1928900.125","22.325","145.3","200","16.41","50","4.086","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1221654.75","14.14","132.637","200","7.114","50","3.241","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1544501.75","17.876","132.989","200","4.791","50","3.797","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1944224.64","22.503","13.38","200","3.94","35","2.69","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","1.12","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","895852.162","10.608","18.498","50","0.106","35","18.702","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","19909734.634","237.319","28.725","50","0.063","35","0.879","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8029.82","0.095","10.148","50","0.915","35","44.717","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","22833.91","0.277","44.68","50","0.702","35","2.71","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","5211302.4","217137.6","6.353","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","4899329.28","56.705","3.333","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","41662.08","0.482","1.74","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","3816028.8","44.167","3.37","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47246457.6","546.834","19.78","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-",51.56,"120",2.38,"850",1.3,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16228694","187.832","40.261","320","38.398","100","7.292","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","93478.539","1.082","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","553.728","320","200.707","100","138.779","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5763494.5","66.707","-","-","-","-",9.79,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1084924.8","12.557","13.42","50","2.9","35","0.33","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","39097.023","0.452","-","-","-","-",0.0887,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13773.852","0.159","-","-","-","-",0.7451,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0016,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","113751.792","4739.658","14.39","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63612254.533","753.185","37.506","100","25.913","50","3.015","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60319424.681","712.166","41.444","100","25.805","50","4.709","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","352939","4.085","250.202","550","7.569","280","3.151","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","350788.625","4.06","273.597","550","5.06","400","3.088","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","754272","8.73","254.24","550","4.64","400","0.88","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","836281.438","9.679","165.145","200","5.325","200","0.685","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1335040.875","15.452","71.479","200","5.268","200","9.284","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","277377.344","3.21","17.958","-","38.111","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1227570.125","14.208","55.562","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","857933.938","9.93","41.922","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3890092.75","45.024","81.616","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4045425.25","46.822","59.439","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6812199.5","78.845","56.779","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1336849.375","15.473","45.103","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2239700.25","25.922","34.608","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1359696.875","15.737","64.979","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1619444.25","18.744","58.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3235060","134794.078","-","-","1.112","50","8.326","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4047862","46.85","33.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1566405","18.13","45.171","100","5.842","50","0.923","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","382072.438","4.422","28.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2305178","26.68","-","-","47.928","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13114023","151.783","41.85","100","2.434","50","6.396","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","684985.188","7.928","34.599","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2967262","34.343","30.118","100","9.717","50","6.436","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3056343.5","35.374","52.152","100","1.026","50","7.02","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1196330","13.846","-","-","2.879","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1419862.25","16.434","41.327","100","0.879","50","0.246","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","560562.438","6.488","117.48","300","1.051","100","5.901","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7750038.5","89.7","36.212","100","0.751","50","0.136","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8729897","101.04","49.153","100","0.867","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8824032","102.13","88.73","200","58.61","200","7.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1112.74","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","581825.38","6.73","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3283840.75","38.01","92.61","300","0.01","200","2.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10826906","125.31","64.45","120","2.62","100","2.19","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7195436","83.28","62.05","100","0","50","2.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","185839.08","2.15","123.54","300","0.01","100","1.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1359184.62","15.73","70.63","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1218493.63","14.1","160.8","200","36.14","50","4.534","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1241014.63","14.36","174.835","200","43.403","50","5.261","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3434433","39.75","75.888","80","27.371","30","0.811","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3073961","35.58","76.533","80","27.619","30","0.684","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2795100","32.35","77.2","80","27.775","30","2.023","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","13213.59","0.15","0.669","80","24.23","30","27.226","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3842438.75","44.473","18.455","100","0.959","50","3.306","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3049108.25","35.963",5.3362,"100",0.3892,"50",8.9488,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2428379.75","28.106","12.953","250","14.429","80","16.351","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1955843.125","22.637","76.227","250","23.691","80","1.993","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2378948","27.534","10.324","250","19.068","80","30.33","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45891328","531.15","32.58","100","22.223","50","0.745","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8037723","93.029","220.62","320","42.1","100","4.89","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2863711.25","33.145","-","-","-","-",5.04,"20","正常"]