{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2988.977","0.031","25","49.544","250","8.127","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","388.45","236.638","500","73.81","500","140.3","500","5.491","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.902","0.022","15","3.695","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","21.6","0.025","10","23.45","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","169.728","0.23","10","32.452","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.898","0.036","8","38.269","50","5.646","15","0.044","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","163.3","5.969","10","36.56","80","7.628","15","0.019","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","142.56","0.11","10","10.81","80","6.18","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.416","0.025","10","14.655","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","126.144","0.022","10","35.215","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.211","10","13.951","80","-","-","0.161","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","109.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1389.38","0.033","1.5","6.103","30","-","-","0.023","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3814.879","0.242","10","25.159","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3385.15","0.042","10","54.529","80","11.236","15","0.24","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","125.885","2.481","10","76.073","80","5.057","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","349.06","0.05","10","7.15","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","148.61","0.09","10","19.065","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","740.45","0.2","10","2.62","80","0.64","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","106.27","0.088","10","9.913","80","14.936","20","0.002","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.988","15","26.504","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.461","0.01","10","1.68","80","6.214","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","138.067","0.36","10","5.356","70","1.049","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7790.83","0.05","8.629","22.299","69.431","8.638","27.416","0.264","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","127.488","6.127","500","237.893","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","629.044","0.23","10","30.455","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.427","0.028","10","22.11","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.222","0.456","10","12.764","80","5.179","10","0.009","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1170.78","1.788","10","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","261","0.176","10","6.215","80","12.279","20","0.028","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","719.366","0.047","8","15.45","50","-","-","0.053","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","321.41","0.082","10","26.22","80","10.33","15","0.045","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","23.33","1.296","10","30.924","80","3.363","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","401.687","1.379","10","15.442","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","9.5","0.403","10","18.056","60","-","-","0.043","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","4.16","80","1.28","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.955","0.131","10","21.734","80","1.612","20","0.433","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.762","4.438","15","13.628","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","61.517","0.878","15","25.147","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","148.78","44.121","500","90.66","500","43.597","500","17.421","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.009","15","2.894","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.529","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42","3.536","10","52.169","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1886.11","0.03","8","4.9","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","44.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2226.53","4.626","10","7.739","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.115","1.965","15","46.718","80","9.695","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","25.747","1.341","15","24.1","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","26","2.507","15","30.508","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","232.42","5.542","15","27.18","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.451","0.138","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","40.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","225.6","4.51","500","30.73","500","18.204","500","12.062","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.638","10","9.566","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","37.09","0.704","10","9.742","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","277.618","0.008","10","11.985","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","230.033","0.755","10","20.26","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.364","10","11.047","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","34536.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","143.689","0.126","10","12.994","80","-","-","0.012","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","63.504","0.083","10","4.535","80","1.87","20","0.018","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6262.27","0.127","10","24.652","80","5.53","15","0.166","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20462.11","12.737","1000","320.498","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","150654.344","0.212","5","7.208","40","8.209","15","0.187","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","148257.172","8.767","50","49.723","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","39.74","0.033","10","8.28","80","1.852","20","0.041","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","596.16","0.072","5","14.85","50","-","-","0.053","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","492.48","0.465","10","7.611","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","75758.98","0.045","2","10.14","40","6.46","15","0.228","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","91751.76","18.72","50","140.1","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","181.094","0.03","10","24.386","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","445.82","0.16","10","20.7","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","597.144","0.224","10","14.76","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","352.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.03","0.849","10","14.432","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","499.39","2.994","10","50.61","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1191","0.69","8","12.426","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1.21","0.019","10","29.884","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","78","0.26","10","13.99","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","92.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","44.669","0.102","10","1.935","80","6.868","20","0.004","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","20.44","1.423","10","23.401","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.034","0.011","10","2.078","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1747.87","0.031","30","25.973","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","68.024","0.016","8","8.937","60","1.86","15","0.01","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","36.29","0.038","10","1.48","80","2.22","10","0.023","0.5","停机"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.155","0.074","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2332.97","0.429","10","50.182","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","301.882","0.094","15","34.409","80","3.677","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","254.794","0.091","15","6.557","80","1.124","20","0.211","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","193","1.59","10","5.954","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.462","15","10","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.185","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","311.731","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","79","0.016","10","2.866","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","357.782","0.188","10","5.923","80","2.159","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","133.194","2.618","10","11.257","80","8.979","20","0.099","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","229.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","340.21","0.212","8","10.816","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","151.397","0.052","10","19.071","80","-","-","0.155","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","328","1.497","45","33.766","500","33.2","70","2.48","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1398.038","0.147","8","19.3","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","61.34","0.027","10","6.19","80","2.052","15","0.138","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","463.97","0.37","15","31.07","60","0.752","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.13","3.233","15","11.74","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.245","0.026","10","3.134","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9903.343","1.573","16","37.139","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","42.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","977.18","0.405","10","21.094","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","297.54","2.078","8","23.378","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","630.288","0.054","10","4.879","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","291.17","0.238","10","39.63","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","759.46","0.64","10","31.35","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","713","0.276","10","19.19","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1025.482","5.521","10","43.714","80","7.362","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0.086","0.074","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13798.2","0.004","8","27.702","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11412.58","0.11","8","31.66","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","220.32","0.08","10","1.388","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","220.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","26.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","97.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","59.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","115.186","0.176","8","10.455","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.062","0.016","10","5.006","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","47.96","0.131","10","22.585","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.103","15","9.116","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","207.014","1.873","10","14.52","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","144.29","1.776","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","72.576","0.073","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","3.46","0.372","10","43.34","80","-","-","0.164","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","252.29","0.076","10","7.309","80","1.16","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","461.635","1.292","8","7.317","50","-","-","0.108","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","301.622","0","500","83.07","500","0","500","19.98","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","31.1","0.224","10","18.75","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","35.134","0.057","10","11.024","80","-","-","0.101","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","91.67","5.586","10","21.609","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","86.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","979.44","0.014","10","4.366","90","-","-","0.019","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3227.74","0.014","2","7.621","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","9.319","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","292.464","0.011","10","30.225","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","54.864","0.33","10","5.587","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.456","0.053","10","7.644","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","559.87","5.927","10","48.661","80","9.581","15","0.022","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","77.046","0.019","10","6.078","80","0.03","20","0.008","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","32.04","0.013","10","7.727","80","0.282","20","0.007","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","4.73","0.1","15","8.525","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","87.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","150.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2938.46","0.015","8","17.561","50","8.03","15","0.112","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","75.057","1000","302.9","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","674.965","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","136.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","918.639","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","56.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","38.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","48.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","949.363","1.803","10","32.531","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1571.54","0.025","10","16.575","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.763","0.099","8","2.668","50","-","-","0.012","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.106","0.535","15","36.859","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.887","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1312.8","0.026","15","18.44","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","432.86","0.078","10","21.594","80","1.611","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1389.943","0.352","8","25.398","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","9.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","173.083","0.139","5","8.259","50","5.974","12","0.087","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.146","0.384","10","20.914","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","338","0.047","10","8.846","80","13.669","20","0.013","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","108","0.752","10","18.76","80","3.19","15","0.045","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","23.683","0.048","10","4.161","80","2.669","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.081","10","10.6","100","3.8","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","114.82","0.099","15","41.757","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","155.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8328.96","0.392","10","21.289","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","280","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.021","10","8.2","80","0.807","15","0.023","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","296.35","0.409","10","26.72","80","-","-","-","-","正常"]