{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,71,0],[68,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[165,0,168,0],[165,1,168,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[228,0,231,0],[228,1,231,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-07-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2971.671","0.03","25","53.679","250","7.969","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","310.84","169.14","500","23.08","500","145.837","500","5.924","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.638","0.011","15","3.851","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","144.854","0.163","10","33.818","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.837","0.072","8","36.817","50","4.986","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","5.006","10","36.238","80","7.541","15","0.027","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","233.28","0.169","10","12.19","80","6.27","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.8","0.055","10","14.014","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","148.522","0.086","10","36.827","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.115","10","11.139","80","-","-","0.105","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","78.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1341.433","0.025","1.5","6.25","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5366.936","0.359","10","29.314","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2954.88","0.064","10","54.043","80","10.457","15","0.313","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","324.691","1.517","10","33.874","80","4.691","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0.86","2.48","10","20.862","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","177.12","0.071","10","16.617","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","580.61","0.2","10","4.35","80","1.03","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.05","0.019","10","9.564","80","15.212","20","0.004","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","44.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.075","15","25.991","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","13.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.818","0.034","10","0.728","80","2.882","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","158.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","138.067","0.183","10","5.188","70","1.02","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10406.77","0.051","8.629","18.185","69.431","8.821","27.416","0.18","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2568","4.398","500","203.654","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","464.244","0.014","10","14.676","80","-","-","0.119","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","36.115","0.767","10","22.91","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.043","0.758","10","12.854","80","5.135","10","0.009","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1143.01","0.068","10","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.086","10","5.633","80","13.012","20","0.017","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","30.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","798.163","0.105","8","16.19","50","-","-","0.063","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","579.74","0.005","10","49.58","80","6.19","15","0.15","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","826.85","0.18","10","51.536","80","2.564","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","384.908","5.332","10","36.596","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.003","10","11.868","60","-","-","0.032","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.015","10","6.04","80","1.11","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","36.634","0.06","10","17.286","80","1.624","20","0.215","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.768","5.057","15","9.182","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","2.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.787","0.952","15","27.954","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","136.3","45.9","500","92.26","500","41.156","500","21.618","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","1.024","15","3.157","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.4","3.698","10","47.603","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1918.94","0.124","8","9.1","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","46.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2643.84","6.518","10","8.455","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.741","0.381","15","38.935","80","7.313","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.514","5.396","15","36.5","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","21","2.276","15","25.874","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","103.421","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","54.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","233.28","6.204","15","47.07","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.674","0.082","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","37.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","223.44","4.77","500","28.28","500","20.082","500","7.107","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","3.703","10","9.077","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.83","0.546","10","10.311","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.101","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","253.355","0.31","10","11.655","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.497","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","227.733","0.243","10","18.018","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","34","0.309","10","11.516","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","180.551","0.129","10","11.75","80","-","-","0.013","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","172.282","0.098","10","3.507","80","1.583","20","0.022","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10228.03","0.065","10","28.01","80","5.76","15","0.172","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24596.35","7.385","1000","319.605","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","152644.25","0.207","5","7.924","40","9.043","15","0.148","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149238.953","10.019","50","45.094","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","41.47","0.018","10","13.45","80","2.028","20","0.073","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","680.83","0.073","5","12.58","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","511.49","0.072","10","8.928","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","46.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","57395.52","0.03","2","9.13","40","8.64","15","0.274","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","71781.6","11.33","50","121.45","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","149.299","0.045","10","16.832","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","641.95","0.102","10","21.07","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","464.16","0.176","10","13.65","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","343.803","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","82.94","0.867","10","25.926","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","493.34","5.326","10","47.18","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1117","0.617","8","9.231","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","579.917","0.029","10","21.52","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","64","0.04","10","14.97","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","35.251","0.03","10","2.145","80","7.043","20","0.002","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","39.82","0.278","10","24.107","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.677","0.004","10","2.286","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1391.04","0.073","30","24.826","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","79.267","0.044","8","8.522","60","3.856","15","0.014","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","36.29","0.117","10","5.27","80","0.36","10","0.031","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.661","0.18","10","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2271.92","0.123","10","43.74","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","252.979","1.177","15","23.077","80","5.645","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","234.23","0.035","15","8.034","80","1.302","20","0.226","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","175","1.66","10","19.088","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.578","15","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","335.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","82","0.004","10","3.091","80","-","-","0.001","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1059.869","0.244","10","16.651","80","2.138","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","94.988","0.067","10","4.263","80","1.383","20","0.073","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","232.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","447.35","0.213","8","10.831","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","131.904","0.044","10","17.955","80","-","-","0.162","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","278","0.146","45","37.976","500","38.9","70","4.91","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1520.986","0.109","8","22.6","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","72.58","0.024","10","15.18","80","2.881","15","0.218","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","28.51","0.324","15","31.09","60","0.659","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","30.931","3.72","15","12.389","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","15.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.454","0.025","10","3.057","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9512.102","0.955","16","33.412","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","22.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","851.9","0.276","10","19.247","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","316.63","2.708","8","20.745","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","21.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","620.784","0.031","10","9.112","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","18.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","304.99","1.671","10","40.15","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","798.34","2.045","10","28.91","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","729","0.162","10","14.86","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","933.898","1.455","10","25.038","80","6.815","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12612.259","0.087","8","33.359","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9687.17","0.14","8","34.77","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","197.86","0.007","10","1.758","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","197.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","182.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","76.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","71.383","0.531","8","8.458","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.109","0.211","10","6.996","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","23.44","0.133","10","12.442","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.15","15","9.002","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","218.16","1.915","10","15.014","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","143.42","0.134","8","24.7","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","264.73","0.071","10","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.113","10","42.46","80","-","-","0.208","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","272.16","0.071","10","7.188","80","1.29","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","575.683","0.135","8","6.731","50","-","-","0.073","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","355.018","66.64","500","86.43","500","89.07","500","20.74","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","32.83","0.109","10","12.01","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.985","0.123","10","16.082","80","-","-","0.102","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","83.203","4.284","10","13.649","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","56.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1403.77","0.012","10","4.628","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4179.588","0.012","2","9.603","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","2.613","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","334.022","0.333","10","9.884","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","56.765","0.179","10","9.068","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","36.936","0.035","10","6.068","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","460.51","5.437","10","49.501","80","8.587","15","0.02","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","180.101","0.014","10","5.96","80","0.087","20","0.008","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","60.611","0.034","10","6.921","80","0.148","20","0.006","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.847","1.338","15","8.819","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","138.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","95.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3198.53","0.013","8","19.837","50","8.106","15","0.194","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","61.869","1000","282.544","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","680.841","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","109.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1012.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","26.793","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","94.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","33.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1172.448","0.46","10","29.964","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1489.23","3.478","10","29.257","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","52.963","0.051","8","17.313","50","-","-","0.111","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.241","0.006","15","23.108","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.396","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","26.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1338.48","0.007","15","21.407","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.13","10","21.444","80","1.398","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1561.337","0.261","8","12.416","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","8.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","132.673","0.1","5","10.926","50","5.663","12","0.108","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.118","1.688","10","25.59","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","372","0.022","10","8.376","80","15.659","20","0.012","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","7.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","181.44","1.239","10","33.56","80","3.229","15","0.053","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","4.274","0.099","10","4.29","80","2.028","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.112","10","10.5","100","4.7","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","123.39","0.149","15","36.759","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8294.4","0.24","10","21.82","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.377","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","351","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","57.02","0.027","10","4.841","80","0.767","15","0.025","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","295.49","0.249","10","22.63","80","-","-","-","-","正常"]