{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11997941","140.824","89.704","320","26.168","100","0.459","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12431227","145.97","107.982","320","47.214","100","4.152","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7584842","87.788","-","-","-","-",7.8412,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9247390","107.03","-","-","-","-",6.8974,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","18074350","209.194","-","-","-","-","0.963","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2167147.25","90297.789","-","-","-","-","0.993","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","842781.188","9.754","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9419.898","0.109","122.271","320","72.242","100","60.314","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","674032.312","7.801","119.239","300","5.674","100","1.936","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1409184","16.31","3.61","200","4.16","200","1.23","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.42","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7976224","93.702","131.018","320","37.562","100","1.042","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9596993","111.076","-","-","-","-",3.2147,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2516142.75","29.368","109.46","200","20.533","50","6.389","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2756295","32.175","108.467","200","18.815","50","5.258","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2733962.75","31.881","113.397","200","16.557","50","6.531","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1116980.75","12.93","113.412","200","28.52","35","5.118","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1269416","14.69","111.168","200","24.561","35","3.543","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1032571.06","12.47","111.815","200","11.224","35","1.582","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3087177.25","35.73","110.521","200","24.765","35","0.697","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1964447.375","22.737","168.475","200","23.631","50","4.341","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1185783.5","13.724","176.237","200","11.914","50","3.119","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1459329","16.89","174.259","200","8.628","50","3.343","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1990837.44","23.042","12.66","200","2.66","35","2.2","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","1.05","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","819294.08","9.662","19.364","50","0.342","35","17.678","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","26151173.065","312.755","28.07","50","0.18","35","0.698","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7605.268","0.09","14.11","50","6.99","35","57.878","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.293","0","25.704","50","15.025","35","79.078","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39617968.32","1650748.68","20.168","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36658941.12","424.293","19.627","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","16625770.56","192.428","9.43","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-139181.76","-1.611","1.63","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-185777.28","-2.15","1.73","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47209616.64","546.408","19.87","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-",50.49,"120",1.38,"850",1.49,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16123841","186.618","38.146","320","48.019","100","7.851","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","530.472","320","236.776","100","13.73","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6132218.5","70.975","-","-","-","-",9.991,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1011225.6","11.704","15.76","50","0.73","35","0.26","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","22227.289","0.257","-","-","-","-",0.0285,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","15862.577","0.184","-","-","-","-",0.7432,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","63072.168","0.73","-","-","-","-",0.0035,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","225616.32","9400.68","42.25","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54160662.954","641.87","36.543","100","24.738","50","2.644","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49566285.692","587.331","35.597","100","23.956","50","3.969","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","353128","4.087","254.898","550","7.979","280","3.07","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348967.844","4.039","263.272","550","4.874","400","4.294","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","797472","9.23","255.61","550","4.27","400","5.63","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","656547.875","7.599","146.771","200","6.595","200","0.659","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","965851.75","11.179","56.794","200","6.907","200","9.52","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","265953.875","3.078","18.346","-","27.994","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1042501.5","12.066","54.856","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","739022.5","8.554","33.358","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3853976","44.606","77.092","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4017864.5","46.503","60.67","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6785936.5","78.541","58.587","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1335070.5","15.452","43.463","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2251422.25","26.058","37.56","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1367634.375","15.829","66.693","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1624751.75","18.805","58.299","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3245000","135208.078","-","-","1.17","50","7.58","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3958247.25","45.813","35.14","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1627371.125","18.835","45.389","100","9.541","50","0.987","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","385159.656","4.458","27.695","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2386444","27.621","-","-","42.23","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13024233","150.744","44.33","100","3.353","50","6.337","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","547133.312","6.333","28.552","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2922495.25","33.825","28.228","100","12.953","50","7.073","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2989668.5","34.603","49.804","100","1.271","50","6.316","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1188770","13.759","-","-","0.874","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4037453.75","46.73","16.53","50","1.676","35","1.603","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1469706.5","17.01","38.796","100","1.019","50","0.247","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","440498.031","5.098","98.804","300","0.869","100","5.861","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7622849.5","88.227","39.46","100","0.341","50","0.101","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8593825","99.466","49.08","100","1.018","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9249984","107.06","82.64","200","81.25","200","7.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1264.87","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","593503.38","6.87","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3313041","38.35","89.46","300","0.51","200","2.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10986657","127.16","60.32","120","1.52","100","4.25","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7309373.5","84.6","63.41","100","0","50","2.96","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","120109.15","1.39","42.37","300","0.01","100","1.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1352038.75","15.65","51.74","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1019714.13","11.8","353.789","200","20.535","50","27.291","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1267306","14.67","240.307","200","29.013","50","6.165","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3296986.25","38.16","76.264","80","26.351","30","0.862","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2894051.25","33.5","77.293","80","27.083","30","0.935","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2739751.5","31.71","76.854","80","26.062","30","1.975","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1431.57","0.02","0.233","80","8.665","30","11.298","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3837569.75","44.416","18.339","100","1.248","50","3.975","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2849041.5","33.605",4.1878,"100",0.8183,"50",7.6476,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1825465.625","21.128","74.668","250","26.798","80","1.091","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2848458.25","32.968","101.899","250","0.031","80","16.918","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2396831.5","27.741","300.971","250","11.319","80","194.422","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43347496","501.707","30.894","100","20.374","50","0.582","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8257024","95.567","231.33","320","44.82","100","4.36","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2640459.75","30.561","-","-","-","-",4.538,"20","正常"]