{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-07-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2942.902","0.031","25","63.799","250","7.491","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","396.5","150.324","500","149.14","500","140.384","500","3.967","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.866","0.015","15","2.912","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","12.671","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","36.759","0.143","10","30.112","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.738","0.021","8","27.43","50","6.523","15","0.032","0.5","正常"]
[null,"博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[7,"博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","212.54","5.489","10","39.848","80","8.023","15","0.022","0.5","正常"]
[8,"博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","234.14","0.178","10","10.33","80","6.33","15","0.022","0.5","正常"]
[9,"奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[10,"惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.072","10","15.913","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[11,"柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","96.595","0.102","10","33.69","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[12,"班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.206","10","13.085","80","-","-","0.097","1","正常"]
[null,"班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","37.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[13,"伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1051.952","0.031","1.5","8.498","30","-","-","0.013","0.5","正常"]
[14,"伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4759.984","0.102","10","21.678","90","-","-","-","-","正常"]
[15,"博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3255.55","0.026","10","40.073","80","10.292","15","0.233","0.5","正常"]
[16,"博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","349.315","1.02","10","15.765","80","7.91","15","-","-","正常"]
[17,"博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.05","10","7.147","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
[18,"博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","135.65","0.089","10","19.826","80","-","-","-","-","正常"]
[19,"博罗五达纺织印染有限公司","排放口","724.03","0.24","10","6.25","80","1.21","15","-","-","正常"]
[20,"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","103.68","0.019","10","9.948","80","14.401","20","0.003","1","正常"]
[null,"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[21,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.102","15","26.531","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.756","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[22,"惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.691","0.027","10","1.573","80","10.282","20","0.01","1","正常"]
[null,"惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[23,"惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","139.19","0.259","10","4.702","70","1","15","-","-","正常"]
[24,"惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7430.41","0.051","8.629","19.941","69.431","10.936","27.416","0.202","0.5","正常"]
[null,"惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","456.216","13.498","500","233.244","1000","-","-","-","-","正常"]
[25,"惠州东和数码科技有限公司","排放口","542.039","0.011","10","17.588","80","-","-","0.157","0.5","正常"]
[26,"惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.994","1.83","10","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[27,"博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.258","10","10.841","80","4.893","10","0.006","0.5","正常"]
[null,"博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[28,"鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1172.02","0.18","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
[29,"博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.021","10","5.199","80","9.807","20","0.014","1","正常"]
[null,"博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[30,"东阳(博罗)电子有限公司","排放口","881.712","0.039","8","15.66","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
[31,"博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","2.59","0.024","10","34.38","80","3.61","15","0.047","0.5","停机"]
[32,"博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","747.36","0.692","10","51.967","80","2.928","15","-","-","正常"]
[33,"惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","433.307","1.142","10","17.191","80","-","-","-","-","正常"]
[34,"博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.01","10","13.02","60","-","-","0.065","0.5","停机"]
[35,"博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","4.4","80","0.92","15","-","-","正常"]
[36,"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.167","10","15.985","80","1.196","20","0.334","0.5","正常"]
[null,"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[37,"惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[null,"惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[38,"惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","4.472","15","6.52","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[39,"惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","72.662","0.526","15","21.809","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[40,"惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","191.67","29.034","500","72.94","500","41.537","500","22.622","200","正常"]
[41,"惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.009","15","3.342","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[42,"惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.52","3.272","10","55.269","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[43,"惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1791.94","0.025","8","5.2","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","39.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[44,"惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2360.45","2.833","10","8.24","80","-","-","-","-","正常"]
[45,"惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.11","0.086","15","38.44","80","10.995","20","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[46,"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[null,"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[47,"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.822","7.805","15","31.2","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[48,"惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","2.133","15","16.397","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[49,"惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","237.6","7.745","15","62.37","80","-","-","-","-","正常"]
[50,"惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.6","0.21","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[51,"惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","146.56","4.264","500","43.99","500","14.034","500","8.562","200","正常"]
[52,"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.386","10","9.427","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[53,"惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.86","0.48","10","11.703","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[54,"惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[55,"惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[56,"惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","273.139","0.4","10","9.965","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","12.977","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[57,"惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","255.235","0.255","10","22.168","80","-","-","-","-","正常"]
[58,"惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.28","10","15.944","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
[null,"惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[59,"惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","273.786","0.135","10","12.841","80","-","-","0.012","1","正常"]
[60,"惠州市凌航达科技有限公司","排放口","102.989","0.026","10","5.521","80","3.168","20","0.057","0.5","正常"]
[61,"博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10731.74","0.055","10","22.291","80","5.67","15","0.168","0.5","正常"]
[null,"博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22024.22","6.6","1000","322.435","1000","-","-","-","-","正常"]
[62,"惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","156000.391","0.126","5","8.769","40","7.363","15","0.19","0.5","正常"]
[null,"惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151332.5","8.851","50","45.27","1000","-","-","-","-","正常"]
[63,"惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","42.34","0.014","10","13.02","80","1.899","20","0.075","0.5","正常"]
[64,"惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","613.44","0.071","5","14.78","50","-","-","0.098","0.5","正常"]
[65,"惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","487.3","0.088","10","7.278","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[66,"惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","58793.47","0.033","2","8.88","40","6.9","15","0.245","0.4","正常"]
[null,"惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","73578.96","13.8","50","182.38","1000","-","-","-","-","正常"]
[67,"惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","175.738","0.044","10","22.608","80","-","-","-","-","正常"]
[68,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","493.34","0.343","10","21.34","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[69,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","337.344","0.143","10","18.44","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[70,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","285.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[71,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.951","10","15.117","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[72,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","515.81","0.793","10","64.14","80","-","-","-","-","正常"]
[73,"威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1120","0.757","8","11.701","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","231.811","0.035","10","16.169","80","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","43","0.044","10","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.052","10","1.264","80","6.833","20","0.004","1","正常"]
[null,"惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","20.45","0.298","10","28.129","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.025","10","7.355","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1118.88","0.012","30","23.361","160","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","84.209","0.051","8","7.381","60","4.324","15","0.019","0.5","正常"]
[82,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","3.46","0.055","10","13.22","80","1.64","10","0.022","0.5","正常"]
[83,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.773","0.072","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[84,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2131.69","0.087","10","43.484","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","271.814","0.156","15","27.107","80","4.7","20","-","-","正常"]
[86,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","244.253","0.15","15","9.727","80","1.696","20","0.288","1","正常"]
[null,"惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[87,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","77","2.381","10","10.538","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[88,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.65","15","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[89,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","300.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.008","10","2.935","80","-","-","0.002","1","正常"]
[91,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","778.982","0.157","10","19.793","80","3.749","15","-","-","正常"]
[92,"启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","94.643","0.314","10","3.729","80","2.535","20","0.064","0.5","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","231.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[93,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
[94,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","356.41","0.208","8","10.647","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[95,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","111.793","0.051","10","16.372","80","-","-","0.159","1","正常"]
[96,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","326","0.045","45","35.576","500","38.83","70","4.87","8","正常"]
[97,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1082.938","0.117","8","24.7","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","51.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[98,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.021","10","7.07","80","1.986","15","0.144","0.5","正常"]
[99,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","149.47","0.59","15","29.83","60","1.616","15","-","-","正常"]
[100,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.028","3.458","15","11.539","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","17.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[101,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.026","10","3.114","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
[null,"申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[102,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7018.896","3.934","16","34.782","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","19.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[103,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","749.09","0.44","10","28.039","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","337.27","0.256","8","20.567","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","742.349","0.028","10","6.127","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","33.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[106,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[107,"广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","268.7","0.131","10","34.3","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","686.02","2.325","10","33.19","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","614","0.148","10","27.97","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","917.222","1.913","10","32.903","80","6.965","15","-","-","正常"]
[111,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","46.829","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12251.836","0.005","8","33.673","60","-","-","-","-","正常"]
[113,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10836.29","0.14","8","32.02","60","-","-","-","-","正常"]
[114,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","110.59","0.083","10","1.108","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","110.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[115,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","119.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","41.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","79.79","0.146","8","8.337","50","-","-","-","-","正常"]
[116,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.021","0.069","10","8.878","80","-","-","-","-","正常"]
[117,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.56","0.128","10","18.862","80","-","-","-","-","正常"]
[118,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.134","15","11.635","80","-","-","-","-","正常"]
[119,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","207.101","1.521","10","13.407","80","-","-","-","-","正常"]
[120,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","113.18","0.348","8","15.1","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","112.234","0.08","10","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.116","10","40.69","80","-","-","0.168","0.5","正常"]
[123,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","284.26","0.069","10","7.059","80","1.51","15","0.018","0.5","正常"]
[124,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","474.163","0.075","8","7.081","50","-","-","0.064","1","正常"]
[125,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","277.43","65.74","500","82.84","500","82.14","500","19.52","200","正常"]
[126,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0","0.083","10","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.034","10","24.199","80","-","-","0.131","0.5","正常"]
[128,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","93.226","5.068","10","19.098","80","-","-","-","-","正常"]
[129,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","58.943","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","871.649","0.012","10","4.633","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
[null,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3814.281","0.012","2","10.275","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
[130,"金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,"金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,"金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0.189","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
[131,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","374.198","0.033","10","9.874","80","-","-","0.01","1","正常"]
[132,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","47.693","0.115","10","10.305","80","-","-","-","-","正常"]
[133,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","9","0.022","10","9.37","80","-","-","-","-","正常"]
[134,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","584.06","5.697","10","52.476","80","8.331","15","0.034","0.5","正常"]
[135,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","72.431","0.02","10","6.239","80","0.018","20","0.008","1","正常"]
[null,"惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[136,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.042","10","7.896","80","0.22","20","0.007","1","正常"]
[null,"惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[137,"惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[138,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.011","15","7.241","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","27.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[139,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3456.86","0.014","8","19.936","50","8.372","15","0.234","0.5","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","88.072","1000","337.207","10000","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","543.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","58.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","785.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","27.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","29.281","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[140,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","891.389","0.011","10","25.541","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
[141,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1486.36","0.775","10","19.009","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","0.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[142,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
[143,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.418","0.026","8","0.527","50","-","-","0.042","1","正常"]
[144,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.481","15","19.523","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","12.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1418.16","0.014","15","23.827","110","-","-","-","-","正常"]
[146,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","450.14","0.073","10","23.175","80","3.064","15","0.019","0.5","正常"]
[147,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1404.608","0.256","8","11.772","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","12.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[148,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","107.085","0.465","5","11.851","50","6.436","12","0.09","0.8","正常"]
[149,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.984","1.35","10","18.499","80","-","-","-","-","正常"]
[150,"博罗县建时电子有限公司","排放口","382","0.014","10","8.461","80","14.534","20","0.012","0.5","正常"]
[null,"博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[151,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","54.43","0.403","10","21.38","80","2.244","15","0.025","0.5","正常"]
[152,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","31.908","0.047","10","4.287","80","2.036","20","-","-","正常"]
[null,"惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[153,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.081","10","12.5","100","5.17","50","-","-","正常"]
[null,"惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[154,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","140.51","0.055","15","36.707","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[155,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
[156,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8337.6","0.374","10","18.51","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
[null,"华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.045","10","4.014","80","1.015","15","0.028","0.5","正常"]
[158,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","246.24","0.095","10","22.88","80","-","-","-","-","正常"]