{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-07-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2539.766","0.558","25","46.069","250","7.963","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","366.72","150.636","500","43.37","500","131.088","500","1.909","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.367","0.011","15","3.295","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","14.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","38.09","0.158","10","27.408","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.502","0.027","8","23.903","50","5.122","15","0.033","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","213.41","4.385","10","44.629","80","7.91","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.01","0.007","10","14.1","80","5.58","15","0.029","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.096","0.208","10","17.319","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","139.104","0.016","10","32.755","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.036","10","12.138","80","-","-","0.161","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","734.374","0.036","1.5","8.498","30","-","-","0.017","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6328.054","0.245","10","20.783","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2935.01","0.028","10","40.648","80","8.827","15","0.217","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","341.626","1.747","10","70.861","80","5.471","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0.86","0.23","10","7.142","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","171.07","0.068","10","20.981","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","637.63","2.39","10","40.6","80","6.62","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","0.021","10","11.304","80","12.214","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","6.716","15","15.967","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","4.857","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","50.89","0.006","10","3.096","80","9.83","20","0.01","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","180.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","132.71","0.04","10","4.779","70","1.033","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10209.61","0.621","8.629","26.533","69.431","11.982","27.416","0.222","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","611.616","12.183","500","197.663","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","544.398","0.157","10","15.591","80","-","-","0.224","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","36.806","0.077","10","20.07","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.04","0.86","10","10.19","80","5.1","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","895.78","0.111","10","6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.027","10","7.581","80","5.585","20","0.035","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","779.242","0.036","8","20.4","50","-","-","0.059","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","756","0.037","10","30.96","80","4.56","15","0.043","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1233.79","0.578","10","43.55","80","2.37","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","275.121","1.414","10","13.606","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","13.69","60","-","-","0.042","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","4.56","80","0.95","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","38.621","0.054","10","14.905","80","1.073","20","0.235","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.961","0.011","15","10.444","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","73.872","0.684","15","29.814","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","170.98","27.958","500","1275.59","500","45.223","500","20.861","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.009","15","3.342","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.15","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.713","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","55.2","3.803","10","50.219","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1969.92","0.021","8","5.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","42.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2319.84","4.477","10","9.078","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","45.792","0.121","15","35.578","80","14.839","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","25.229","9.055","15","29.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","19","1.758","15","30.035","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","165.89","5.888","15","22.92","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.427","0.316","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","52.963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","184.21","13.905","500","30.12","500","36.527","500","2.511","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","4.403","10","12.013","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.71","0.861","10","14.303","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","259.641","0.199","10","11.961","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","226.629","0.249","10","19.269","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","40","0.286","10","13.983","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","172.929","0.128","10","12.909","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","186.883","0.035","10","4.838","80","2.439","20","0.075","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10004.26","0.076","10","21.671","80","6.24","15","0.166","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24426.14","7.348","1000","327.508","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","153223.094","0.096","5","8.121","40","7.661","15","0.127","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151281.969","9.799","50","64.882","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","50.11","0.011","10","12.41","80","2.531","20","0.084","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","832.03","0.07","5","14.97","50","-","-","0.091","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","477.79","0.515","10","7.397","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","56.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","50709.02","0.031","2","7.98","40","8.27","15","0.249","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","63270.24","15.76","50","241.63","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","200.794","0.734","10","42.444","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","432.86","0.009","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","473.04","0.179","10","15.86","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","323.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","79.49","0.964","10","20.084","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","400.03","4.373","10","48.16","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1158","0.712","8","11.72","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","940.032","0.337","10","20.229","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","75","0.069","10","12.98","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","97.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","62.035","0.166","10","1.353","80","6.81","20","0.003","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","85.02","0.144","10","48.716","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.294","0.01","10","3.633","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1202.69","0.012","30","18.499","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","81.804","0.012","8","9.677","60","6.085","15","0.017","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","90.72","0.073","10","1.78","80","1.89","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.648","0.071","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2282.3","0.126","10","51.564","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","293.846","0.39","15","26.403","80","5.177","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","210.989","0.109","15","6.358","80","1.367","20","0.14","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","234","1.445","10","7.795","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","1.272","15","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","11.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","339.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","77","0.016","10","2.72","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1280.621","0.158","10","12.618","80","1.817","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.882","0.261","10","4.355","80","2.524","20","0.092","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","230.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","437.58","0.204","8","43.275","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.06","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","103.745","1.343","10","37.88","80","-","-","0.243","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","313","0.153","45","36.702","500","32.66","70","4.74","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1228.781","0.318","8","23.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.022","10","14.95","80","2.929","15","0.181","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","643.68","0.407","15","34.39","60","0.382","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","38.2","2.112","15","10.112","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","18.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.109","0.025","10","4.049","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9178.038","3.43","16","37.07","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","55.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","695.52","0.916","10","32.627","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","300.01","1.645","8","23.241","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","673.574","0.028","10","6.939","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","108.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","387.94","0.033","10","34.88","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","762.91","0.692","10","28.53","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","876","0.327","10","23.01","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","995.328","1.564","10","41.939","80","7.511","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13029.625","0.031","8","42.712","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10658.3","0.22","8","20.43","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","207.36","0.016","10","2.105","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","207.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","145.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","54.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","166.078","0.383","8","8.51","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","34.225","0.038","10","6.619","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","40.47","0.37","10","19.168","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.046","15","12.336","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","236.65","2.106","10","16.12","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","164.16","0.462","8","23.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","259.027","0.076","10","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.111","10","42.22","80","-","-","0.177","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","288.58","0.068","10","7.036","80","1.73","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","538.704","0.113","8","7.009","50","-","-","0.04","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","349.056","48.83","500","87.6","500","74.98","500","19.66","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","0.08","10","21.55","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.586","0.092","10","14.92","80","-","-","0.088","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","55.814","6.283","10","33.045","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","103.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","901.642","0.012","10","4.386","90","-","-","0.029","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4289.384","0.013","2","7.461","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","393.725","0.065","10","12.976","80","-","-","0.009","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","39.226","0.106","10","8.422","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","41.328","0.045","10","9.348","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1478.3","5.137","10","54.055","80","8.275","15","0.029","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","113.14","0.011","10","6.01","80","0.038","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","82.801","0.02","10","7.536","80","0.213","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.464","1.202","15","9.765","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","94.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2216.16","0.023","8","18.886","50","8.233","15","0.124","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","70.454","1000","324.254","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","766.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","126.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","952.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","46.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","29.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","31.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1029.11","0.011","10","173.179","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1531.14","0.84","10","15.372","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.337","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","33.523","0.037","8","6.733","50","-","-","0.048","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","33.947","0.454","15","4.705","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","32.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1305.36","0.021","15","18.427","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","88.13","0.073","10","27.575","80","1.625","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1602.342","0.296","8","14.305","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","102.089","0.073","5","10.679","50","5.802","12","0.094","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","37.93","1.719","10","25.044","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","325","0.029","10","7.872","80","15.605","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","168.48","0.444","10","32.28","80","2.667","15","0.037","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.078","10","4.829","80","2.525","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.5","100","3.15","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","82.74","0.157","15","32.324","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","37.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","118.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8336.74","0.207","10","19.177","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","58.75","0.027","10","4.844","80","0.754","15","0.031","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","266.11","0.625","10","26.51","80","-","-","-","-","正常"]