{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11865695","140.464","112.933","320","25.951","100","2.752","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13870532","162.844","104.014","320","30.194","100","3.443","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7674791","88.828","-","-","-","-",6.716,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8625779","99.835","-","-","-","-",7.504,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口",68835.187,"-","-","-","-","-",0.435,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1977600.875","82400.039","-","-","-","-","0.317","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","369011.438","4.271","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12766.156","0.148","33.93","320","28.907","100","15.898","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","653127.938","7.58","94.664","300","3.591","100","1.816","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1569024","18.16","3.33","200","9","200","0.66","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.64","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7867796.5","92.267","142.325","320","44.334","100","1.168","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","314958.938","3.645","5.154","320","12.135","100","1.362","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9173008","106.169","-","-","-","-",2.773,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2411030.75","28.268","94.934","200","14.732","50","6.428","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2672643.5","32.754","105.795","200","13.391","50","5.425","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2657448.25","31.119","105.265","200","16.628","50","6.576","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1052554.13","12.18","95.869","200","27.899","35","3.808","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1165399.13","14.07","91.078","200","30.144","35","3.455","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1079396","12.49","88.759","200","24.046","35","1.898","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3239906.5","37.5","93.634","200","27.243","35","0.754","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1967808.75","22.776","175.911","200","16.27","50","4.874","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1236293.75","14.309","174.771","200","11.97","50","3.006","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1456944.125","16.863","179.204","200","9.154","50","4.038","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1797914.88","20.809","12.27","200","4.01","35","2.96","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","63.36","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40347618.657","477.013","22.698","50","0.022","35","0.421","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38144272.161","455.319","21.641","50","0.077","35","0.495","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7783.093","0.092","0","50","7.784","35","25.691","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","11442.173","0.146","47.028","50","0.475","35","4.683","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37730698.56","1572112.44","20.226","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","293068.8","3.392","0.889","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36491359.68","422.354","19.31","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","45463213.44","526.195","30.18","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","2118052.8","24.514","1.72","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46245064.32","535.244","19.51","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","152928","1.77",53.34,"120",2.02,"850",1.21,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17651216","204.296","28.13","320","60.235","100","7.371","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","1138.906","320","608.451","100","15.254","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5937748","68.724","-","-","-","-",7.848,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","93571.2","1.083","20.66","50","45.15","35","5.75","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","16086.919","0.186","-","-","-","-",0.094,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13103.82","0.152","-","-","-","-",0.954,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","52178.09","0.604","-","-","-","-",0.0032,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","247484.808","10311.867","12.33","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61813387.29","730.575","38.851","100","25.06","50","2.679","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58700859.482","703.498","35.388","100","25.188","50","4.624","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","356227","4.123","237.08","550","11.178","280","2.994","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","343698.375","3.978","135.418","550","4.505","400","4.568","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","767232","8.88","218.69","550","4.1","400","0.98","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","666740.438","7.717","149.578","200","2.617","200","0.766","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1216787.125","14.083","58.9","200","3.109","200","10.093","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","265125.406","3.068","15.674","-","29.358","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1184772.5","13.713","47.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","697264.812","8.07","29.712","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3856669.5","44.637","73.935","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4064670.5","47.045","53.194","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7048258","81.577","58.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1671621.375","19.348","43.296","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1913718.25","22.15","34.276","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1291424.875","15.62","58.434","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1583930.875","19.157","53.595","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3281838.5","136743.25","-","-","1.697","50","8.407","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3972299.75","45.976","31.105","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1565334","19.764","45.87","100","5.552","50","1.254","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","406708.219","4.707","25.355","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2266873.5","27.378","-","-","38.43","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13561530","156.962","22.833","100","0.916","50","5.576","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","623645.188","7.218","28.202","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3001331.5","34.738","30.886","100","12.636","50","5.81","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2977937.25","34.467","46.874","100","0.959","50","6.411","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","999381.125","11.567","-","-","2.332","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","1502450","17.421","6.061","50","0.686","35","0.201","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1465345.75","16.96","39.662","100","1.918","50","0.285","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","255346.812","2.955","111.018","300","0.937","100","5.854","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7766259.5","89.887","42.217","100","1.685","50","0.152","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8333618","96.454","52.519","100","1.813","50","0.059","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9560160","110.65","99.13","200","79.12","200","9.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1076.74","0.01","10.5","300","9.67","100","119.49","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","672903.75","7.79","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3004848.5","34.78","80.36","300","0","200","1.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11008102","127.4","64.73","120","1.8","100","3.35","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7038270.5","81.46","60.9","100","0","50","2.94","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","210773.41","2.44","78.99","300","0.01","100","1.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1310023.88","15.16","63.47","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1370796.25","15.87","121.981","200","32.592","50","3.944","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1358263.38","15.72","124.869","200","35.494","50","3.908","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3315424.5","38.37","60.379","80","27.319","30","0.745","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2868851.75","33.21","61.317","80","27.055","30","0.64","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2702962.75","31.28","59.199","80","26.949","30","2.151","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","17873.42","0.21","4.307","80","0.023","30","12.827","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3843620.5","44.486","18.775","100","0.817","50","3.986","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2695124.5","31.787",5.629,"100",0.635,"50",6.836,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1751204.625","20.269","66.073","250","27.506","80","1.119","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2535811","29.35","7.52","250","7.175","80","34.087","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2360958","27.326","26.855","250","6.169","80","28.899","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46540164","538.659","32.925","100","20.438","50","0.771","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8283733","95.876","113.9","320","35.3","100","4.13","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3115691","36.061","-","-","-","-",4.613,"20","正常"]