{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12819576","150.475","111.498","320","22.52","100","0.337","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13969808","163.939","106.518","320","38.415","100","4.437","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7227556.5","83.652","-","-","-","-",6.264,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8974509","103.872","-","-","-","-",6.96,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2000877.25","83369.883","-","-","-","-","0.321","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","302102.812","3.497","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11583.982","0.134","69.634","320","125.438","100","86.671","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","676198.75","7.826","83.93","300","3.455","100","1.868","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1198368","13.87","4.72","200","3.14","200","6.16","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.48","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7406314","89.11","240.814","320","36.289","100","0.925","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","225246.141","2.607","103.017","320","41.757","100","19.98","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9707777","112.358","-","-","-","-",2.851,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","173619.219","2.01","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2675722","31.222","104.231","200","15.601","50","6.539","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2798464.25","32.689","102.787","200","16.706","50","5.497","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2782234.5","32.448","106.31","200","18.042","50","6.587","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","988999.69","11.45","105.446","200","13.66","35","3.388","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1144579.5","13.82","105.403","200","7.947","35","3.838","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1090005.5","12.62","102.963","200","4.182","35","1.715","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2904749.75","33.62","107.632","200","9.314","35","0.69","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1982998.875","22.951","169.629","200","14.591","50","5.051","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1222633.75","14.151","147.322","200","5.421","50","2.928","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1421275.875","16.45","151.957","200","7.774","50","3.406","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1370761.92","15.865","14.95","200","0.14","35","3.81","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","26.15","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3341266.5","38.672","0.522","50","12.93","35","2.747","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","36339627.172","430.483","26.879","50","0.046","35","0.429","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","16.641","0","25.973","50","2.452","35","43.918","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7649.01","0.09","0","50","19.64","35","64.039","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","446.188","0.005","188.739","50","10.859","35","64.105","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","3664215.36","152675.64","4.852","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","14305187.52","165.569","10.465","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","1.11","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-94824","-1.098","1.27","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","477593.28","5.528","1.98","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45411079.68","525.591","18.23","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","157248","1.82",51.87,"120",1.21,"850",1.27,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17024978","197.048","36.045","320","26.276","100","2.597","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","309592.312","3.583","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","441.865","320","467.438","100","462.347","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5978730.5","69.198","-","-","-","-",10.223,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","892944","10.335","25.52","50","1.56","35","0.2","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","409761.5","4.743","-","-","-","-",0.043,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","264360.25","3.06","-","-","-","-",1.939,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","29895.711","0.346","-","-","-","-",0.0006,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","122733.6","5113.9","5.89","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55078554.479","650.645","36.454","100","23.497","50","1.842","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52165091.283","616.305","36.451","100","22.762","50","2.322","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","360137","4.168","256.15","550","5.669","280","2.651","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","367923.344","4.258","254.407","550","5.371","400","2.651","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","778464","9.01","254.72","550","3.22","400","5.75","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","653847.688","7.568","155.445","200","4.39","200","0.67","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1292215.875","14.956","71.129","200","5.003","200","10.315","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","292445.219","3.387","17.314","-","34.502","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1050727.625","12.161","48.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","836637.25","9.683","24.737","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3884509.75","44.96","80.262","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","807108.625","9.342","14.309","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4107709.5","47.543","59.38","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7219730","83.562","53.684","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1763431.875","20.41","41.347","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1993825.875","23.077","34.266","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1185214.375","15.677","59.54","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1465784","19.389","54.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3256422.25","135684.266","-","-","1.044","50","5.18","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3965910","45.902","30.218","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1841323.125","21.312","46.1","100","8.097","50","1.196","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","386851.125","4.477","25.995","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2266507","27.373","-","-","36.001","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13039338","150.918","30.363","100","2.245","50","5.78","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","597179.125","6.912","43.577","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2889763.25","33.446","33.221","100","10.795","50","9.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2706120","31.321","50.661","100","1.202","50","7.165","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","982309.875","11.369","-","-","1.849","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4000356","46.334","17.76","50","1.596","35","0.485","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1515734.875","17.543","41.188","100","1.122","50","0.266","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","3590.416","0.042","132.859","300","0.809","100","5.72","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7808015.5","90.439","47.223","100","1.108","50","0.117","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9824001","113.704","46.706","100","1.156","50","0.085","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10977984","127.06","104.27","200","65.67","200","9.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1184.92","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","586756","6.79","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3041793.5","35.21","76.62","300","0","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10938020","126.59","62.78","120","1.65","100","1.4","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7254141.5","83.96","61.29","100","0","50","2.51","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","248963.66","2.88","144.35","300","0.12","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1368838.38","15.84","62.75","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1346463.75","15.58","145.805","200","45.085","50","5.204","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1292070.25","14.95","159.557","200","45.618","50","3.549","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3447752","39.9","76.43","80","25.565","30","0.688","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3092122","35.79","77.419","80","26.854","30","0.784","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2851760","33.01","77.395","80","27.697","30","2.223","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","7050.13","0.08","33.234","80","56.479","30","44.709","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3783771.25","43.794","17.863","100","0.89","50","4.276","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2242170.75","26.441",8.154,"100",2.352,"50",7.951,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1753414.75","20.294","75.433","250","26.496","80","1.186","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2614363.5","30.259","36.65","250","11.323","80","29.583","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2428906.25","28.112","4.399","250","11.035","80","24.913","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44939348","520.131","34.379","100","21.137","50","0.691","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8203176.5","94.944","207.92","320","20.04","100","4.5","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3099258.25","35.871","-","-","-","-",4.354,"20","正常"]