{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3337.935","7.551","25","43.587","250","5.171","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","428.26","162.593","500","61.46","500","111.705","500","3.756","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.518","0.011","15","3.108","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","41.72","0.145","10","27.062","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.515","0.032","8","15.357","50","4.922","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","233.28","4.452","10","43.391","80","6.812","15","0.023","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","0.005","10","12.59","80","5.5","15","0.024","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.008","0.036","10","14.682","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","142.042","2.805","10","15.554","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.312","10","12.993","80","-","-","0.156","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1061.203","0.013","1.5","6.245","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1964.114","0.135","10","24.985","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3068.93","0.03","10","42.543","80","10.818","15","0.196","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","300.586","1.047","10","32.175","80","3.414","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","367.2","0.13","10","8.092","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","105.41","0.271","10","39.463","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","604.8","0.66","10","5.67","80","1.42","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","82.94","0.011","10","12.032","80","9.314","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","21.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","6.322","15","33.376","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","12.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.007","10","3.739","80","7.939","20","0.01","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","131.587","0.122","10","4.934","70","0.886","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11603.8","0.321","8.629","18.447","69.431","10.015","27.416","0.26","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","563.4","9.075","500","143.301","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","536.656","0.249","10","12.712","80","-","-","0.084","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.064","10","23.15","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.298","10","13.012","80","5.626","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1202.74","0.148","10","2.9","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","214","0.044","10","9.991","80","13.022","20","0.023","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","532.138","0.067","8","15.58","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.004","10","35.3","80","4.72","15","0.07","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","934.85","0.329","10","47.505","80","2.204","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","13.319","0.098","10","3.398","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.01","10","14.612","60","-","-","0.016","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.381","10","8.24","80","1.72","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.992","0.161","10","15.569","80","1.618","20","0.249","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.001","0.261","15","3.201","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","60.566","0.365","15","25.061","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","331.59","30.39","500","41.97","500","82.11","500","6.641","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.14","15","3.136","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.189","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","3.595","10","49.908","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","907.2","0.087","8","8.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.161","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2667.17","2.744","10","7.196","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.902","0.22","15","36.567","80","12.288","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.995","1.145","15","8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","11","1.658","15","22.35","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","203.04","3.688","15","27.8","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.451","0.084","15","10.9","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","20.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","164.56","44.07","500","46.74","500","53.242","500","0.704","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.65","10","6.603","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","14.81","0.043","10","10.578","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.171","15","8.638","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","116.972","0.278","10","16.348","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","251.534","0.265","10","17.358","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.175","10","17.246","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","256.455","0.272","10","11.426","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","48.557","0.086","10","4.254","80","1.508","20","0.017","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11697.7","0.447","10","31.688","80","5.57","15","0.144","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22939.2","6.37","1000","359.201","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164405.75","0.18","5","7.747","40","7.753","15","0.155","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","166710.766","6.283","50","61.98","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","42.34","0.023","10","6.29","80","1.87","20","0.064","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","643.68","0.072","5","11.59","50","-","-","0.077","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","473.47","0.459","10","7.098","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","23.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","83426.98","0.029","2","10.45","40","6.77","15","0.15","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","100152.72","17.28","50","131.94","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","105.754","0.029","10","34.056","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","429.41","0.221","10","22.36","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","344.136","0.293","10","16.21","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","386.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.789","10","14.53","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","508.03","0.502","10","52.62","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1080","0.433","8","9.608","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","294.624","0.11","10","15.387","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","50","0.042","10","13.59","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.864","0.031","10","0.231","80","7.407","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","54.06","2.972","10","30.524","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.69","0.004","10","4.499","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1555.2","0.007","30","21.108","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","91.812","0.088","8","8.346","60","7.231","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","7.78","0.104","10","11.31","80","6.33","10","0.038","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.131","0.562","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1294.11","0.077","10","22.992","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","233.971","0.179","15","17.906","80","0.037","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","216.086","0.726","15","9.199","80","2.541","20","0.296","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","141","1.614","10","11.537","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.496","15","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","328.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","89","0.008","10","3.046","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","898.819","0.126","10","16.423","80","1.37","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","77.803","0.199","10","5.369","80","3.613","20","0.11","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","227.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","422.48","0.849","8","10.702","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","91.212","0.263","10","27.694","80","-","-","0.025","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","262","0.051","45","25.301","500","36.93","70","4.54","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1308.528","0.084","8","16.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","62.21","0.021","10","14.43","80","2.92","15","0.114","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","894.24","0.61","15","29.77","60","1.564","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","45.106","2.265","15","10.075","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","4.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.025","10","5.671","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5359.646","11.039","16","40.697","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.428","10","33.121","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","301.97","1.072","8","28.441","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","554.602","0.038","10","16.977","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","233.28","0.026","10","31.38","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","670.46","0.43","10","30.98","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","569","0.027","10","23.07","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1162.253","3.824","10","58.144","80","7.112","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","205.63","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12106.441","0.005","8","23.933","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11378.02","0.14","8","24.32","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","88.13","0.031","10","2.432","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","80.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","61.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","151.233","0.022","8","10.52","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.06","0.226","10","13.198","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","30.05","3.663","10","103.143","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.4","0.099","15","9.185","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","62.726","1.516","10","15.119","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","17.28","4.659","8","15.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.068","10","10.5","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.05","0.082","10","47.94","80","-","-","0.172","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","281.66","0.228","10","7.298","80","1.6","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","332.813","0.1","8","7.181","50","-","-","0.037","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","321.235","43.22","500","108.57","500","77.47","500","20.42","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","36.29","0.037","10","16.84","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","36.666","0.354","10","13.982","80","-","-","0.084","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.869","4.968","10","32.191","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","8.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","311.935","0.011","10","5.9","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2998.816","0.079","2","9.695","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","185.868","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","411.696","0.809","10","19.503","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.232","0.077","10","11.763","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","36.24","0.039","10","7.301","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","895.97","6.983","10","47.093","80","10.892","15","0.036","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","71.325","0.022","10","6.421","80","0.027","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","11.986","4.775","15","15.491","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","38.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3326.4","0.12","8","17.808","50","9.686","15","0.157","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.088","1000","762.386","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","322.929","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","49.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","682.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","54.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","14.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","19.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","754.79","0.131","10","15.386","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1523.25","1.322","10","20.139","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","41.818","0.049","8","10.522","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.483","15","27.096","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.914","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","11.905","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1056.96","0.03","15","16.916","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","552.1","0.089","10","22.965","80","4.549","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1612.038","2.062","8","16.812","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","187.588","0.073","5","8.371","50","4.143","12","0.072","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.173","3.597","10","22.005","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","341","0.398","10","7.15","80","15.305","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","115.78","2.879","10","32.19","80","4.17","15","0.029","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","12.01","0.101","10","4.775","80","1.748","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.117","10","10.2","100","3.88","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","107.03","0.012","15","22.339","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","88.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8317.73","0.298","10","17.023","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","320","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.085","10","13.1","80","0.686","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","130.46","0.022","10","14.92","80","-","-","-","-","正常"]