{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12407027","147.825","126.88","320","13.45","100","0.567","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13832945","162.348","102.598","320","38.489","100","1.995","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6753652","78.167","-","-","-","-",6.922,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9045588","104.694","-","-","-","-",7.325,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-",0,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1536021.5","64000.902","-","-","-","-",0.359,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15798.181","0.183","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","17495.684","0.211","159.943","320","102.331","100",239.462,"20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","679602.375","7.866","71.357","300","4.617","100",2.04,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1563840","18.1","3.99","200","3.88","200",1.27,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","7.11","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8306183","97.431","132.606","320","37.592","100",0.883,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","358245.594","4.146","112.494","320","74.763","100",19.611,"20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9348124","108.196","-","-","-","-",3.077,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","98345.289","1.138","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2642926.75","31.207","111.379","200","22.235","50","6.595","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2769917.75","32.731","108.634","200","26.167","50","5.606","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2790145.25","32.913","109.847","200","21.67","50","6.517","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1027863.63","11.9","95.331","200","30.701","35","4.185","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1128667","13.06","93.485","200","12.175","35","3.244","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1097248","12.7","92.758","200","19.047","35","1.767","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2940643","34.04","97.625","200","25.194","35","0.752","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1974434","22.852","169.585","200","18.066","50","4.858","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1184566.875","13.71","162.433","200","12.396","50","3.168","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1414588.375","16.372","162.675","200","10.167","50","4.135","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1933130.88","22.374","11.83","200","3.61","35","2.85","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","18.93","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","8557610","99.046","16.534","50","11.346","35","2.859","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","6846018","79.236","7.813","50","0.053","35","0.161","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39973783.132","472.643","27.065","50","0.044","35","0.436","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","18.972","50","2.198","35","42.065","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5011.252","0.082","0","50","2.46","35","57.187","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","529.737","0.006","20.724","50","16.962","35","84.22","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39117625.92","1629901.08","20.337","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26624496.96","308.154","16.374","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","27639239.04","319.899","15.02","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-49826.88","-0.577","1.38","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","15549157.44","179.967","9.84","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47722417.92","552.343","19.92","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","152064","1.76",49.96,"120",2.04,"850",1.49,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17446710","201.93","36.835","320","33.384","100","4.02","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1641218.375","18.996","-","-","-","-",17.611,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","1666533.5","19.289","409.241","320","63.504","100","28.05","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6282300.5","72.712","-","-","-","-",8.876,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","853027.2","9.873","20.92","50","3.85","35",0.41,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","767847.062","8.887","-","-","-","-",0.262,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3087.238","0.036","-","-","-","-",1.216,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","68790.875","0.796","-","-","-","-",0.0008,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","152486.928","6353.622","4.63","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61254923.007","724.395","37.384","100","25.236","50","2.29","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57554180.36","681.681","37.683","100","26.478","50","3.305","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","358934","4.154","259.665","550","5.506","280","2.483","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","351546.156","4.069","141.911","550","5.416","400","0.657","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","766368","8.87","185.64","550","3.55","400","4.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","573027","6.632","158.195","200","7.593","200","0.644","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1145625","13.26","62.966","200","7.648","200","10.861","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","297664.031","3.445","16.248","-","42.588","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1047229.312","12.121","49.374","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","725320.188","8.395","23.917","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3880157.5","44.909","73.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3425102.5","39.642","58.188","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4100155.25","47.455","59.252","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7387000","85.498","54.445","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1748594.875","20.238","42.213","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1942278.625","22.48","33.261","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1351083.25","15.638","58.973","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1635586.375","18.93","54.609","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3143991.75","143452.859","-","-","1.033","50","5.954","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3580235","45.205","29.677","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1625351.5","18.812","46.63","100","11.285","50","1.105","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","382755.688","4.43","24.87","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2372713.75","27.462","-","-","29.526","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13350504","154.52","25.593","100","1.296","50","5.719","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","712926.125","8.252","42.754","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2914482.5","33.732","28.384","100","12.002","50","7.438","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2685292.25","31.08","49.86","100","1.375","50","6.34","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","991700.625","11.478","-","-","1.102","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3866872.5","44.756","17.36","50","1.967","35","0.443","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1458778.75","16.884","40.585","100","1.092","50","0.271","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","928.104","0.011","149.297","300","0.665","100","5.718","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7635403.5","88.373","44.738","100","1.089","50","0.12","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9621371","111.358","46.554","100","1.092","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9610272","111.23","90.27","200","64.9","200","7.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1122.48","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","586958.56","6.79","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3153587.5","36.5","86.18","300","1.21","200","2.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10583101","122.48","66.34","120","2","100","1.42","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6476877","74.91","66.27","100","0","50","3.32","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","185956.94","2.15","78.85","300","0.33","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1355912.38","15.69","70.27","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1348192.63","15.6","125.632","200","36.771","50","5.865","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1228707","14.22","122.742","200","39.11","50","3.44","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3481006","40.29","57.454","80","28.151","30","0.726","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3027385.5","35.04","60.701","80","27.993","30","0.686","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2763639.75","31.99","61.527","80","27.638","30","2.637","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2489227","28.81","19.667","80","29.819","30","24.479","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3338596.5","38.641","21.402","100","0.733","50","3.779","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2791583.25","32.904",8.816,"100",1.231,"50",8.619,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1723090.125","19.943","64.523","250","24.109","80","1.177","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2512853.25","29.084","57.752","250","3.061","80","35.359","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2394668.5","27.716","69.677","250","77.534","80","36.723","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27721478","320.85","32.708","100","21.416","50","0.814","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7595893.5","88.307","133.18","320","50.33","100","3.2","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3083019.25","35.683","-","-","-","-",4.337,"20","正常"]