{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11810042","138.543","116.315","320","29.281","100","0.337","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13754456","163.654","106.26","320","43.496","100","3.464","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7298493","84.473","-","-","-","-",6.824,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8160836.5","94.454","-","-","-","-",7.562,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1678266.375","69927.766","-","-","-","-","0.468","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12625628","146.13","-","-","-","-","0.383","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","803782.25","9.303","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","15028.39","0.174","421.625","320","456.726","100","504.528","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","675219.375","7.815","33.549","300","4.316","100","2.185","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1516320","17.55","4.69","200","2.81","200","1.05","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","11.02","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6717389","78.87","114.468","320","28.869","100","2.702","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","380777.094","4.407","134.281","320","91.519","100","24.697","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","7258213","84.007","-","-","-","-",3.061,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2773236","32.416","59.13","200","20.083","50","6.426","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2883110.25","33.68","53.022","200","18.745","50","5.495","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2951898","34.464","64.272","200","19.308","50","6.379","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1037090.56","12","95.757","200","29.465","35","3.569","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1400907.5","16.21","91.879","200","16.516","35","3.418","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1045849.69","12.1","94.942","200","12.699","35","1.663","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3001582.25","34.74","94.153","200","16.34","35","0.704","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1852070.75","21.436","145.788","200","24.855","50","4.702","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1183117.125","13.694","141.308","200","16.886","50","3.073","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1440531.75","16.673","143.068","200","11.366","50","3.741","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1950436.8","22.574","11.98","200","6.29","35","2.9","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","1.04","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2859575.5","33.097","0.32","50","15.279","35","4.011","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","38521309.05","455.061","19.63","50","0.102","35","0.436","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","20.604","50","2.965","35","40.179","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10277.493","0.122","0","50","2.495","35","65.889","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","185.224","0.002","44.364","50","7.172","35","69.89","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39431344.32","1642972.68","18.786","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33046384.32","382.481","19.652","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38552509.44","446.21","19.28","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-64912.32","-0.751","1.43","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45832962.24","530.474","20.37","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48944710.08","566.49","19.95","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","46656","0.54",46.36,"120",1.5,"850",0.82,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17051090","197.351","62.511","320","26.139","100","4.696","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4604249","53.29","-","-","-","-",4.977,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","5045541","58.398","60.978","320","3.875","100","7.499","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5714072.5","66.135","-","-","-","-",9.059,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","952905.6","11.029","24.87","50","1.75","35","0.27","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","422519.719","4.89","-","-","-","-",0.177,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","250859.203","2.903","-","-","-","-",2.081,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","25928.385","0.3","-","-","-","-",0.0007,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","140579.448","5857.477","15.06","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59662164.819","705.411","36.568","100","25.957","50","1.658","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56331612.015","665.473","39.467","100","25.721","50","3.806","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","362498","4.196","200.383","550","5.236","280","2.501","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","347834.562","4.026","146.658","550","4.87","400","0.51","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","763776","8.84","187.45","550","3.63","400","4.54","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","504995.875","5.845","156.657","200","3.556","200","0.691","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","987391.938","11.428","62.894","200","3.314","200","10.874","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","300709.062","3.483","18.355","-","39.886","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1067596.25","12.356","55.651","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","723232.625","8.371","23.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3899831.5","45.137","74.674","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3518269.25","40.721","65.527","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4074456.5","47.158","59.8","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7350383.5","85.074","56.358","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1662521.375","19.242","44.378","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1935417","22.401","33.944","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1286107.125","15.623","57.175","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1550192.75","18.899","55.549","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3410200","142091.688","-","-","1.052","50","6.419","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3894112.75","45.071","31.089","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1476672.375","17.091","41.048","100","5.345","50","1.085","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","366185.219","4.422","25.649","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1880649.375","27.543","-","-","34.143","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12809644","148.26","33.648","100","3.198","50","6.12","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","700368.812","8.106","28.2","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3019434.5","34.947","24.677","100","11.467","50","5.614","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2616513.25","30.325","45.651","100","3.03","50","7.602","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","990448.812","11.464","-","-","1.97","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3841396.75","44.461","16.54","50","1.931","35","0.841","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1456843.125","16.862","39.088","100","1.078","50","0.263","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","108554.578","1.587","130.826","300","2.164","100","5.649","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4633941","58.509","43.972","100","1.02","50","0.122","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9332162","112.788","47.983","100","1.206","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9318240","107.85","77.17","200","74.32","200","9.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1123.04","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","733634.94","8.49","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3209986.5","37.15","87.32","300","0","200","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10771403","124.66","64.7","120","3.88","100","1.33","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7082976","81.98","54.74","100","0","50","2.64","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","215119.44","2.49","105.18","300","0.02","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1349464.88","15.62","72.78","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1380372.13","15.98","124.17","200","39.994","50","4.286","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1186549.13","13.73","117.2","200","39.973","50","2.759","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3447495.25","39.9","58.775","80","25.247","30","0.733","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3203887.25","37.08","59.989","80","26.761","30","0.889","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2706324.75","31.32","60.932","80","27.704","30","2.318","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","5024463","58.15","4.771","80","42.907","30","125.185","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3070415.25","35.537","21.972","100","0.579","50","4.852","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2232863.5","26.305",4.501,"100",0.266,"50",20.9475,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1752652","20.285","55.663","250","24.29","80","1.256","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2662778.5","30.819","58.327","250","0.667","80","44.487","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2413163.5","27.93","17.034","250","0","80","21.252","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","25432258","294.355","32.74","100","22.633","50","0.534","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8355799.5","96.711","112.09","320","1.2","100","4.38","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3287918.25","38.055","-","-","-","-",3.48,"20","正常"]