{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12159102","142.607",154.6498,"320",26.7284,"100",0.5469,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13594243","159.606",145.9807,"320",41.35,"100",5.3849,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7061860.5","81.734","-","-","-","-",7.0332,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8805448","101.915","-","-","-","-",7.5,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1642662.875","68444.273","-","-","-","-",0.67601,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13548113","156.807","-","-","-","-",0.3339,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","846590.062","9.798","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","13749.307","0.159","336.637","320","309.433","100","377.319","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","673682.438","7.797",35.2881,"300",4.5232,"100",2.3283,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1423872","16.48",6.25,"200",4.84,"200",0.67,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","9.87","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7309291.5","85.692",129.5579,"320",44.6527,"100",1.0848,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","8214195.5","95.072","203.784","320","28.544","100","8.187","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9520296","110.94","-","-","-","-",2.9191,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","3365294.25","38.95","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2642630","30.843","53.646","200","20.138","50","6.446","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2752305.5","32.195","57.125","200","23.813","50","5.44","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2797938","32.661","66.876","200","20.147","50","6.352","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1110483.13","12.85","102.341","200","16.872","35","4.766","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1411209.5","16.33","95.385","200","19.05","35","3.934","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1039917.88","12.04","102.18","200","15.195","35","1.738","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2994663.75","34.66","100.096","200","20.904","35","0.7","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1748819.125","20.241","142.277","200","20.991","50","4.278","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1288407.375","14.912","134.075","200","31.926","50","3.038","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1496585.5","17.322","140.45","200","19.937","50","3.866","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1953132.48","22.606",21.85,"200",8.41,"35",5.93,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","1.2","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2818799.5","32.625","0.38","50","13.735","35","3.39","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40024206.547","473.199",27.322,"50",0.09,"35",0.549,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","10.135","50","1.894","35","41.902","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8866.978","0.105","0","50","5.243","35","51.042","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1.47","0","22.706","50","9.8","35","81.378","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39154881.6","1631453.4",24.983,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","324829.44","3.76","0.697","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38912667.84","450.378",23.12,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-1814.4","-0.021","1.43","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46138152.96","534.006",25.86,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49114261.44","568.452",24.88,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口",82944,"-",27.47,"120",2.36,"850",1.64,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16621127","192.374",110.0995,"320",16.7208,"100",4.9478,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4773760","55.252","-","-","-","-",4.8854,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","5371381.5","62.169",89.5981,"320",15.0797,"100",9.8034,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6101647.5","70.621","-","-","-","-",8.526,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","924739.2","10.703",11.8,"50",0.9,"35",0.12,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","96954.375","1.122","-","-","-","-",0.7539,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","9811.314","0.114","-","-","-","-",0.8077,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","38959.969","0.451","-","-","-","-",0.0024,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","134926.92","5621.955","33.03","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58734128.784","694.154",35.582,"100",25.824,"50",2.2,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54969484.493","649.063",38.065,"100",24.919,"50",2.824,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","359586","4.162","189.3","550","4.842","280","2.429","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348084.406","4.029","160.33","550","4.758","400","0.461","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","787104","9.11","188.57","550","3.83","400","3.59","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","443584.375","5.134","136.336","200","2.995","200","0.683","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","891021","10.313","62.221","200","2.318","200","10.578","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290295.156","3.36","17.412","-","38.776","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1071603.75","12.403","54.243","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","714634.5","8.271","26.618","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3909816","45.252","72.354","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3570410","41.324","64","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4086218.75","47.294","55.312","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7862276.5","90.999","56.696","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1629864.25","18.864","42.271","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2013045.5","23.299","34.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1345813.375","15.576","54.636","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1638036.75","18.959","54.604","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3467484.75","144478.516","-","-","0.99","50","6.19","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3906932.75","45.219","30.22","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1462343.25","16.925","40.318","100","3.634","50","1.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","362553.5","4.196","27.432","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2345497","27.147","-","-","40.684","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12743990","147.5","33.737","100","2.658","50","6.36","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","713089.938","8.253","30.663","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2987673.25","34.58","29.667","100","11.178","50","6.512","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2510523.75","29.057","52.052","100","1.097","50","6.827","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","991760.125","11.479","-","-","1.676","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3845051","44.503","16.204","50","2.122","35","0.661","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1471606.125","17.032","38.348","100","1.054","50","0.252","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","578311.375","6.693","117.164","300","2.935","100","5.774","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5738894","66.422","45.207","100","1.027","50","0.117","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9650105","111.691","47.737","100","1.04","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9497952","109.93","79.49","200","85.83","200","11.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1193.67","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","732722.12","8.48","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3426549","39.66","96.94","300","0.65","200","2.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11114050","128.63","67.88","120","4.29","100","1.35","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7160095.5","82.87","56.36","100","0","50","2.65","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","138563.11","1.6","33.87","300","0","100","1.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1322311.62","15.3","72.03","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1379098.38","15.96","124.881","200","39.357","50","5.105","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1223543.63","14.16","120.106","200","39.958","50","3.307","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3398179.75","39.33","59.88","80","28.682","30","0.748","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3187366.25","36.89","59.353","80","27.996","30","1.034","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2773907","32.11","60.532","80","26.749","30","2.548","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1166218.38","13.5","37.397","80","13.984","30","28.75","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3292210.25","38.104",19.642,"100",0.8528,"50",4.4712,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2024518.25","23.926",6.499,"100",0.3155,"50",8.4681,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1733268.75","20.061","56.756","250","23.451","80","1.253","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2449099.75","28.346","129.823","250","26.753","80","54.63","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2414988.5","27.951","21.474","250","2.722","80","19.801","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","37222768","430.819",50.406,"100",20.6,"50",0.6491,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6158400","71.278","167.06","320","148.05","100",1073.2,"20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]