{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-09-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12860763","153.06","128.311","320","9.607","100","0.195","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13727030","161.23","120.286","320","28.606","100","0.515","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7170041.5","82.986","-","-","-","-",6.4603,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8995388","104.113","-","-","-","-",6.9324,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2042459.125","85102.469","-","-","-","-","1.729","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","18595026","215.22","-","-","-","-","0.623","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","741065.438","8.577","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1601229.5","18.533","65.195","320","48.589","100","0.527","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","653247.938","7.561","89.121","300","8.583","100","2.069","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1483488","17.17","4.16","200","2.45","200","2.64","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.44","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7088015.5","83.022","41.927","320","33.296","100","0.789","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12159211","142.341","202.493","320","15.656","100","0.766","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9758585","112.946","-","-","-","-",4.2093,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6712140.5","77.687","-","-","-","-",5.008,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2561788.5","29.862","117.307","200","17.506","50","6.473","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2921614","34.099","116.608","200","18.654","50","5.635","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3085444.75","35.977","115.844","200","14.282","50","7.236","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1079330.75","12.49","113.729","200","32.061","35","3.789","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1446251.38","16.74","109.479","200","22.46","35","3.262","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1116368.63","13.48","113.497","200","18.804","35","1.635","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3083251.25","35.69","112.242","200","17.542","35","0.709","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1946542.625","22.529","168.168","200","18.622","50","4.634","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1252465.125","14.496","157.439","200","14.028","50","3.722","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1510639.625","17.484","156.825","200","9.998","50","5.436","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2401228.8","27.792",23.51,"200",16.22,"35",3.26,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","1.09","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1559415.125","18.049","0.494","50","29.286","35","2.328","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40201990.898","474.552","25.327","50","0.081","35","0.421","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38172529.941","457.055","27.471","50","0.132","35","0.407","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12233.373","0.145","8.374","50","0.051","35","46.144","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","45.853","50","4.344","35","56.889","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","3.472","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","7105121.28","82.235","0.518","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","1.16","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-160833.6","-1.862","1.27","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46472702.4","537.878","20.38","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48967070.4","566.748","19.98","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","150336","1.74",51.12,"120",2.54,"850",6.13,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15132369","175.143","36.51","320","18.979","100","7.645","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","3203.035","320","2738.34","100","10.832","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6563542.5","75.967","-","-","-","-",11.5308,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","887414.4","10.271",13.52,"50",3.58,"35",0.52,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","654923.812","7.58","-","-","-","-",2.431,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","254794.828","2.949","-","-","-","-",2.4113,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","62621.476","0.725","-","-","-","-",1.2002,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","120061.392","5002.558","10.01","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","64873448.132","766.033","37.754","100","26.061","50","1.861","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60764720.892","717.484","37.645","100","27.174","50","2.318","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","399225","4.621","261.806","550","5.604","280","2.935","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","376998.875","4.363","226.101","550","1.178","400","1.616","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","539136","6.24","229.25","550","5.82","400","1.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","516031.062","5.972","150.466","200","2.914","200","0.715","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","915268.5","10.593","61.144","200","4.021","200","10.6","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","281468.594","3.258","18.467","-","22.848","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1035799","11.988","49.524","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","727580.938","8.421","24.018","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3925250.25","45.431","62.489","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3699254.25","42.815","61.023","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4041157.25","46.773","58.575","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7803252.5","90.315","54.489","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1954087.625","22.617","44.224","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2134651","24.707","40.184","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1352896.5","15.658","34.364","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1652612.75","19.128","56.967","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2316961","96540.055","-","-","0.844","50","5.277","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3963767","45.877","30.866","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1640467.75","18.987","36.64","100","6.336","50","5.437","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","382116.531","4.423","27.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2372536.5","27.46","-","-","34","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12601522","146.076","29.752","100","4.963","50","6.241","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","687424.125","7.956","26.335","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3169065.75","36.679","23.968","100","11.758","50","8.102","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2161220.75","25.014","36.582","100","0.82","50","6.636","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1512828.25","17.51","37.97","100","0.401","50","0.245","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8115447.5","93.929","29.823","100","0.673","50","0.069","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8099198.5","93.741","43.471","100","0.749","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9839232","113.88","84.69","200","56.46","200","5.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1564.94","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","727250.38","8.42","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","27575.46","0.32","137.7","300","52.05","200","28.2","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","174.8","120","101.87","100","56.32","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7278349","84.24","58.72","100","0","50","3.99","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","620767.88","7.18","58.47","300","19.77","100","4.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1394285.75","16.14","55.88","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1289634.75","14.93","161.746","200","46.845","50","5.65","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1144442.88","13.25","175.134","200","45.53","50","5.686","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4414557.5","51.09","86.112","80","39.419","30","0.874","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2219303.5","25.69","126.041","80","9.361","30","8.126","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3076607.25","35.61","77.694","80","26.097","30","2.068","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3342996","38.69","74.954","80","26.462","30","1.71","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3617256","41.866","21.488","100","1.345","50","4.278","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3280781.5","38.697",5.8472,"100",0.3595,"50",4.9958,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1776016.875","20.556","75.471","250","25.772","80","1.603","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1921957.25","22.245","74.785","250","13.263","80","2.485","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2427053.25","28.091","22.074","250","0","80","14.081","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48229092","558.207","34.334","100","22.129","50","0.57","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8148936","94.316","126.64","320","0.03","100","3.74","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2727867.5","31.573","-","-","-","-",9.756,"20","正常"]