{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-09-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12212645","145.372","123.34","320","27.416","100","0.276","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","9524685","111.73","137.604","320","19.157","100","14.861","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7315147.5","84.666","-","-","-","-",6.441,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","4799702.5","55.552","-","-","-","-",6.4269,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2553086","106378.586","-","-","-","-","1.475","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","18542724","214.615","-","-","-","-","0.776","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","261131.453","3.022","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1662482.75","19.242","120.874","320","88.03","100","11.806","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","644190.938","7.456","91.12","300","7.412","100","2.051","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1421280","16.45","4.65","200","2.65","200","3.83","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.41","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8069017","94.227","42.134","320","35.782","100","0.8","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12000980","140.479","206.926","320","16.04","100","0.833","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9905633","114.648","-","-","-","-",4.1292,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6787361.5","78.557","-","-","-","-",4.9889,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2647269.5","30.89","118.697","200","19.4","50",6.517,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2906433.75","33.944","116.219","200","22.245","50","5.662","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3168923.75","36.954","108.135","200","12.365","50","7.511","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1087649.5","12.59","114.408","200","29.909","35","3.809","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1429641.13","16.55","110.794","200","17.186","35","3.44","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1135664.63","13.14","112.169","200","17.005","35","1.582","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3042734.75","35.22","116.416","200","18.089","35","0.681","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1931842.625","22.359","158.037","200","21.424","50","5.009","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1238773.125","14.338","161.477","200","14.78","50","2.983","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1487140.625","17.212","155.919","200","9.222","50","3.534","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2230035.84","25.811",24.32,"200",15.02,"35",4.38,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","9.31","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","692764.188","8.018","0.508","50","29.169","35","3.639","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40002387.616","472.181","24.473","50","0.165","35","0.42","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","37997331.793","454.942","26.733","50","0.217","35","0.445","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10946.56","0.13","7.48","50","3.43","35","80.927","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","74.339","50","9.707","35","65.674","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","3.472","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","1994448.96","23.084","0.687","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23435671.68","271.246","14.41","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-113883.84","-1.318","1.41","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45955883.52","531.897","20.35","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48718169.28","563.868","20.01","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","171072","1.98",52.85,"120",2.99,"850",7.19,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15535051","179.804","37.963","320","30.706","100","7.506","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","155834.438","1.804","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","81298.891","0.941","1710.553","320","1480.649","100","7.137","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6268594","72.553","-","-","-","-",10.7227,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","852595.2","9.868"," \n10.71","50",3.47,"35",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","541464.062","6.267","-","-","-","-",2.1127,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","211165.797","2.444","-","-","-","-",1.6977,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","41003.016","0.474","-","-","-","-",1.2331,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","113905.752","4746.073","28.8","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","65348953.96","771.96","39.567","100","26.515","50","2.059","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61049538.851","720.603","37.665","100","27.224","50","2.911","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","401005","4.641","264.83","550","5.283","280","2.916","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","376129.094","4.353","227.993","550","1.14","400","1.726","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","529632","6.13","279.61","550","6.18","400","1.54","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","515992.812","5.972","150.276","200","3.137","200","0.73","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","907549.062","10.504","56.839","200","4.349","200","10.814","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","274535.438","3.177","17.591","-","15.695","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1028287.875","11.902","47.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","748991.688","8.669","21.7","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3919475.75","45.364","60.961","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3633231.5","42.051","60.127","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4020526","46.534","58.459","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7824799.5","90.565","54.256","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1872976.875","21.678","43.017","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2086792.125","24.153","38.533","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1341543.125","15.527","31.993","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1637255.875","18.95","55.877","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2270078","94586.594","-","-","0.872","50","5.461","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3989004.75","46.298","29.943","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1577509.75","18.258","38.063","100","6.651","50","5.058","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","382882.812","4.432","27.249","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2370258.5","27.434","-","-","32.969","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12576634","145.563","41.906","100","4.845","50","6.57","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","705457.25","8.165","27.892","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3118596.5","36.095","24.485","100","12.1","50","8.004","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2100089.5","24.306","34.424","100","0.866","50","6.621","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1528700.5","17.693","38.393","100","0.463","50","0.236","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8009888.5","92.707","29.013","100","0.745","50","0.07","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8409129","97.328","43.164","100","0.767","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9409824","108.91","74.7","200","53.02","200","7.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1396.35","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","728036.31","8.43","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","70989.97","0.82","630.77","300","189.85","200","134.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","115.1","120","83.91","100","39.47","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7474832.5","86.51","58.77","100","0","50","4.98","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","737583.44","8.54","51.31","300","1.01","100","1.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1395465.25","16.15","56.75","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1241925.5","14.37","133.994","200","38.774","50","6.089","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1172845.75","13.57","156.388","200","46.013","50","5.361","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3663728.75","42.4","77.157","80","28.006","30","0.753","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2880139","33.33","144.61","80","0.354","30","12.568","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3036431","35.14","77.444","80","27.234","30","1.922","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3330719.75","38.55","74.58","80","25.617","30","1.476","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3648082.5","42.223","21.165","100","1.006","50","4.126","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3200485.5","37.748",6.5375,"100",0.3186,"50",5.6705,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1741789","20.16","74.859","250","26.18","80","1.425","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1940372.875","22.458","75.756","250","16.821","80","2.337","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2421855.75","28.031","15.838","250","0","80","10.077","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47943440","554.901","34.166","100","21.71","50","0.569","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8089758","93.632","129.48","320","0.99","100","4.17","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2677591.25","30.991","-","-","-","-",9.807,"20","正常"]