{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-09-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11711167","137.493","95.036","320","39.417","100","0.597","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1763123.5","20.406","0","320","0.367","100","0.109","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6979773","80.784","-","-","-","-",6.8171,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","2286442.25","26.463","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2278396.75","94933.195","-","-","-","-","0.996","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20601290","238.441","-","-","-","-","0.533","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","284167.75","3.289","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","14421.731","0.167","97.499","320","126.15","100","34.622","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","661303.188","7.654","151.6","300","2.639","100","2.052","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7634304","88.36","2.76","200","2.32","200","4.28","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.72","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7694143.5","89.832","27.198","320","37.747","100","0.816","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12173718","142.595","161.453","320","31.585","100","1.52","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9649290","111.682","-","-","-","-",4.6465,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6703054.5","77.582","-","-","-","-",4.942,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2635265.25","30.742","67.508","200","20.49","50","6.846","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2876873","33.629","66.724","200","19.131","50","5.76","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3128737","36.525","71.881","200","12.308","50","7.527","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1078837.75","12.49","114.196","200","27.087","35","4.148","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1420739.38","16.44","110.667","200","25.363","35","3.296","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1001668.88","12.65","109.169","200","17.61","35","1.526","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2951526.25","34.16","116.385","200","8.943","35","0.708","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1893973.375","21.921","140.991","200","26.936","50","5.178","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1236721","14.314","127.223","200","15.696","50","3.053","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1536720","17.786","139.192","200","13.475","50","5.067","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2193307.2","25.386","26.61","200","10.87","35","0.71","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","12.88","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1498518.75","17.344","2.753","50","19.524","35","1.9","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40121924.292","473.613","20.244","50","0.09","35","0.423","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","24142236.903","288.459","20.802","50","0.118","35","0.767","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8440.047","0.104","0","50","3.862","35","65.288","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","57.422","0.001","64.896","50","5.275","35","55.864","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39353160.96","1639715.04","20.545","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","7628592.96","88.294","8.865","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39832810.56","461.028","19.27","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-187531.2","-2.17","0.73","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46311108.48","536.008","20.34","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","20632000.32","238.796","10.21","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","160704","1.86",46.7,"120",13.07,"850",4.13,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","281024.062","3.253","7137.826","320","4992.762","100","46.692","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2921879.75","33.818","-","-","-","-",7.494,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7617000.5","88.16","166.852","320","29.152","100","1.608","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4033051.25","46.679","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","775440","8.975","13.94","50","2.54","35","0.14","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","861320.875","9.969","-","-","-","-",2.728,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","247094.172","2.86","-","-","-","-",1.651,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","48086.762","0.556","-","-","-","-",1.369,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","185737.128","7739.047","17.15","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60709229.419","718.785","39.658","100","26.346","50","2.246","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57894118.496","685.483","37.396","100","26.124","50","3.028","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","403598","4.671","158.01","550","3.91","280","2.422","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","367436.438","4.253","126.87","550","0.168","400","1.838","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","526176","6.09","179.67","550","1.28","400","0.97","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","511892.344","5.925","140.055","200","2.119","200","0.714","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","846912.438","9.802","60.686","200","3.126","200","11.204","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","274495.5","3.177","19.192","-","17.281","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1037647.188","12.01","47.631","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","707005.125","8.183","25.616","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3926725","45.448","64.18","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3804571.75","44.034","64.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4030511","46.649","59.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7775119","89.99","47.77","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1842014.25","21.32","43.321","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2080711.25","24.082","35.299","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1242326.5","15.686","33.388","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1651147.25","19.11","55.95","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3312334.25","138013.891","-","-","0.812","50","6.607","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3997591.25","46.268","30.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1384799.5","17.697","39.986","100","3.99","50","2.06","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","359177.281","4.157","25.339","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2366895.5","27.395","-","-","33.385","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12821745","148.4","34.514","100","4.164","50","6.241","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","578813.312","6.699","26.41","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2981702.5","34.51","24.58","100","12.872","50","6.742","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2020206.125","23.382","42.661","100","0.246","50","7.236","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1539006.125","17.813","43.095","100","1.306","50","0.262","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7893329","91.358","31.215","100","0.307","50","0.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8279819","95.831","44.084","100","0.891","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8848099","102.41","87.51","200","36.55","200","6.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2487020","28.78","112.47","200","73.16","200","11.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1394500","16.14","76.5","200","82.81","200","20.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","962111","11.13","75.14","200","71.5","200","18.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3164167","38.21","40.76","100","28.29","35","0.76","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1303914.62","15.09","53.94","300","1.15","100","4.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1318.61","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","888239.06","10.28","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3150396","36.46","87.85","300","1.26","200","2.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1869534","22.57","65.21","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","850780.68","9.84","445.36","120","213.87","100","108.12","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7497315.5","86.77","58.17","100","0","50","3.07","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19288900","223.25","28.27","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","198309.17","2.3","52.89","300","0.05","100","1.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5628600","65.14","33.11","100","0","50","1.7","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1349722.88","15.62","74.1","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1592400","18.43","99.34","200","44.81","200","1.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1230980","14.24","114.88","200","49.86","200","1.5","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1340459.25","15.52","146.505","200","46.246","50","4.012","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1192103.25","13.8","141.493","200","48.832","50","4.333","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4062076.75","47.01","66.436","80","26.976","30","0.558","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2206602","25.54","129.191","80","0.141","30","12.131","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3091607.5","35.78","67.436","80","26.835","30","1.734","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3492635.25","40.42","64.198","80","26.956","30","1.261","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3553191.5","41.125","19.923","100","1.321","50","4.525","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3199264.5","37.742",4.324,"100",0.82,"50",4.719,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1798073.875","20.811","58.199","250","22.388","80","1.392","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1955124.5","22.629","52.354","250","21.799","80","2.914","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2420698","28.017","153.135","250","0","80","42.488","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47350728","548.041","34.224","100","22.063","50","0.554","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8088739.5","93.62","192.83","320","11.24","100","3.33","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2037607.75","23.583","-","-","-","-",9.521,"20","正常"]