{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-09-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12802048","150.267","114.722","320","34.551","100","0.358","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1322768.125","15.31","0","320","0.36","100","0.13","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6788906","78.575","-","-","-","-",6.6478,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1741439.75","20.156","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2341827.25","97576.148","-","-","-","-","0.915","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","19387316","224.39","-","-","-","-","0.504","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","261718.359","3.029","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","540193.812","6.252","75.88","320","103.067","100","23.842","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","670663.312","7.762","139.007","300","2.698","100","1.991","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9919584","114.81","2.91","200","4.03","200","6.7","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.68","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7858348","91.96","52.586","320","34.837","100","0.74","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12046602","140.948","188.636","320","24.631","100","1.324","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9276709","107.369","-","-","-","-",4.6386,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6344785","73.435","-","-","-","-",4.9462,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2608790.5","30.444","91.794","200","14.131","50","6.828","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2801071","32.698","96.654","200","20.456","50","5.689","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3042426","35.502","96.025","200","12.927","50","7.413","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1082753.38","12.53","114.24","200","17.828","35","4.232","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1427882.13","16.53","111.671","200","14.91","35","3.473","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1080393.5","12.5","112.346","200","11.409","35","1.511","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2923951","33.84","114.944","200","13.204","35","0.67","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1899928","21.99","153.493","200","30.48","50","4.287","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1225875.125","14.188","129.985","200","17.597","50","2.982","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1502724","17.393","155.178","200","17.439","50","4.639","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2284545.6","26.442",47.05,"200",16.3,"35",1.11,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","1.09","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3067095.5","35.499","0.184","50","10.48","35","1.381","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40241342.715","474.986","25.222","50","0.009","35","0.42","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","17198345.228","205.931","24.773","50","0.169","35","1.046","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8862.944","0.105","0","50","13.396","35","70.402","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","5.55","0","42.307","50","5.923","35","71.977","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39425572.8","1642732.2","20.256","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","1194246.72","13.822","1.429","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39539862.72","457.637","18.93","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-347647.68","-4.024","0.82","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46670713.92","540.17","20.4","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1834168.32","21.229","1.17","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","164160","1.9",52.52,"120",1.4,"850",2.62,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","430429.906","4.982","1679.896","320","1737.317","100","11.092","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3486065.5","40.348","-","-","-","-",7.8542,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7564731","87.555","220.466","320","28.546","100","1.561","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1969335.5","22.793","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","767404.8","8.882",14.52,"50",1.5,"35",0.12,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","816724.312","9.453","-","-","-","-",2.3688,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","252949.453","2.928","-","-","-","-",1.5182,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","28284.057","0.327","-","-","-","-",1.3642,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","190664.712","7944.363","12.77","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60991015.172","722.091","40.272","100","26.119","50","2.228","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57806665.696","684.535","39.631","100","26.783","50","2.825","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","410211","4.748","263.677","550","4.413","280","3.77","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","368613.188","4.266","150.064","550","0.409","400","1.72","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","537408","6.22","238.84","550","1.87","400","1.34","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","514106.438","5.95","135.354","200","2.452","200","0.704","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","869283.438","10.061","59.892","200","3.507","200","11.108","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","271158.031","3.138","18.912","-","15.866","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1031965.188","11.944","47.176","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","722045.25","8.357","28.044","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3925768.25","45.437","63.59","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3800407.75","43.986","63.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4033422.75","46.683","57.902","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7472535","86.488","47.031","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1811151.125","20.962","43.723","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2107690.5","24.395","36.331","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1355284.25","15.686","32.631","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1651538.5","19.115","55.558","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3364502.5","140187.594","-","-","0.815","50","6.398","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4028052.5","46.621","31.537","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1523208.375","17.63","39.32","100","4.552","50","0.352","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","374975.969","4.34","24.309","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2364348","27.365","-","-","32.795","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12597998","145.81","34.02","100","3.396","50","6.046","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","586280.125","6.786","26.573","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3027592","35.042","22.564","100","12.295","50","7.348","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1961050.375","22.697","41.471","100","0.798","50","7.257","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1536715.5","17.786","45.531","100","1.293","50","0.278","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7943606.5","91.94","30.677","100","0.324","50","0.083","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8372158","96.9","45.008","100","0.906","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8920524","103.25","75.21","200","38.1","200","6.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2578080","29.83","107.19","200","68.53","200","9.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1444790","16.72","59.58","200","79.48","200","39.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","929976","10.76","59.75","200","69.04","200","44.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3300834.75","38.2","40.65","100","27.72","35","1.29","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1285645.5","14.88","54.28","300","1.45","100","6.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1333.72","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","882423.12","10.21","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3149444.75","36.45","84.67","300","1.28","200","2.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1974925.5","22.85","60.86","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","526635.75","6.09","335.11","120","169.53","100","87.29","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7454639","86.28","58.92","100","0","50","3.44","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19571800","226.52","21.8","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","167248.12","1.94","43.55","300","0.02","100","1.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6471830","74.9","29.16","100","0","50","1.52","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1362862","15.77","73.56","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1626600","18.82","98.27","200","48.52","200","2.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1234500","14.28","114.08","200","53.01","200","1.84","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1309516.38","15.16","145.473","200","46.37","50","6.006","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1138889","13.18","146.126","200","42.016","50","4.92","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3716101.75","43.01","74.104","80","27.156","30","0.617","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2700788.75","31.26","161.852","80","0.002","30","8.724","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3007502.75","34.81","76.906","80","25.97","30","1.818","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3439503","39.81","64.788","80","24.543","30","1.208","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2916523.75","33.756","25.501","100","1.386","50","3.607","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3302956","38.929",4.9951,"100",0.4884,"50",4.8728,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1789029","20.706","73.918","250","26.616","80","1.516","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1942483.5","22.482","71.651","250","26.05","80","3.351","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2428076.5","28.103","810.047","250","0","80","218.779","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46332376","536.254",35.2593,"100",21.5815,"50",0.7122,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8217580","95.111","252.1","320","21.05","100","3.87","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3635750.25","42.08","-","-","-","-",9.638,"20","正常"]