{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-09-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12299140","145.411","100.151","320","38.102","100","0.466","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1287360.5","14.9","0","320","0.378","100","0.102","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6815457","78.883","-","-","-","-",6.7384,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","2917095","33.763","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2380310","99179.586","-","-","-","-","1.039","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","19586704","226.698","-","-","-","-","0.588","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15411.989","0.178","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","695238","8.047","73.248","320","104.506","100","26.181","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","653500.938","7.564","142.367","300","4.212","100","1.965","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8566560","99.15","4.51","200","1.12","200","4.91","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","1.18","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8005208.5","93.702","36.803","320","34.326","100","0.709","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11988699","140.324","114.56","320","29.036","100","1.465","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9201556","106.499","-","-","-","-",5.022,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6439771","74.534","-","-","-","-",4.9491,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2642676.75","30.839","114.396","200","15.653","50","6.751","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2823285.5","32.951","114.009","200","19.24","50","5.694","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3145015.5","36.696","112.864","200","14.947","50","6.976","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1063756.88","12.31","112.712","200","19.028","35","4.071","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1428390.88","16.53","106.16","200","14.309","35","3.55","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1099238.75","12.72","114.549","200","7.453","35","1.544","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2964199","34.31","116.154","200","15.75","35","0.673","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1876145","21.715","165.247","200","27.539","50","4.204","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1234465","14.288","136.365","200","15.986","50","2.965","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1471104.5","17.027","156.562","200","17.586","50","4.44","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2163939.84","25.046","24.62","200","7.79","35","0.6","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","31104","0.36","1.13","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2198622.5","25.447","0.201","50","10.229","35","1.168","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","5995527.461","69.621","26.004","50","0.249","35","2.507","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","4281615.824","51.834","25.427","50","0.204","35","3.7","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8529.326","0.1","0","50","17.176","35","53.521","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","4.77","0","38.431","50","2.914","35","64.955","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39036660.48","1626527.52","20.198","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","3977216.64","46.033","4.803","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39310401.6","454.982","19.61","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-280350.72","-3.245","0.77","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46633743.36","539.742","20.38","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","2537792.64","29.373","0.77","50","-","-","-","-","停机"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","163296","1.89",51.89,"120",1.42,"850",2.83,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","511573.531","5.921","947.708","320","1221.758","100","70.973","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3419582","39.578","-","-","-","-",7.5762,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","6991872.5","80.924","112.669","320","30.944","100","1.568","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1923808.125","22.266","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","766540.8","8.872",10.61,"50",1.16,"35",0.11,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","810596.5","9.382","-","-","-","-",2.4569,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","219081.828","2.536","-","-","-","-",1.6144,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","62817.312","0.727","-","-","-","-",1.3483,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","168892.248","7037.177","12.19","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58604254.388","694.224","40.471","100","25.344","50","1.981","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56342175.296","667.218","39.182","100","26.04","50","3.233","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","400941","4.64","171.074","550","4.038","280","2.986","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","366791.312","4.245","154.15","550","0.485","400","1.752","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","545184","6.31","161.86","550","1.19","400","1.78","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","522303.438","6.045","136.194","200","2.427","200","0.677","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","862801","9.986","60.958","200","3.375","200","10.803","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","272372.406","3.152","20.105","-","14.602","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1039038.188","12.026","49.551","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","734717.375","8.504","31.245","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3945834.75","45.669","65.128","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3798984.5","43.97","65.121","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4047618.25","46.847","61.701","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7475758","86.525","49.055","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1805054","20.892","45.524","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2077723.625","24.048","37.252","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1359967.375","15.74","33.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1653270.875","19.135","57.983","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2902849.25","138817.719","-","-","0.904","50","6.501","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4019521.5","46.522","32.732","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1608704","18.619","39.282","100","4.272","50","0.342","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","374549.812","4.335","25.761","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2378654.5","27.531","-","-","33.296","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12508437","144.774","32.556","100","2.875","50","5.956","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","596332.125","6.902","28.672","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3119491.5","36.105","22.545","100","11.4","50","6.707","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1865027.625","21.586","41.964","100","0.941","50","7.085","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1549264","17.931","46.489","100","1.17","50","0.28","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7951103","92.027","30.929","100","0.279","50","0.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8787173","101.703","46.03","100","0.885","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8770766","101.51","72.59","200","44.84","200","7.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2666500","30.86","118.04","200","63.44","200","10.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1529530","17.7","59.59","200","67.39","200","27.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1043250","12.07","61.54","200","61.14","200","28.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3617110.75","41.86","39.75","100","25.06","35","1.52","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1322277.25","15.3","59.82","300","1.33","100","5.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1328.32","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","806194.88","9.33","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3393983","39.28","84.83","300","1.32","200","2.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1919622","22.21","66.08","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","95598.57","1.1","291.3","120","145.33","100","69.98","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7398174.5","85.63","58.72","100","0","50","3.25","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19454900","225.17","21.23","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","175575.28","2.03","45.38","300","0.05","100","1.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6111910","70.73","31.9","100","0","50","1.8","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1229850.88","14.23","69.29","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1756810","20.33","105.66","200","74.9","200","6.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1266670","14.66","121.87","200","82.26","200","5.35","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1363744.38","15.78","130.025","200","40.149","50","4.619","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1174222.5","13.59","136.296","200","41.396","50","4.368","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3718603.5","43.04","58.951","80","27.609","30","0.632","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","206325.38","2.39","153.351","80","0","30","4.742","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3068188.5","35.51","58.52","80","27.04","30","1.808","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3459346.25","40.04","53.718","80","25.509","30","1.274","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3489575.75","40.389","23.645","100","1.486","50","3.28","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2454368.75","28.944",5.4668,"100",0.4958,"50",5.5476,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1731067.75","20.036","61.248","250","27.144","80","1.602","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1931788.75","22.359","60.247","250","27.719","80","3.556","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2437629.5","28.213","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","37189276","430.432",32.8714,"100",21.8486,"50",0.6724,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8368772","96.861","114.87","320","28.93","100","3.49","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3767495.75","43.605","-","-","-","-",9.818,"20","正常"]