{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3301.486","0.019","25","29.819","250","2.96","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","246.09","78.973","500","69.97","500","73.526","500","1.598","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.626","0.008","15","3.442","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","41.076","0.922","10","35.526","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.33","0.08","8","22.706","50","5.192","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","182.3","0.97","10","49.544","80","3.156","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","229.82","0.005","10","21.23","80","3.71","15","0.033","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.114","10","15.596","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","1.901","0.037","10","45.629","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.038","10","13.6","80","-","-","0.112","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1184.884","0.04","1.5","6.458","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2632.845","0.15","10","17.623","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3121.63","0.031","10","51.768","80","12.02","15","0.411","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","490.666","0.108","10","44.8","80","2.365","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1.73","1.31","10","20.314","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","171.07","0.081","10","39.811","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","571.97","2.39","10","10.04","80","3.03","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","128.74","0.061","10","15.642","80","13.882","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.859","15","34.813","80","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.01","10","3.113","80","4.683","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","532.915","0.076","10","8.725","70","7.019","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18205.27","0.03","8.629","16.728","69.431","6.785","27.416","0.209","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16050.864","0.272","500","122.349","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","583.658","0.069","10","3.338","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.714","0.04","10","23.06","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.43","0.06","10","10.902","80","2.777","10","0.009","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1240.92","0.081","10","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","259","0.018","10","5.636","80","10.45","20","0.014","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1453.162","0.045","8","15.56","50","-","-","0.058","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.058","10","26.78","80","6.04","15","0.028","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","840.67","0.072","10","58.84","80","1.918","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","346.895","1.274","10","38.965","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","65.66","1.026","10","17.776","60","-","-","0.031","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.062","10","5.46","80","1.24","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","37.411","0.134","10","13.632","80","2.422","20","0.293","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","25.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.035","0.424","15","14.272","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.633","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","65.318","0.878","15","22.213","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","366.73","81.33","500","34.81","500","50.54","500","10.265","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.384","0.013","15","1.53","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","78.72","4.147","10","57.305","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1958.69","0.03","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","110.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2671.49","2.108","10","8.923","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","65.146","0.315","15","44.276","80","8.629","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.39","0.119","15","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","53","2.67","15","26.253","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","32.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","194.4","2.149","15","24.55","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","50.976","0.072","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","50.803","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","25.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","145.49","0.922","500","13.03","500","22.109","500","1.112","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.855","10","9.886","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","38.07","1.106","10","14.339","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","0.515","15","2.582","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","277.351","0.238","10","11.679","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","222.14","0.239","10","24.986","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","45","4.661","10","16.239","80","-","-","0.086","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","255.099","0.135","10","12.649","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","169.776","0.409","10","3.777","80","7.144","20","0.123","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14362.27","0.216","10","30.578","80","6.53","15","0.15","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","27134.78","6.298","1000","287.924","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","160656.938","0.136","5","8.685","40","7.192","15","0.214","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","158327.719","9.229","50","75.377","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","57.02","0.04","10","7.52","80","1.745","20","0.081","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","551.23","0.07","5","11.77","50","-","-","0.214","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","520.99","0.298","10","9.069","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","14.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","92661.41","0.03","2","7.94","40","8.33","15","0.268","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","98714.4","17.08","50","90.51","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","204.509","0.554","10","6.669","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","491.62","0.004","10","16.84","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","461.736","0.208","10","19.38","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","23.33","0.545","10","13.735","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","563.33","2.73","10","47.94","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1155","0.521","8","12.542","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","270.432","0.083","10","27.417","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","15","0.029","10","20.21","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.037","0.016","10","2.597","80","4.204","20","0.002","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","136.73","1.238","10","17.353","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.032","10","2.142","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2458.08","0.01","30","20.075","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","87.051","0.014","8","8.608","60","2.937","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.318","10","8.78","80","5.38","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.093","0.082","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1889.83","0.26","10","42.618","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","297.821","0.065","15","29.479","80","4.753","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","213.494","4.648","15","12.132","80","9.201","20","0.586","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","216","0.746","10","13.754","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.06","1.225","15","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.023","10","2.862","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","971.309","0.022","10","21.46","80","1.276","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","82.495","0.286","10","5.508","80","1.243","20","0.055","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","487.3","2.2","8","13.52","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","84.894","0.144","10","28.796","80","-","-","0.248","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","157","1.584","45","25.48","500","38.25","70","5.3","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1553.47","0.555","8","23.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","32.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","63.07","0.027","10","17.21","80","4.71","15","0.103","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","578.88","2.59","15","30.91","60","3.45","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","28.05","2.264","15","8.767","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.035","10","6.1","80","-","-","0.004","0.5","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9818.931","2.821","16","39.28","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","32.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","823.39","0.087","10","33.442","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","270.58","0.112","8","28.348","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","638.237","0.1","10","17.553","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.104","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","146.88","5.005","10","40.34","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","948.67","4.625","10","17.02","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","773","0.023","10","18.39","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","781.661","3.83","10","54.677","80","8.264","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10415.102","0.019","8","34.271","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11134.37","0.08","8","25.25","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","196.13","0.023","10","1.112","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","196.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","190.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","46.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","152.792","0.116","8","11.195","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.214","10","5.191","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","29.16","0.028","10","14.728","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.1","15","11.348","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","83.81","0.189","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","183.427","0.071","10","10.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","18.14","0.581","10","52.42","80","-","-","0.097","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","182.3","0.073","10","6.984","80","1.68","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","460.339","0.084","8","7.37","50","-","-","0.036","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","371.952","43.62","500","120.55","500","77.86","500","19.37","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.032","10","13.18","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","41.846","1.754","10","17.173","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","75.427","6.31","10","11.851","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","95.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1109.996","0.012","10","8.357","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3787.53","0.16","2","8.238","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","112.061","0.064","10","22.08","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","47.779","1.903","10","5.513","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","65.688","0.138","10","16.851","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","985.82","4.597","10","59.575","80","8.399","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","164.991","0.077","10","6.174","80","0.26","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","91.453","0.822","10","7.63","80","0.415","20","0.009","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","10.603","0.864","15","7.957","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","41.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","57.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3012.77","0.04","8","20.542","50","8.39","15","0.067","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","57.594","1000","436.021","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）",731.885,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）",921.663,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）",60.937,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）",98.012,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","847.498","0.216","10","28.927","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1798.52","0.973","10","16.613","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","75.686","0.057","8","14.242","50","-","-","0.011","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.045","15","12.663","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","12.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","986.4","0.029","15","20.044","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","476.93","0.071","10","17.47","80","2.71","15","0.02","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1716.647","0.608","8","15.166","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","107.917","0.106","5","7.75","50","7.028","12","0.073","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.368","0.891","10","18.218","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","366","1.64","10","15.855","80","14.36","20","0.004","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","138.24","3.021","10","24.37","80","5.153","15","0.066","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.796","0.193","10","4.774","80","2.67","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.3","100","2.86","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","107.41","0.06","15","31.369","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","50.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","142.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8371.3","0.07","10","20.3","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","114.05","0.024","10","11.045","80","0.666","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","316.22","0.435","10","20.33","80","-","-","-","-","正常"]