{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2577.418","0.017","25","55.51","250","1.766","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","460.57","66.689","500","49.59","500","73.863","500","2.331","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.194","0.022","15","3.08","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","10.223","1.335","10","39.116","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","154.224","0.07","8","21.563","50","3.797","15","0.013","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","235.87","0.96","10","49.385","80","3.961","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","47.52","0.006","10","20.37","80","3.86","15","0.038","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.074","0.131","10","20.638","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","137.376","0.034","10","43.407","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.034","10","7.665","80","-","-","0.119","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","33.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1083.852","0.026","1.5","7.8","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4265.078","0.894","10","31.681","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2692.22","0.024","10","42.644","80","13.068","15","0.388","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","128.65","1.04","10","55.699","80","3.635","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","599.62","0.57","10","18.493","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","116.64","0.122","10","25.18","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","346.46","1.03","10","3.99","80","1.52","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","109.73","0.092","10","13.866","80","13.362","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.839","15","35.148","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","5.011","0.02","10","3.627","80","6.15","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","92.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","203.472","0.196","10","7.018","70","1.415","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17470.42","0.024","8.629","13.515","69.431","7.944","27.416","0.17","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","14986.128","0.01","500","211.633","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","516.067","0.013","10","2.778","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.464","0.042","10","24.94","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.159","0.046","10","10.706","80","2.884","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1234.12","0.075","10","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","153","0.014","10","10.479","80","4.741","20","0.017","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","616.896","0.097","8","17.02","50","-","-","0.043","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","299.81","0.045","10","26.47","80","6.47","15","0.026","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","254.02","0","10","35.92","80","1.24","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","250.391","0.786","10","35.086","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","63.94","0.161","10","30.573","60","-","-","0.034","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.059","10","5.04","80","1.16","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","50.112","0.088","10","13.298","80","1.396","20","0.397","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","35.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.929","0.127","15","17.446","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.467","0.551","15","20.805","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","406.63","75.5","500","36.16","500","47.92","500","10.141","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.234","0.073","15","1.011","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","64.32","0.551","10","38.413","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2191.1","0.021","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2854.66","0.253","10","8.46","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","17.28","0.592","15","34.944","80","10.965","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.514","0.119","15","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","47","1.602","15","31.812","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","66.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","204.77","2.447","15","33.05","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","54.259","0.07","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","198.17","1.117","500","13.72","500","21.947","500","1.092","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.636","10","8.957","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.01","1.731","10","16.702","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","0.515","15","6.945","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","161.089","0.164","10","10.155","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.744","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","201.531","0.254","10","17.394","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.154","10","14.472","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","224.047","0.158","10","13.616","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","163.382","0.528","10","4.629","80","17.946","20","0.152","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","3696.19","0.148","10","29.359","80","6.28","15","0.154","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17157.31","11.816","1000","369.579","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","175156.875","0.051","5","6.893","40","6.196","15","0.159","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","165546.156","7.95","50","78.89","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","40.61","0.077","10","17.45","80","1.857","20","0.044","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","654.05","0.071","5","14.13","50","-","-","0.23","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","272.16","0.521","10","7.521","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","18.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","86213.38","0.028","2","6.03","40","8.55","15","0.242","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","89687.76","7.25","50","73.27","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","93.226","0.193","10","9.462","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","347.33","0.214","10","24.03","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","422.424","0.136","10","17.12","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.805","10","13.595","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","640.22","1.66","10","59.3","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","729","1.157","8","10.416","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","539.136","0.091","10","26.313","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","76","0.308","10","20.25","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","59.098","0.068","10","1.605","80","7.963","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","20.89","5.089","10","14.106","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.429","0.01","10","3.066","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2427.84","0.004","30","18.636","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","72.25","0.09","8","7.178","60","2.054","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","22.46","0.419","10","5.42","80","4.91","10","0.227","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.155","0.072","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1978.35","0.133","10","30.227","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","162.259","0.064","15","23.562","80","3.899","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","219.974","1.804","15","13.42","80","8.284","20","0.5","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","271","1.908","10","87.325","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.948","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.035","10","2.975","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","530.323","0.022","10","15.376","80","3.069","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","36.253","0.142","10","8.315","80","1.622","20","0.067","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","330.05","1.91","8","13.96","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","68.454","0.085","10","27.225","80","-","-","0.149","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","9","1.584","45","25.48","500","38.25","70","5.3","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","827.71","0.355","8","23.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","6.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","51.84","0.025","10","8.91","80","2.921","15","0.064","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","216.86","4.066","15","32.92","60","6.017","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.228","5.221","15","15.264","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","16.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.477","0.021","10","6.877","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8418.106","0.458","16","39.195","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","43.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","512.35","0.098","10","34.775","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","259.74","0.236","8","27.046","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","17.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","587.347","0.043","10","20.599","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","19.87","3.248","10","39.2","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","894.24","1.153","10","19.45","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","393","0.039","10","13.57","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","840.845","3.535","10","52.688","80","8.829","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","49.25","0.073","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10895.338","0.105","8","37.306","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10005.12","0.18","8","29.71","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","197.86","0.106","10","1.714","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","197.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","119.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","50.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","160.944","0.199","8","6.838","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","46.766","0.208","10","6.337","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","53.19","0.012","10","23.975","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.067","15","7.932","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","272.074","1.918","10","16.655","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","5.18","2.286","8","9","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","139.277","0.069","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.05","0.044","10","36.29","80","-","-","0.109","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","193.54","0.074","10","7.017","80","1.6","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","405.821","0.383","8","11.31","50","-","-","0.091","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","313.459","44.78","500","173.39","500","86.03","500","20.01","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","32.83","0.018","10","10.41","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","30.146","2.952","10","15.166","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","141.523","3.445","10","17.131","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","64.436","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","626.758","0.035","10","8.632","90","-","-","0.005","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2385.539","0.103","2","8.824","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","94.435","0.155","10","6.084","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.618","1.338","10","15.414","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","41.208","0.122","10","17.654","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","31.1","3.51","10","54.235","80","6.472","15","0.023","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","100.091","1.646","10","6.497","80","0.353","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","54.791","0.251","10","6.965","80","1.13","20","0.013","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.899","0.324","15","7.559","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","112.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","52.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1512.86","0.019","8","16.634","50","8.219","15","0.034","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","89.071","1000","489.012","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）",646.142,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）",830.399,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）",27.293,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）",76.585,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","532.483","0.211","10","31.19","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1820.96","0.317","10","15.492","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","2.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","73.267","0.05","8","13.052","50","-","-","0.009","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.58","0.473","15","5.472","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","19.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","865.2","0.026","15","19.336","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","2.59","0.121","10","14.484","80","1.909","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1114.573","1.694","8","15.362","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","134.608","0.07","5","10.516","50","5.437","12","0.033","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.565","1.043","10","14.922","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","214","1.873","10","9.364","80","14.508","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","139.1","2.021","10","21.72","80","4.054","15","0.055","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","17.248","0.011","10","5.072","80","2.519","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.6","100","2.93","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","92.42","0.493","15","24.607","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","113.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8302.18","0.134","10","19.743","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.12","10","3.472","80","0.406","15","0.028","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","304.99","0.453","10","19.71","80","-","-","-","-","正常"]