{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-09-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12834261","150.642","118.082","320","30.888","100","0.433","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1211631.25","14.024","0","320","0.472","100","0.211","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7247820.5","83.887","-","-","-","-",6.5346,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1084393","12.551","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2480188.5","103341.188","-","-","-","-","1.566","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","23098378","267.342","-","-","-","-","0.597","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","974235.688","11.276","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","707763.375","8.192","71.813","320","79.927","100","21.444","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685652.438","7.936","111.901","300","6.922","100","2.087","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7640352","88.43","2.83","200","7.95","200","1.72","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","-","-","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7341426","86.136","123.569","320","28.384","100","0.943","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12075969","141.338","206.336","320","26.433","100","2.088","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9018052","104.376","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6642549","76.881","-","-","-","-",4.9093,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2005851.25","23.382","102.468","200","18.26","50","6.588","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2407722.75","28.142","100.241","200","20.73","50","5.502","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2699923","31.486","106.262","200","17.572","50","6.538","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1139166.13","13.19","114.186","200","15.366","35","1.63","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1415849","16.39","113.349","200","10.249","35","3.567","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","940764.19","12.44","110.343","200","6.298","35","1.659","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2875482.25","33.28","117.092","200","14.689","35","0.599","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1988508.625","23.015","153.031","200","26.463","50","4.261","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1267617.75","14.672","151.06","200","24.701","50","2.968","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1571296.75","18.186","156.286","200","19.791","50","3.961","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2292615.36","26.535",26.2,"200",11.89,"35",3.27,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","1.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3099836.75","35.878","0.237","50","10.826","35","1.212","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40017815.645","472.251","26.953","50","0.002","35","0.418","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","18667737.084","222.639","24.259","50","0.101","35","0.972","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7267.698","0.086","0","50","5.305","35","59.631","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","50.778","0.001","20.13","50","4.344","35","70.989","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39056091.84","1627337.16","20.187","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8062459.2","93.316","7.146","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","41592467.52","481.394","19.07","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","9368939.52","108.437","7.77","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45519503.04","526.846","20.1","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46477281.6","537.932","19.72","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","139968","1.62",47.66,"120",0.84,"850",2.5,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","498953.156","5.775","1147.299","320","1326.216","100","466.687","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2593482","30.017","-","-","-","-",9.7494,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7747832","89.674","223.174","320","28.583","100","1.473","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1866137","21.599","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","792892.8","9.177",13.08,"50",2.73,"35",0.15,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","423147.188","4.898","-","-","-","-",2.0304,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11286.064","0.131","-","-","-","-",0.9368,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","98912.844","1.145","-","-","-","-",1.4337,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","150393.288","6266.387","9.18","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63380005.022","749.634","38.495","100","25.151","50","1.874","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59507975.719","703.524","38.761","100","26.44","50","2.869","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","408564","4.729","240.195","550","4.169","280","2.892","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","364538.188","4.219","201.203","550","0.808","400","1.698","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","541728","6.27","246.68","550","1.91","400","0.39","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","397119.656","4.596","144.614","200","1.531","200","1.534","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","926618.062","10.725","57.629","200","3.38","200","7.354","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","263751.719","3.053","18.901","-","17.328","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1017525.5","11.777","49.973","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","766295.438","8.869","30.26","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3943364.75","45.641","62.087","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3778270.25","43.73","59.161","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4016863.75","46.491","57.066","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7712176.5","89.261","49.235","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2060881.125","23.853","44.755","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2067004.75","23.924","35.432","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1342183.375","15.534","61.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1561290.375","18.07","59.745","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3431817.75","142992.422","-","-","0.781","50","6.596","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3953615.5","45.759","31.133","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1604772.5","18.574","39.573","100","3.699","50","0.473","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","363420.906","4.206","24.824","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2360425","27.32","-","-","36.9","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12021965","139.143","30.468","100","5.42","50","7.522","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","551937.625","6.388","22.705","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3033227","35.107","23.937","100","13.54","50","7.067","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1838825.5","21.283","38.049","100","1.184","50","6.729","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","452766.938","5.24","-","-","2.442","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1502808.375","17.394","44.619","100","1.062","50","0.284","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7874971.5","91.146","27.41","100","0.616","50","0.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8690800","100.588","40.994","100","0.756","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8826682","102.16","89.98","200","36.18","200","7.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2488680","28.8","124.52","200","51.08","200","8.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1337590","15.48","59.56","200","59.67","200","13.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1068130","12.36","58.8","200","47.37","200","12.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3117514.25","40.02","39.7","100","25.69","35","1.48","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1259023.37","14.57","61.76","300","0.87","100","5.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1290.72","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","805734.62","9.33","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3277967.75","37.94","99.84","300","0","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1662650.87","19.24","58.89","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","739064.93","8.55","90.39","120","64.97","100","26.94","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7270437.5","84.15","57.55","100","0","50","2.93","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20300100","234.95","20.56","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","220110.25","2.55","67.37","300","0.03","100","1.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6089420","70.47","27.27","100","0","50","1.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1267207.38","14.67","60.85","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1575980","18.24","93.41","200","33.74","200","1.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1371370","15.87","98.23","200","35.67","200","1.48","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1326908.88","15.36","148.477","200","47.42","50","5.203","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1195154.38","13.83","158.234","200","47.178","50","3.444","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3692451.5","42.74","76.084","80","13.799","30","0.587","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","13362.36","0.16","28.312","80","3.692","30","10.592","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3092454","35.79","76.783","80","24.75","30","1.624","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3337103","38.62","73.762","80","21.482","30","0.893","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3724723.25","43.11","23.726","100","1.158","50","3.442","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2853795.25","33.662",2.3393,"100",0.3355,"50","0","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2502583","28.965","96.472","250","2.183","80","10.955","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2006392.625","23.222","71.281","250","26.877","80","2.946","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2424926","28.066","35.751","250","0","80","8.891","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47854976","553.877","35.082","100","22.196","50","0.822","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8423705","97.497","274.17","320","0.32","100","4.2","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3340978.75","38.669","-","-","-","-",10.64,"20","正常"]