{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-09-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12265119","143.854","86.341","320","30.001","100","0.466","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","712711.375","8.249","0","320","0.318","100","0.132","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7554305.5","87.434","-","-","-","-",6.4034,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1398673.125","16.188","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2246150","93589.586","-","-","-","-","1.772","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","19285492","223.212","-","-","-","-","0.502","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","476404.531","5.514","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","712351.438","8.245","99.887","320","108.403","100","29.397","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","676081.312","7.825","101.676","300","6.129","100","1.981","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9786528","113.27","2.14","200","3.13","200","4.08","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","-","-","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","551290.938","6.473","25.243","320","0.121","100","7.287","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12130623","141.997","199.081","320","29.607","100","2.329","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","282365.531","3.268","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6748118","78.103","-","-","-","-",4.9463,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2148090.5","25.062","106.91","200","14.006","50","6.558","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2464588","28.805","103.122","200","14.829","50","5.537","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2889095.75","33.7","108.764","200","13.834","50","6.828","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1112181.75","12.87","113.144","200","13.418","35","1.663","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1422686.38","16.47","113.614","200","11.519","35","3.798","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1057624.63","12.24","113.656","200","6.815","35","1.601","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2947702.25","34.12","117.154","200","11.4","35","0.591","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1995435.125","23.095","138.289","200","20.969","50","3.993","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1332456.125","15.422","129.452","200","13.644","50","2.866","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1595777.25","18.47","147.58","200","17.479","50","3.371","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2384372.16","27.597",25.17,"200",19.04,"35",1.21,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","1.1","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16745390","193.812","21.109","50","4.405","35","0.54","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","16397776","189.789","15.271","50","0.078","35","0.196","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40048457.46","472.7","26.261","50","0.049","35","0.414","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38211023.213","455.658","25.093","50","0.118","35","0.486","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10320.202","0.122","0","50","6.45","35","56.064","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","10.288","50","9.389","35","81.297","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","4137359.04","172389.96","3.116","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.266","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40532780.16","469.129","19.52","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","667405.44","7.725","1.98","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46329909.12","536.226","20.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49903300.8","577.584","20.02","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","135648","1.57",50.08,"120",0.33,"850",2.89,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","375922.5","4.351","594.045","320","959.902","100","134.659","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2613224.75","30.246","-","-","-","-",10.4471,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7791212.5","90.176","232.139","320","26.109","100","1.478","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1978047.625","22.894","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","781920","9.05",10.77,"50",3.6,"35",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","357120.219","4.133","-","-","-","-",1.6804,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13489.334","0.156","-","-","-","-",0.827,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","58811.711","0.681","-","-","-","-",1.4008,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","141777.336","5907.389","10.39","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56142679.787","664.132","33.456","100","26.774","50","1.557","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55060667.433","650.607","39.566","100","26.83","50","2.362","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","410940","4.756","254.358","550","4.294","280","2.954","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","368677.188","4.267","184.911","550","0.719","400","1.515","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","553824","6.41","244.37","550","1.69","400","0.38","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","557862.5","6.457","147.542","200","1.459","200","1.503","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1079181.5","12.49","55.609","200","3.106","200","7.169","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","267384.875","3.095","18.085","-","19.498","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1008671.125","11.674","48.241","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","797874.125","9.235","28.256","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3909408.75","45.248","63.464","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3770538.75","43.64","59.012","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4017107.5","46.494","54.948","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7568679","87.6","48.229","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2051657.125","23.746","44.333","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2132022.25","24.676","36.135","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1342848.125","15.542","59.357","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1547099.875","17.906","57.96","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3468386.75","144516.125","-","-","0.807","50","5.839","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3956648","45.794","30.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1854506","21.464","40.206","100","3.299","50","0.606","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","389017","4.502","23.927","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2369278.25","27.422","-","-","32.231","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12085558","139.976","26.342","100","8.738","50","7.558","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","563413.25","6.521","25.08","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3033252.5","35.107","21.381","100","13.432","50","7.592","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1833674.375","21.223","34.645","100","0.866","50","6.435","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","934872.688","10.82","-","-","46.249","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1525115","17.652","43.093","100","1.034","50","0.258","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7899385","91.428","28.292","100","0.614","50","0.069","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8853653","102.473","41.861","100","0.832","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8542765","98.87","78.52","200","40.98","200","7.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2520110","29.16","109.52","200","57.95","200","11.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1303930","15.09","59.65","200","66.46","200","15.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1027430","11.89","57.71","200","52.78","200","15.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3103266.5","35.91","39.75","100","26.76","35","1.99","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1262533.25","14.61","56.27","300","1.17","100","5.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1437.02","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","877214.06","10.15","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3395383.75","39.3","98.2","300","1.4","200","2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1672640.62","19.35","51.01","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","556379.06","6.43","83.56","120","63.21","100","25.57","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7201460","83.35","58.85","100","0","50","3.02","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20788500","240.6","21.21","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","271695.53","3.14","70.78","300","0.09","100","1.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6510280","75.35","28.05","100","0","50","1.45","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1210469.5","14.01","57.61","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1455260","16.84","92.93","200","37.76","200","2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1429030","16.53","97.55","200","39.06","200","1.61","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1363033.5","15.78","174.258","200","46.618","50","5.499","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1217330.38","14.09","159.689","200","47.257","50","4.077","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3937081.5","45.57","73.164","80","18.342","30","0.67","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","14700.37","0.17","71.581","80","9.108","30","14.739","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3054344.25","35.35","75.504","80","27.09","30","2.146","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3396712.75","39.31","72.921","80","26.312","30","1.011","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3717012.25","43.021","22.77","100","0.819","50","3.634","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1989977.5","25.519",2.9096,"100",0.3644,"50","0","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2493697.75","28.862","117.862","250","7.684","80","20.346","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1973302.625","22.839","76.016","250","26.794","80","3.134","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2430914","28.136","94.135","250","7.202","80","22.177","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48004588","555.609","34.45","100","21.593","50","0.758","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8380238.5","96.994","240.86","320","1.19","100","4.24","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3604275.75","41.716","-","-","-","-",10.523,"20","正常"]