{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-09-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12262235","141.924","96.484","320","46.597","100","0.54","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1233927","14.282","0","320","0.319","100","0.105","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7699463.5","89.114","-","-","-","-",6.5322,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","2088412.25","24.171","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2328329.75","97013.75","-","-","-","-","1.874","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20874222","241.6","-","-","-","-","0.825","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1070888.875","12.394","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","721958.812","8.356","190.909","320","287.123","100","41.644","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","674689.312","7.809","120.982","300","5.493","100","2.222","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","175392","2.03","34.2","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","398924.562","4.665","21.754","320","0.003","100","9.235","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12017947","140.694","109.327","320","31.83","100","1.829","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","454126.812","5.256","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6468989","74.873","-","-","-","-",4.8072,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2603602.25","30.416","72.376","200","20.623","50","6.859","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2580823.5","33.013","73.053","200","23.34","50","5.708","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2725017.25","34.772","78.548","200","20.561","50","7.037","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1104923.5","12.79","111.441","200","18.418","35","1.895","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1059205.25","12.26","105.788","200","13.523","35","4.619","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1073877","12.43","115.451","200","12.726","35","1.518","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2766286.25","32.02","113.107","200","10.293","35","0.561","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2046539.75","23.687","134.489","200","15.582","50","4.357","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1252435.375","14.496","131.605","200","13.827","50","2.957","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1521345.5","17.608","141.285","200","14.435","50","3.672","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2536954.56","29.363","16.21","200","7.73","35","1.94","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","1.04","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1171896.25","13.564","0.636","50","25.253","35","4.587","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","19218983.821","226.341","23.486","50","0.175","35","0.865","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","20580513.642","246.209","21.082","50","0.345","35","0.802","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7797.963","0.092","1.374","50","4.444","35","77.859","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","24096.156","0.298","42.639","50","0.115","35","1.349","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","23024304","959346","13.201","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","13332608.64","154.313","9.405","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37401834.24","432.892","18.63","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-471199.68","-5.454","1.23","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","49675222.08","574.945","20.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13539519.36","156.707","8.07","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","147744","1.71",54.19,"120",2.22,"850",2.13,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","330506.688","3.825","4937.98","320","5718.932","100","15.403","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2451101.75","28.369","-","-","-","-",10.094,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7766406","89.889","91.488","320","4.033","100","1.426","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2350473","27.205","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","726710.4","8.411",8.28,"50",1.39,"35",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","679519.562","7.865","-","-","-","-",2.7101,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","248208.828","2.873","-","-","-","-",1.5219,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","42303.184","0.49","-","-","-","-",1.5134,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","149246.784","6218.616","3.69","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61340086.767","724.515","37.7","100","24.763","50","2.371","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58653346.341","692.822","37.869","100","25.771","50","5.377","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","418273","4.841","164.522","550","4.038","280","2.777","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","380130.656","4.4","136.757","550","0.282","400","1.869","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","623808","7.22","182.66","550","1.23","400","5.04","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","371437.562","4.299","143.024","200","2.168","200","2.288","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","914293.812","10.582","54.504","200","1.882","200","7.442","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","283828.688","3.285","18.242","-","27.78","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1037992.562","12.014","45.035","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","806603.812","9.336","28.069","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3802426.5","44.01","72.114","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3879248.25","44.899","49.259","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4017382","46.497","57.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7756776","89.778","48.101","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1804200","20.882","40.681","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1975782.125","22.868","33.289","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1363028","15.776","60.951","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1645551.125","19.046","56.212","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3564257","148510.719","-","-","0.921","50","4.489","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3955532.5","45.782","29.255","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1592748","18.434","38.076","100","2.868","50","0.462","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","367065.062","4.446","20.177","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2175420.25","27.467","-","-","32.405","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12443567","144.023","33.252","100","5.36","50","7.535","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","507013.5","5.868","29.095","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3049804.5","35.299","29.006","100","13.569","50","7.644","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1165872.125","14.842","38.466","100","0.589","50","6.15","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","965026.375","11.169","-","-","2.03","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","172100.453","7.135","42.606","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4122121.5","47.71","17.925","50","2.231","35","1.65","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1509429.875","17.47","44.712","100","0.729","50","0.272","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7888634","91.304","29.785","100","0.68","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9353241","108.255","44.543","100","1.06","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6096308.5","70.56","93.95","200","44.91","200","8.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2342850","27.11","120.61","200","61.31","200","13.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1286720","14.89","59.7","200","43.01","200","9.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1137570","13.16","56.39","200","33.43","200","8.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3123859.25","36.15","39.81","100","8.24","35","1.44","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1242273.25","15.01","55.29","300","0.85","100","4.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1311.27","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","832559","9.64","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3254072.5","37.66","99.53","300","1.38","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1668483.5","19.31","54.63","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10430965","120.72","60.53","120","1.73","100","2.22","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7206294","83.41","58.15","100","0","50","2.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20369900","235.76","26.61","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","133685.73","1.55","36.29","300","3.8","100","1.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5196490","65.61","38.08","100","0","50","5.03","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1297411.38","15.02","70.44","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1510710","17.48","85.67","200","51.85","200","14.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1481090","17.14","98.65","200","60.98","200","10.57","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1441733.88","16.69","105.637","200","35.394","50","4.97","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1231191","14.25","119.515","200","39.735","50","3.591","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3677001.5","42.56","49.994","80","12.725","30","0.655","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","85100.46","0.98","87.609","80","0.167","30","6.793","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3016317.75","34.91","50.201","80","20.779","30","1.852","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3113922.75","36.04","48.2","80","6.989","30","0.959","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3742890.5","43.32","21.111","100","0.912","50","3.195","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2456754.5","28.914",5.07,"100",0.7727,"50",7.5542,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2495392","28.88","13.993","250","3.704","80","10.143","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1992043.25","23.056","60.845","250","26.05","80","3.239","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2385830.5","27.614","11.254","250","87.19","80","14.245","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48113148","556.865","33.84","100","22.026","50","0.693","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7951225.5","92.028","107.14","320","14.12","100","3.86","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4126862.75","47.765","-","-","-","-",10,"20","正常"]