{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3268.455","0.02","25","22.055","250","5.463","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","326","3.574","500","48.79","500","59.679","500","1.711","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.11","0.003","15","3.11","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","10.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","147.188","0.169","10","39.818","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.824","0.048","8","29.002","50","8.126","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","101.09","1.08","10","44.691","80","2.77","15","0.026","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","224.64","0.008","10","18.73","80","3.92","15","0.025","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.115","0.01","10","40.371","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","146.794","0.026","10","43.758","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.051","10","12.941","80","-","-","0.11","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","563.707","0.034","1.5","5.953","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6489.129","0.277","10","22.641","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3332.45","0.026","10","42.502","80","10.953","15","0.327","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","434.765","0.71","10","41.052","80","2.943","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","171.94","1.27","10","21.716","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","57.02","0.074","10","10.655","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","630.72","0.16","10","3.87","80","0.15","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","123.55","0.03","10","12.677","80","12.252","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.803","15","36.966","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.238","0.022","10","3.548","80","3.112","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","142.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","304.56","0.091","10","7.03","70","1.22","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","21060.42","0.029","8.629","13.332","69.431","7.293","27.416","0.115","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","8673.48","2.519","500","112.222","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","593.24","0.039","10","9.434","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.123","0.052","10","26.12","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.523","0.126","10","13.238","80","3.263","10","0.009","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1267.57","0.071","10","27.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","256","0.019","10","9.026","80","10.811","20","0.04","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","577.066","0.283","8","14.58","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","666.14","0.006","10","17.36","80","3.84","15","0.051","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","944.35","0.163","10","56.22","80","2.319","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","307.786","0.066","10","32.556","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","88.99","1.118","10","33.3","60","-","-","0.036","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.029","10","4.87","80","1.59","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","42.595","0.372","10","12.109","80","1.762","20","0.137","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.073","0.006","15","11.916","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","4.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","63.85","0.747","15","27.714","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","177.75","53.74","500","28.66","500","30.74","500","4.917","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.781","0.097","15","4.125","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","66.72","2.755","10","48.491","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1762.56","0.027","8","5.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","12.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2478.82","3.463","10","9.463","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.037","0.076","15","3.249","80","12.323","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","29.981","0.125","15","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","54","2.019","15","23.81","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","236.74","3.032","15","34.56","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","55.296","0.071","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","217.91","23.002","500","51.19","500","23.033","500","3.08","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.673","10","12.866","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","38","0.476","10","16.337","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","1.675","15","15.612","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","258.599","0.192","10","8.962","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.472","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","256.285","0.245","10","22.584","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","55","0.466","10","15.884","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","154.084","0.126","10","12.853","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","176.688","0.27","10","2.75","80","6.84","20","0.214","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13469.76","0.467","10","37.481","80","2.32","15","0.317","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24995.52","15.482","1000","354.074","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","163609.609","0.065","5","6.118","40","8.856","15","0.162","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","164154.844","9.884","50","52.677","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","49.25","0.013","10","7","80","1.981","20","0.128","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","644.54","0.073","5","17.84","50","-","-","0.169","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","503.71","0.337","10","7.352","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72062.78","0.026","2","8.95","40","6.18","15","0.232","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88949.52","15.62","50","108.48","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","128.736","0.107","10","18.64","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","448.42","0.014","10","23.11","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","538.992","0.214","10","20.63","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.621","10","21.669","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","628.13","0.33","10","53.58","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1166","0.79","8","12.677","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","719.366","0.103","10","19.455","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","84","0.039","10","15.94","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","50.458","0.047","10","0.372","80","8.395","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","73.7","0.519","10","20.157","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.8","0.009","10","1.948","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2359.58","0.009","30","18.567","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","91.436","0.01","8","6.424","60","0.742","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.143","10","9.17","80","2.34","10","0.024","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.069","0.15","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1970.43","0.535","10","43.2","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","226.109","0.017","15","22.197","80","4.16","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","235.786","2.614","15","13.603","80","8.296","20","0.899","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","317","1.45","10","18.96","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.83","15","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.007","10","2.655","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","898.992","0.022","10","15.039","80","1.677","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","84.603","0.038","10","5.501","80","0.433","20","0.064","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","230.792","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","384.48","0.76","8","18.92","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","108.892","0.065","10","32.352","80","-","-","0.116","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","252","1.695","45","23.049","500","15.76","70","4.13","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1273.54","0.162","8","17.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","75.17","0.021","10","12.38","80","3.202","15","0.135","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","387.07","3.791","15","36.8","60","3.649","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","67.296","2.23","15","12.283","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","36.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.81","0.024","10","8.612","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10746.124","2.098","16","38.926","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","47.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","656.64","0.082","10","27.394","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","277.76","1.621","8","24.226","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","635.299","0.035","10","18.967","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","402.62","1.17","10","40.08","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1000.51","1.837","10","36.3","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","709","0.041","10","23.95","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1086.48","2.326","10","30.741","80","9.998","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","111.46","0.069","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12546.945","0.02","8","34.671","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9045.22","0.15","8","23.22","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","192.67","0.015","10","1.914","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","192.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","170.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","54.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","213.794","0.187","8","10.778","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.317","2.32","10","20.957","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","28.97","0.01","10","19.233","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.053","15","9.438","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","259.027","1.947","10","16.408","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","60.48","0.086","8","9.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","266.285","0.072","10","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","13.82","0.022","10","46.08","80","-","-","0.136","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","1015.2","0.737","10","7.016","80","2.69","15","0.027","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","513.389","1.256","8","7.479","50","-","-","0.134","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","262.829","26.21","500","179.6","500","58.89","500","21.09","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","0.059","10","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.544","1.195","10","14.419","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","95.472","3.597","10","22.988","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","128.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1029.288","0.013","10","9.686","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2424.812","0.013","2","9.532","40","-","-","0.055","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","309.139","0.447","10","22.06","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","47.002","0.074","10","8.658","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","36.864","0.135","10","17.074","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1049.76","4.267","10","62.165","80","7.842","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.022","0.032","10","6.5","80","0.019","20","0.002","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.095","0.389","10","8.435","80","0.743","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.77","1.091","15","14.342","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","85.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","129.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3573.5","0.022","8","22.167","50","6.731","15","0.027","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.137","1000","306.405","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","846.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","969.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","89.623","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","136.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","916.704","1.631","10","31.365","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1295.19","0.278","10","19.056","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","95.558","0.051","8","3.609","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.79","1.778","15","5.533","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","17.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","494.88","0.02","15","15.817","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","393.12","0.092","10","19.079","80","1.473","15","0.019","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1657.585","0.95","8","21.481","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","104.325","0.075","5","12.265","50","6.133","12","0.125","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","30.24","1.901","10","21.685","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","348","2.251","10","11.523","80","11.72","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","186.62","3.206","10","30.94","80","5.768","15","0.035","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","14.937","0.08","10","5.29","80","1.734","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.1","100","3.04","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","98.41","0.173","15","26.735","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","58.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","212.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8306.5","0.07","10","17.884","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","104.54","0.08","10","8.718","80","0.59","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","338.69","0.34","10","9.77","80","-","-","-","-","正常"]