{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12804160","149.864","146.715","320","13.632","100","0.31","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13743743","163.627","135.278","320","37.333","100","0.156","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7828318","90.606","-","-","-","-",6.739,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8716398","100.884","-","-","-","-",6.114,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2507232","104467.992","-","-","-","-","0.291","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20796632","240.702","-","-","-","-","0.649","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","399659.281","4.626","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","768668.125","8.897","142.316","320","122.418","100","21.971","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","661725.25","7.659","97.149","300","2.601","100","1.779","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","10238400","118.5","3.57","200","2.23","200","4.04","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.09","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","362649.625","4.249","22.917","320","0","100","9.894","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12185219","142.632","108.287","320","44.056","100","0.996","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","164470.859","1.904","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6236242.5","72.179","-","-","-","-",4.912,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3410861.5","39.794","109.982","200","16.15","50","6.796","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3543114.5","41.425","114.064","200","9.112","50","6.054","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3688268.25","42.986","112.982","200","7.451","50","7.261","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1175563","13.61","110.648","200","19.312","35","3.936","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1259477.88","14.58","112.86","200","18.011","35","3.619","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1141377.25","13.21","116.269","200","12.435","35","1.519","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3096598.75","35.84","115.503","200","9.369","35","1.542","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2023708.5","23.423","131.729","200","21.301","50","4.435","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1222706.875","14.152","128.761","200","15.173","50","2.836","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1504503.625","17.413","131.676","200","15.377","50","3.236","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3310286.4","38.314","15.15","200","6.59","35","5.71","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","1.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","796348.062","9.217","0.585","50","16.342","35","2.54","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","41380059.927","488.713","21.283","50","0.033","35","0.36","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","14949273.666","178.156","19.936","50","0.35","35","1.15","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8308.301","0.098","0","50","13.43","35","89.229","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.466","0","16.748","50","16.425","35","80.547","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10070637.12","419609.88","6.726","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9865212.48","114.181","8.18","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-595175.04","-6.889","1.36","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1169726.4","13.538","4.34","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49667800.32","574.859","19.99","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","133056","1.54",47.9,"120",3.14,"850",1.85,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16761230","193.996","128.884","320","23.076","100","0.584","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","4951.191","320","686.853","100","126.216","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6092885.5","70.52","-","-","-","-",8.708,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1065916.8","12.337","28.83","50","3.44","35","0.64","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","640061.812","7.408","-","-","-","-",2.542,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","250081.328","2.894","-","-","-","-",1.458,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","72658.992","0.841","-","-","-","-",0.551,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","198770.064","8282.086","18.57","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54908190.892","649.898","37.876","100","25.996","50","1.881","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54083912.28","640.597","37.025","100","25.176","50","2.376","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","410223","4.748","172.118","550","2.882","280","2.598","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","350995","4.062","179.805","550","32.544","400","8.697","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","585792","6.78","181.79","550","1.27","400","2.29","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","605803.938","7.012","3568.77","550","54.505","400","7.17","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","465304.312","5.385","166.089","200","2.401","200","1.407","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1179881.875","13.656","53.218","200","3.089","200","7.3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","271678.938","3.144","21.509","-","14.042","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1063155.625","12.305","65.282","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","702115","8.126","30.314","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3875626","44.857","82.885","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4102240.75","47.48","61.774","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3792783.25","43.898","61.643","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5874972","67.997","48.732","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1720594.75","19.914","46.882","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1720419.25","19.912","29.735","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1260391.75","15.914","65.705","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1525001.625","19.312","64.769","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3720524.5","155021.859","-","-","0.768","50","3.691","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3994039.75","46.227","33.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1612608","18.664","40.174","100","6.036","50","0.492","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","383290.781","4.436","18.982","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2261880.5","27.317","-","-","32.597","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12799724","148.145","35.908","100","9.632","50","8.299","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","530718.438","6.143","30.915","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3035346.25","35.131","27.905","100","15.005","50","6.722","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1417401","16.405","62.694","100","0.523","50","6.357","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","970618","11.234","-","-","1.902","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1499633.25","17.357","45.932","100","1.39","50","0.284","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8147327.5","94.298","32.846","100","0.681","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11034440","127.81","46.11","100","1.465","50","0.06","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6163688","71.34","71.67","200","68.02","200","8.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2301830","26.64","133.94","200","59.71","200","13.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1523440","17.63","59.65","200","72.35","200","15.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1102890","12.76","48.89","200","58.43","200","15.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4068113.5","49.13","39.68","100","21.75","35","1.23","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1202037.75","13.91","31.46","300","1.14","100","4.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1503.15","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","586129.25","6.78","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3200626.75","37.04","88.47","300","0","200","2.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1750986.87","20.26","67.51","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11180582","129.4","73.1","120","2.69","100","2.19","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7237144","83.76","57.68","100","0","50","2.51","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18923100","219.01","31.31","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","243931.02","2.82","63.1","300","0.49","100","1.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5969660","69.09","37.73","100","0","50","1.84","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1334060","15.44","80.75","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","118453","1.37","246.14","200","94.63","200","17.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","146229","1.69","325.2","200","114.34","200","14.78","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1741943.38","20.16","107.09","200","31.994","50","4.829","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1286810.63","14.89","122.317","200","41.529","50","4.517","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3931645.75","45.51","72.692","80","14.337","30","0.787","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2692107.75","31.16","185.653","80","3.212","30","20.077","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3266324","37.81","74.615","80","25.732","30","2.391","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3289081.75","38.07","73.869","80","26.4","30","2.186","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3584635.75","41.489","20.047","100","0.784","50","3.132","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3104324.5","36.663",2.911,"100",0.512,"50",35.199,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2581215.5","29.875","48.851","250","0.706","80","13.928","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2032005","23.519","73.39","250","27.463","80","5.172","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2424654","28.063","3.486","250","6.408","80","10.967","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46617432","539.554","34.216","100","21.066","50","0.765","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6267385.5","72.539","164.34","320","11.04","100","3.12","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2286305.25","26.462","-","-","-","-",10.008,"20","正常"]