{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2718.86","3.556","25","32.938","250","18.229","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","350.79","45.527","500","122.12","500","42.354","500","1.944","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.348","0.01","15","2.566","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","54.174","0.143","10","51.179","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.898","0.044","8","19.819","50","4.168","15","0.023","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","184.9","1.91","10","59.975","80","3.904","15","0.029","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","212.54","0.049","10","19.5","80","3.7","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.763","0.125","10","27.799","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","182.736","0.029","10","42.671","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.287","10","13.175","80","-","-","0.123","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1350.798","0.015","1.5","6.501","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4848.296","0.4","10","24.278","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5536.51","0.091","10","45.197","80","9.759","15","0.301","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","378.778","0.269","10","50.47","80","2.794","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","93.31","0.36","10","39.885","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","219.46","0.178","10","26.385","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","635.9","0.01","10","3.79","80","0.13","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.91","0.347","10","20.131","80","16.04","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.689","15","63.402","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.472","0.006","10","4.539","80","3.076","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","69.379","0.007","10","6.014","70","1.01","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9919.62","0.06","8.629","19.834","69.431","10.141","27.416","0.101","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7235.376","10.367","500","145.823","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","536.544","0.344","10","8.473","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","11.837","0.144","10","26.465","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.362","0.119","10","16.813","80","2.938","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1037.58","0.025","10","23.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","0.008","10","13.231","80","9.945","20","0.051","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","990.058","0.12","8","20.24","50","-","-","0.032","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","481.25","0.006","10","30.39","80","7.02","15","0.054","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","756","0.007","10","69.69","80","2.268","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","281.266","1.916","10","38.405","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","79.49","0.164","10","20.958","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.411","10","11.66","80","1.85","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","49.594","0.083","10","13.593","80","1.886","20","0.168","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.02","0.133","15","14.643","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","74.909","1.106","15","25.321","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","518.02","118.19","500","49.51","500","46.41","500","7.875","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.524","0.392","15","4.72","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.48","4.322","10","51.253","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1687.39","0.022","8","4.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2745.79","4.107","10","8.072","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.197","0.032","15","20.364","80","9.376","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.193","15","27.9","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","22.118","0.049","15","5.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","61","1.122","15","29.312","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","133.92","3.929","15","30.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","49.334","0.102","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","50.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","198.36","0.691","500","26.38","500","21.248","500","1.861","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","6.31","10","22.762","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","38.68","0.089","10","10.35","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","1.904","15","2.094","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","247.863","0.284","10","10.826","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","232.401","0.246","10","18.501","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","44","0.158","10","15.914","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","160.136","0.143","10","13.017","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","142.733","0.904","10","6.061","80","5.951","20","0.365","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10390.46","0.322","10","45.228","80","7.55","15","0.197","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","5234.98","11.786","1000","349.28","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","147691.75","0.14","5","7.944","40","12.277","15","0.182","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150948.672","9.908","50","60.624","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","54.43","0.021","10","8.17","80","1.415","20","0.085","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","578.88","0.067","5","17.44","50","-","-","0.297","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","512.35","1.244","10","7.143","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68992.99","0.027","2","9.05","40","9.43","15","0.27","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","75801.36","24.6","50","197.51","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","167.357","0.026","10","6.331","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","374.11","0.426","10","34.13","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","508.872","0.217","10","13.63","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.843","10","27.588","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","414.72","0.074","10","43.44","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1115","0.551","8","10.27","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","739.757","0.292","10","10.393","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","38","0.532","10","16.58","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","154.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","46.051","0.079","10","2.491","80","8.736","20","0.002","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","66.61","0.395","10","21.136","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.886","0.006","10","2.486","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2248.99","0.018","30","22.395","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","89.81","0.017","8","6.71","60","2.258","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","175.39","0.481","10","13.38","80","3.53","10","0.083","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.611","0.319","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1868.3","0.462","10","38.211","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","135.562","0.214","15","29.72","80","4.091","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","285.379","5.734","15","13.607","80","10.63","20","0.741","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","333","1.505","10","15.161","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.204","15","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","19.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.009","10","1.586","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","962.928","0.454","10","19.717","80","2","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","76.905","0.4","10","7.447","80","2.502","20","0.133","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","379.3","0.04","8","23.48","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","63.144","0.051","10","21.067","80","-","-","0.157","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","170","0.108","45","22.556","500","0.34","70","1.29","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1601.86","0.088","8","20.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","72.58","0.023","10","19.47","80","5.562","15","0.075","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","151.2","2.351","15","39.47","60","0.446","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.345","1.695","15","14.89","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","14.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","29.635","0.023","10","3.935","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10028.595","5.524","16","40.36","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","80.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","671.33","0.072","10","35.792","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","158.23","0.102","8","25.961","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","461.981","0.033","10","12.662","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","216","3.501","10","43.62","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","980.64","1.596","10","33.28","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","722","0.036","10","22.35","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","999.648","0.37","10","50.163","80","6.718","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12016.203","0.094","8","35.364","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10033.63","0.14","8","31.33","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","147.74","0.013","10","1.675","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","147.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","25.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","24.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","159.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","60.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","181.072","0.242","8","10.667","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.636","5.79","10","25.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","35.81","0.088","10","14.897","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.13","0.045","15","7.005","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","162.432","1.773","10","15.704","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","34.56","0.088","8","24.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","273.456","0.073","10","10.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","1.017","10","40.32","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","696.38","0.094","10","7.046","80","1.55","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","641.002","0.198","8","7.245","50","-","-","0.03","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","347.933","38.17","500","103.04","500","59.39","500","21.63","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.275","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","64.364","0.699","10","15.497","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","75.514","0.909","10","16.147","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","121.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","367.467","0.012","10","7.614","90","-","-","0.006","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5009.2","0.024","2","10.425","40","-","-","0.14","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","171.936","0.031","10","19.529","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","43.2","0.915","10","14.08","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","20.664","0.132","10","17.157","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1203.55","5.253","10","50.889","80","8.302","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","155.971","0.083","10","5.73","80","0.035","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","107.46","0.183","10","7.537","80","0.028","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.541","2.431","15","13.222","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","146.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","161.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3163.97","0.02","8","24.284","50","8.914","15","0.089","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","36.994","1000","340.648","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","734.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1028.575","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","90.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","66.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","947.894","2.043","10","18.32","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1497.17","0.024","10","23.096","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.951","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","39.312","0.034","8","16.769","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","11.244","0.703","15","16.268","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","77.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","603.36","0.024","15","18.202","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","570.24","0.072","10","22.926","80","1.174","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1703.799","0.292","8","14.651","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","130.806","0.072","5","12.522","50","4.484","12","0.12","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.997","0.26","10","24.209","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","355","0.079","10","9.196","80","12.46","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","37.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","114.05","2.201","10","24.22","80","3.374","15","0.021","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","17.652","0.054","10","4.983","80","2.154","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.231","10","6.8","100","3.01","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","69.02","0.164","15","24.168","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","12.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","0.085","8","12.7","60","3.43","15","0.007","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8312.54","0.14","10","18.763","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","113.18","0.038","10","8.364","80","0.236","15","0.039","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","249.7","0.221","10","20.68","80","-","-","-","-","正常"]