{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12630943","147.806",175.4737,"320",21.7302,"100",1.7939,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14887455","174.244",193.288,"320",27.8377,"100",8.6322,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8535798","98.794","-","-","-","-",6.0981,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8696990","100.66","-","-","-","-",5.6547,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2358173.5","98257.227","-","-","-","-","0.132","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21024176","243.335","-","-","-","-","0.737","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","250207.953","2.886","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","319571.75","3.86","97.814","320","48.412","100","0.691","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","646073.25","7.478",130.9209,"300",3.354,"100",2.3075,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","16101504","186.36",2.07,"200","0.04","200",4.3,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","179712","2.08","15.35","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6383124","73.879",206.1844,"320",51.9124,"100",2.4048,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10916206","126.345",205.9553,"320",36.905,"100",1.2653,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9602171","111.136","-","-","-","-",7.6274,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6789085","78.577","-","-","-","-",4.7592,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3139898.5","38.293","120.718","200","23.023","50","6.481","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2870014.5","36.654","114.402","200","9.52","50","6.655","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3142785","38.638","108.887","200","3.027","50","5.866","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1111766.5","12.87","107.06","200","14.646","35","2.155","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1170108.13","14.13","110.787","200","10.936","35","3.477","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1098202.13","12.71","109.011","200","3.413","35","1.639","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3150906.75","36.47","107.231","200","23.44","35","0.502","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1975069.875","22.86","154.274","200","19.886","50","4.704","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1195177.375","13.833","144.68","200","12.904","50","2.621","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1488405.25","17.227","145.955","200","11.555","50","3.222","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2854370.88","33.037",22.21,"200",1.79,"35",4.43,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","6.21","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","975784.812","11.294","0.347","50","0.159","35","5.678","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","4.935","0","13.627","50","0.297","35","9.549","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","36868959.374","459.299",33.627,"50",0.005,"35",0.605,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8846.127","0.11","0","50","0.736","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","21.765","50","6.403","35","45.437","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","207.36","8.64",2.002,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","66.659","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","80.76","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-218220.48","-2.526","19.87","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43382070.72","502.107",22.17,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-391219.2","-4.528","75.79","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","164160","1.9",60.14,"120",1.23,"850",2.71,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","672223.125","7.78","1551.999","320","3938.522","100","58.826","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4309031","49.873","-","-","-","-",11.4483,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8948928","103.576",242.8345,"320",28.5866,"100",1.4105,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2392238.5","27.688","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1013558.4","11.731",16.21,"50",1.08,"35",0.16,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","251131.734","2.907","-","-","-","-",1.9688,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8409.623","0.097","-","-","-","-",0.2054,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","55660.316","0.644","-","-","-","-",0.7308,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","112776.264","4699.011","3.04","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59666155.722","705.217",38.093,"100",24.432,"50",2.819,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55353757.122","655.415",37.332,"100",24.129,"50",2.498,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","403688","4.672","255.543","550","4.594","280","0.601","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","413395.688","4.785","247.626","550","1.066","400","0.521","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","603936","6.99","246.74","550","1.89","400","0.45","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","598301.188","6.925","133.581","550","13.202","400","0.805","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","610939.5","7.071","164.303","200","8.327","200","1.41","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","932018.625","10.787","54.143","200","7.645","200","12.609","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135095.531","1.564","24.177","-","19.916","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1100162.375","12.733","63.199","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","790702.688","9.152","34.772","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3745133.5","43.346","85.787","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4154915.25","48.089","85.028","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4717487","54.6","71.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5867611.5","67.912","47.692","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1342436.75","15.538","41.139","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1989419.25","23.026","33.504","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1306244","15.119","73.664","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1684336.5","19.495","70.177","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3365432.75","140226.359","-","-","0.879","50","15.654","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4090018.5","47.338","35.382","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1665712.875","19.279","40.219","100","12.015","50","0.44","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","386404.438","4.472","21.51","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2221828","25.716","-","-","40.562","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13601732","157.427","33.228","100","5.32","50","6.888","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","407358.125","4.715","54.069","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2799913.5","32.406","27.062","100","12.1","50","8.36","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3253068.5","37.651","58.944","100","0.404","50","7.222","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","653082.812","7.559","-","-","1.446","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","392086.188","4.538","15.679","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4023047.75","46.563","20.07","50","1.064","35","0.15","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1721769.875","19.928","46.208","100","1.141","50","0.301","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8755981","101.342","28.317","100","0.711","50","0.09","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9293935","107.569","46.498","100","1.252","50","0","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10997027","127.28","104.94","200","45.71","200","7.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2448300","28.33","152.02","200","96.93","200","17.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1414980","16.37","59.64","200","60.07","200","15.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","642405","7.43","51.83","200","51.51","200","18.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4260393.5","49.31","49.69","100","25","35","1.19","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1310258.75","15.16","53.37","300","0.99","100","15.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","41.96","0","12.31","300","9.43","100","5.15","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","887085.81","10.27","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2625315.75","30.39","106.69","300","2.19","200","1.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1913555.37","22.14","65.23","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10855783","125.64","63.99","120","3.78","100","2.37","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7506138.5","86.82","63.28","100","0","50","2.97","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20004700","231.53","29.28","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","164076.86","1.9","38.14","300","0.08","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7836960","90.7","36.77","100","0","50","1.94","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1291206.88","14.94","69.98","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","150098","1.73","303.07","200","177","200","34.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","142119","1.64","425.1","200","217.7","200","33.54","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","159814.91","1.85","1113.044","200","177.197","50","12.583","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","284568.5","3.29","1316.344","200","197.993","50","9.563","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3931450.5","45.5","76.029","80","26.26","30","1.551","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3095539","35.83","76.892","80","27.208","30","0.939","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1479893.5","17.13","23.101","80","1.279","30","8.94","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3221502.75","37.29","64.014","80","20.728","30","2.629","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","890389.188","10.305","0.054","100","0.454","50","3.084","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2415645.25","28.495",3.8963,"100",0.9105,"50",6.5977,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1709214.75","19.783","73.005","250","25.99","80","2.186","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1997495.625","23.119","76.883","250","21.645","80","1.977","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2499366.25","28.928","16.209","250","1.777","80","20.141","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45526172","526.923",35.3134,"100",23.7084,"50",0.6583,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8268818.5","95.704",189.7496,"320","0","100",3.2055,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6660296.5","77.087","-","-","-","-",0.478,"20","正常"]