{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2395.648","10.567","25","55.875","250","21.073","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","358.36","20.826","500","41.35","500","11.161","500","0.719","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.725","0.008","15","2.404","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","86.562","0.676","10","48.803","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.354","0.058","8","20.092","50","7.204","15","0.017","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","210.82","1.31","10","53.969","80","4.376","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","221.18","0.031","10","18.02","80","3.75","15","0.014","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","12.627","0.135","10","20.234","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","148.349","0.356","10","42.927","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.109","10","12.462","80","-","-","0.075","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","128.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1714.482","0.022","1.5","6.179","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5076.712","0.446","10","20.056","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6211.3","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","436.32","2.876","10","28.941","80","5.009","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","825.98","0.9","10","16.709","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","203.04","0.086","10","20.581","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","0.221","10","45.72","80","7.28","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.96","2.326","10","18.488","80","17.667","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","22.652","0.625","15","61.023","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","56.16","0.105","10","2.975","80","9.838","20","0.006","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","139.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","308.88","0.005","10","5.109","70","1.061","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16427.12","0.207","8.629","14.681","69.431","10.246","27.416","0.08","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6707.208","19.998","500","169.923","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","459.441","0.048","10","10.997","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.346","0.498","10","11.138","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.557","0.739","10","23.123","80","3.355","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","980.64","3.12","10","17.43","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","254","0.015","10","7.383","80","5.254","20","0.04","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","999.734","0.14","8","20.74","50","-","-","0.162","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","677.38","0.193","10","46.792","80","5.042","15","0.016","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","995.33","0.239","10","48.92","80","2.333","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","231.714","0.087","10","3.558","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","99.36","2.496","10","169.124","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","565.92","0.107","10","1.91","80","0.81","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","44.064","0.368","10","8.024","80","1.727","20","0.165","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.987","1.294","15","18.661","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.157","1.077","15","32.452","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","468.19","118.31","500","46.4","500","118.19","500","11.11","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.5","0.025","15","8.509","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.96","1.837","10","52.864","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.704","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1668.38","0.073","8","4.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","91.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2663.71","5.144","10","7.112","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.197","0.05","15","28.697","80","9.296","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.671","15","25.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","64.541","0.123","15","40.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","48","0.787","15","15.047","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","102.816","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","184.03","6.463","15","20.36","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","47.693","0.032","15","2.901","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","237.35","1.519","500","21.09","500","26.772","500","2.133","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.471","10","19.338","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.05","2.213","10","14.42","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","2.845","15","35.963","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","211.99","0.414","10","8.66","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.455","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","221.741","0.247","10","20.905","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","56","1.179","10","20.027","80","-","-","0.103","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","251.812","0.192","10","12.943","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","162.605","0.048","10","3.949","80","2.04","20","0.07","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10744.7","0.338","10","31.475","80","7.66","15","0.163","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19274.095","20.54","1000","550.794","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","131642.188","0.137","5","6.189","40","8.71","15","0.167","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","140401.844","11.209","50","78.388","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.005","10","10.14","80","1.951","20","0.028","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","538.27","0.099","5","17.13","50","-","-","0.218","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","474.34","2.127","10","99.864","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","16.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","83864.16","0.029","2","9.15","40","10.95","15","0.331","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","105450.96","19.95","50","286.83","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","250.042","0.087","10","15.201","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","394.85","0.456","10","31.53","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","687.336","0.231","10","20.07","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.657","10","26.205","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","384.48","1.968","10","41.4","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1226","0.198","8","7.748","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","673.661","0.371","10","32.788","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","71","0.159","10","20.16","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","34.646","0.331","10","3.814","80","10.016","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","74.68","0.661","10","28.859","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.578","0.116","10","1.692","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2068.42","0.027","30","20.775","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","120.696","0.058","8","10.436","60","2.189","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.116","10","7.9","80","1.37","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.205","0.087","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1906.62","1.066","10","30.94","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","0.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","141.005","0.534","15","29.875","80","7.241","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","252.202","5.8","15","13.882","80","11.165","20","0.381","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","88.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","212","1.945","10","27.776","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.086","15","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.263","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","10.571","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.134","10","1.092","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1214.438","0.654","10","20.349","80","1.774","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","136.356","0.03","10","3.53","80","0.736","20","0.054","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","365.904","0.482","8","31.715","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","98.3","0.997","10","17.102","80","-","-","0.105","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","228","0.049","45","26.248","500","26.74","70","5.35","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1577.66","0.363","8","22.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","81.22","0.06","10","25.86","80","2.889","15","0.069","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","675.65","2.627","15","46.52","60","1.859","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","40.141","5.12","15","21.61","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","18.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","30.413","0.024","10","8.881","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11921.932","7.506","16","26.667","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","62.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","659.23","1.279","10","21.451","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","223.04","0.815","8","24.328","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","398.563","0.19","10","16.404","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.978","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","184.03","0.263","10","6.34","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1040.26","1.197","10","35.45","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","776","0.04","10","19.92","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","910.57","0.275","10","49.708","80","6.488","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.067","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14266.461","0.087","8","31.874","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","647.14","0.3","8","24.31","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","157.25","0.015","10","2.631","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","157.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","128.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","81.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","180.502","0.014","8","12.272","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.019","10","10.569","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","60.43","0.217","10","13.949","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.16","0.021","15","4.422","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","220.925","2.202","10","16.931","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","38.88","0.028","8","21.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","307.757","0.073","10","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","19.01","2.335","10","28.98","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","632.45","0.603","10","7.46","80","2.79","15","0.043","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","575.078","2.315","8","9.72","50","-","-","0.155","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","319.075","76.15","500","113.67","500","89.25","500","18.84","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.057","10","13.76","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","66.258","6.086","10","15.39","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","68.429","2.179","10","12.38","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","133.972","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","-","0","10","0","90","-","-","0","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5089.224","0.054","2","8.376","40","-","-","0.084","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","394.416","0.145","10","22.38","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","47.434","0.801","10","24.875","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","48.072","0.131","10","17.959","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1015.2","3.211","10","67.893","80","6.657","15","0.026","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","117.571","0.075","10","6.822","80","0.027","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","116.941","0.037","10","7.637","80","0.626","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.618","3.218","15","5.645","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","187.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","140.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2897.86","0.011","8","18.733","50","6.499","15","0.04","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","19.408","1000","261.416","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","700.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","935.487","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","173.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","160.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1258.934","2.305","10","26.578","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1238.9","0.255","10","30.757","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","70.762","0.028","8","7.803","50","-","-","0.016","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.583","5.098","15","27.882","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","16.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","875.52","0.035","15","15.806","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","100.22","0.073","10","22.247","80","2.391","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1259.044","0.911","8","13.235","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.87","0.706","10","28.551","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","351","0.608","10","12.955","80","14.554","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","28.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","167.62","1.31","10","26.48","80","5.046","15","0.041","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.608","1.449","10","5.731","80","8.872","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","13.6","100","3.04","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","95.06","0.047","15","32.071","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","88.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7629.12","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.422","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","111.46","0.041","10","14.714","80","1.32","15","0.028","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","311.04","0.302","10","26.48","80","-","-","-","-","正常"]