{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-12-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12859211","148.834","133.353","320","14.743","100","0.507","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15196114","177.746","146.209","320","21.118","100","2.934","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6699133","77.536","-","-","-","-",9.351,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8272460","95.746","-","-","-","-",5.683,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2373204.75","98883.531","-","-","-","-","0.106","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21640476","250.468","-","-","-","-","0.871","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","91748.836","1.058","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","367390.562","4.437","201.208","320","84.482","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","654793.688","7.579","106.952","300","2.386","100","2.272","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","12331872","142.73","12.35","200","0.12","200","2.08","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.96","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7075227.5","81.889","108.749","320","40.688","100","2.369","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11955351","138.372","146.119","320","37.728","100","1.476","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9697023","112.234","-","-","-","-",1.501,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6475149","74.944","-","-","-","-",4.725,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3293844","40.069","114.41","200","22.084","50","6.011","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3175540.75","38.829","104.164","200","12.317","50","6.497","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2780207.25","32.335","194.038","200","758.182","50","203.041","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1152476.38","13.34","103.305","200","13.322","35","4.171","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1186245.13","14.33","108.106","200","10.693","35","3.234","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1272619.38","14.73","108.166","200","7.393","35","1.601","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3255057.25","37.67","102.909","200","23.459","35","0.455","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2061460.5","23.86","151.668","200","16.147","50","5.223","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1214982.875","14.062","149.312","200","12.152","50","2.503","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1552744","17.972","154.26","200","10.443","50","2.963","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2428418.88","28.107","19.56","200","1.51","35","4.65","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","2.58","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","214195.438","2.479","0.224","50","0.12","35","5.647","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","17904117.208","219.153","26.702","50","0.146","35","2.343","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9930769.143","128.189","26.43","50","0.305","35","1.682","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7243.535","0.086","106.128","50","3.993","35","85.868","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","45379.609","0.549","48.891","50","0","35","0.57","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","30682653.12","1278443.88","27.028","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","347328","4.02","225.633","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","86.59","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-247942.08","-2.87","13.09","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44305807.68","512.799","18.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","135302.4","1.566","3.05","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","165024","1.91",51.62,"120",12.95,"850",4.06,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11171283","129.297","188.898","320","5.58","100","10.083","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3981473.25","46.082","-","-","-","-",8.985,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11360329","131.485","202.832","320","7.379","100","1.285","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5716217","66.16","-","-","-","-",9.161,"20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1052438.4","12.181","27.65","50","4.25","35","1.5","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","305766.312","3.539","-","-","-","-",1.985,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12581.583","0.146","-","-","-","-",0.613,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","42932.371","0.497","-","-","-","-",0.953,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","113715.168","4738.132","14.7","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58841171.632","695.586","36.103","100","22.656","50","4.287","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53844850.862","638.266","36.761","100","23.085","50","3.104","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","385351","4.46","218.761","550","5.056","280","0.609","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","405184.344","4.69","208.724","550","0.963","400","0.489","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","611712","7.08","219.14","550","1.74","400","1.49","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","423295.75","4.899","226.522","550","19.202","400","1.415","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","552842.375","6.399","157.127","200","10.318","200","1.441","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","980975.125","11.354","57.079","200","11.286","200","6.549","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","133067.766","1.54","22.957","-","20.217","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1114629.125","12.901","63.605","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","738657.25","8.549","36.424","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3528179","40.835","72.227","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4185099.5","48.439","73.84","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4263310.5","49.344","60.395","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5923535.5","68.559","44.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1321035.625","15.29","36.736","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1855106.125","21.471","33.274","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1263285.5","14.621","72.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1766920","20.45","70.012","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3411007.5","142125.281","-","-","0.965","50","13.132","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4049705","46.872","36.202","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1542020.25","17.847","40.24","100","12.73","50","0.461","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","390741.438","4.522","28.581","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2229887.75","25.827","-","-","31.561","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13389541","154.972","33.59","100","3.641","50","6.492","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","424463.156","4.913","52.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2900696.75","33.573","25.426","100","10.983","50","7.456","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3246040.75","37.57","66.099","100","0.759","50","0.767","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","945742.188","10.946","-","-","1.449","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","61335.058","0.71","6.34","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4051071.75","46.887","22.389","50","1.104","35","0.411","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1790664","20.725","43.234","100","0.944","50","0.308","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8862437","102.574","31.231","100","0.52","50","0.098","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9423274","109.066","48.996","100","1.041","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11287258","130.64","79.95","200","40.17","200","12.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2885320","33.39","143.97","200","57.26","200","7.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1625640","18.81","59.7","200","52.9","200","14.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","467843","5.41","52.58","200","44.97","200","16.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4360755.5","50.47","72.94","100","3.7","35","1.31","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1410465.5","16.32","62.82","300","2.32","100","4.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2033.19","0.02","254.81","300","142.85","100","95.61","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","881222.12","10.2","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3614874","41.84","122.76","300","1.46","200","2.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1965137.5","22.74","65.16","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10613483","122.84","68.23","120","5.44","100","2.26","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6588181","76.2","54.83","100","0","50","2.63","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19594800","226.79","32.46","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","162085.41","1.88","53.51","300","0.03","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7647520","88.51","34.26","100","0","50","2.13","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1439210.75","16.66","66.59","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","259142","2.99","299.36","200","102.63","200","29.8","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","144536","1.67","791.64","200","188.38","200","50.54","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1429021.38","16.54","111.948","200","41.257","50","4.6","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1314557","15.21","113.885","200","41.989","50","3.34","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","32766.56","0.38","127.287","80","0.001","30","0.704","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3256720","37.69","73.652","80","25.769","30","1.197","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","821746.94","9.51","158.018","80","0.14","30","8.856","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3425897.25","39.65","71.357","80","21.899","30","2.336","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","884071.562","10.232","0.009","100","0","50","3.336","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2818343.75","33.196","0","100","0","50","0","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1764810.125","20.426","67.929","250","17.375","80","2.082","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1990349.5","23.036","67.627","250","14.352","80","1.686","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2479417","28.697","3.716","250","6.587","80","9.996","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45167616","522.773","33.604","100","23.223","50","0.53","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8489525","98.258","210.09","320","0","100","4.34","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6921671.5","80.112","-","-","-","-",0.224,"20","正常"]