{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-12-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13472059","155.927","174.634","320","14.568","100","0.47","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15084004","174.583","175.601","320","15.545","100","1.671","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8126213","94.053","-","-","-","-",8.97,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8518513","98.594","-","-","-","-",5.141,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2962440.75","123435.008","-","-","-","-","0.157","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20798520","240.724","-","-","-","-","1.151","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1271975.375","14.712","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","385296.438","4.494","49.909","320","19.084","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","687265.75","7.954","99.994","300","7.385","100","1.879","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9122976","105.59","5.07","200","0","200","1.03","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","1.25","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6085804","70.438","172.067","320","36.814","100","1.86","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11831088","136.934","169.12","320","44.43","100","2.062","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9370411","108.454","-","-","-","-",1.971,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6709939","77.661","-","-","-","-",4.754,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3165423.5","39.145","97.048","200","21.283","50","6.429","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3375060","40.208","92.077","200","7.957","50","6.912","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3228304.5","38.368","93.123","200","14.98","50","6.49","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1150829.75","13.32","103.938","200","10.279","35","2.783","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1201332.38","13.9","109.865","200","6.872","35","4.857","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1106815.75","14.64","110.392","200","6.991","35","1.556","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2847719.75","37.67","109.683","200","26.015","35","0.447","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2173758","25.159","159.59","200","22.165","50","5.323","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1211760.25","14.025","164.329","200","12.209","50","2.497","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1504595.125","17.414","160.646","200","12.617","50","2.549","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2637524.16","30.527","15.94","200","7.23","35","2.98","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","3.08","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2239654.25","25.922","0.282","50","0.262","35","6.281","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","407449.362","5.079","5.412","50","1.525","35","11.746","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9515838.965","119.533","25.138","50","0.342","35","1.491","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12468.005","0.147","21.104","50","9.589","35","711.434","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","98.46","50","31.131","35","57.931","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1192.32","49.68","674.14","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9162892.8","106.052","40.649","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","45.71","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-366465.6","-4.242","9.36","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46102374.72","533.592","19.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-409475.52","-4.739","1343.93","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","195264","2.26",53.49,"120",1.3,"850",2.58,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12013479","139.733","37.823","320","24.32","100","8.845","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4109140.25","47.56","-","-","-","-",9.807,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10721922","124.096","195.407","320","32.463","100","1.524","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5931892.5","68.656","-","-","-","-",9.619,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","303955.2","3.518","82.96","50","26.63","35","10.05","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","301973.469","3.495","-","-","-","-",1.903,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","9006.52","0.104","-","-","-","-",0.619,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","98377.969","1.139","-","-","-","-",0.99,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","266261.616","11094.234","25.399","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57380711.268","678.908","39.604","100","25.165","50","3.171","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57961285.599","684.158","37.342","100","26.342","50","3.411","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","364983","4.224","240.149","550","4.965","280","3.85","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","405625.031","4.695","250.225","550","1.278","400","0.422","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","614304","7.11","247.44","550","1.88","400","1.63","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","456344.906","5.282","203.34","550","12.782","400","0.914","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","564828.062","6.537","154.636","200","5.494","200","1.426","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1043877.5","12.082","57.358","200","5.914","200","6.765","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","129839.18","1.503","21.964","-","12.894","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","32472.34","0.376","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","760834.062","8.806","35.464","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0.001","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4362918.5","50.497","84.517","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3147673.5","36.457","53.055","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5101453","59.045","53.306","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1067387.875","12.354","46.855","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1622268.25","18.776","39.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1304014.125","15.093","68.943","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1894669.375","21.929","65.51","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3477343.75","144889.312","-","-","1.374","50","8.755","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4268975.5","49.409","33.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1594782.125","18.458","39.536","100","5.58","50","0.507","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","382874.375","4.431","26.608","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2208513.25","25.562","-","-","32.767","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12757045","147.763","32.134","100","4.386","50","6.419","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","359447.188","4.16","46.272","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2660129.25","30.788","23.312","100","17.18","50","9.11","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2813293","32.561","63.626","100","0.559","50","0.604","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","935561.938","10.828","-","-","1.561","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","116555.828","1.349","3.626","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4093006.5","47.373","22.309","50","1.383","35","0.527","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1725464.625","19.971","48.886","100","1.455","50","0.31","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9006852","104.246","27.273","100","0.779","50","0.102","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8784276","101.67","49.955","100","1.293","50","0.057","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9115474","105.5","83.52","200","50.67","200","7.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2209110","25.56","149.43","200","41.26","200","5.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1370290","15.85","59.64","200","71.19","200","12.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1172860","13.57","51","200","60.8","200","13.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2953407.5","34.18","64.59","100","3.63","35","1.33","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2152.57","0.02","1280.13","300","784.44","100","285.86","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","946980.5","10.96","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","92680.93","1.07","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1782622.25","20.63","63.22","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10755590","124.48","65.32","120","5.41","100","2.36","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7509972","86.86","58.01","100","0","50","2.46","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19311100","223.5","29.03","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","258635.44","2.99","73.53","300","0.02","100","1.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7719420","89.34","33.4","100","0","50","2.19","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1385616.88","16.04","70.72","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1203070","13.92","23.45","200","0.16","200","0.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1118590","12.94","79.13","200","0.29","200","0.87","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1533257.88","17.75","135.258","200","49.428","50","1.117","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1264523.38","14.63","143.483","200","47.448","50","4.654","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1255496.38","14.53","34.128","80","0.742","30","0.873","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3259926","37.73","76.818","80","26.298","30","1.346","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","227616.03","2.63","217.972","80","1.179","30","23.223","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3320340.25","38.43","76.965","80","22.311","30","2.59","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1527620.5","17.681","81.913","100","0.039","50","7.163","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2866500.5","33.735",5.045,"100",1.212,"50",8.141,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1761083","20.383","72.66","250","20.699","80","2.159","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2014430.75","23.315","74.966","250","16.454","80","1.868","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","679563.625","7.865","19.838","250","1.38","80","10.585","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","30201246","349.551","32.363","100","23.071","50","0.652","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8621396","99.785","239.58","320","0.72","100","4.01","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6646897.5","76.932","-","-","-","-",0.212,"20","正常"]