{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-12-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13436030","155.51","149.421","320","24.511","100","0.513","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15058016","174.283","157.299","320","27.117","100","1.148","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8444009","97.732","-","-","-","-",8.836,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8231151.5","95.268","-","-","-","-",4.929,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2712365.25","113015.25","-","-","-","-","0.088","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22053184","255.245","-","-","-","-","1.051","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","103832.953","1.202","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","422922.375","4.895","135.632","320","299.795","100","0.001","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","693113.562","8.022","101.063","300","8.676","100","2.022","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9847008","113.97","3.22","200","0.59","200","4.11","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","1.11","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8592075","99.445","156.194","320","39.644","100","1.808","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12106250","140.119","162.925","320","44.112","100","0.572","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9493006","109.873","-","-","-","-",2.423,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6710950.5","77.673","-","-","-","-",4.772,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3315427.25","38.705","100.176","200","21.082","50","6.584","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3330687","38.973","95.108","200","11.315","50","6.701","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3211352.25","37.419","87.135","200","16.697","50","6.57","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1132618.63","13.11","106.268","200","18.962","35","3.436","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1206202.88","13.96","108.853","200","17.365","35","5.123","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1286355.38","14.89","110.674","200","13.175","35","1.55","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3066442","37.03","111.406","200","8.597","35","0.445","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2092258.25","24.216","155.801","200","11.325","50","5.172","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1151826.75","13.331","154.444","200","5.572","50","2.511","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1462659","16.929","159.535","200","8.697","50","3.087","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2709495.36","31.36","16.2","200","10.26","35","2.44","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","0.84","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","635092.375","7.351","0.002","50","0","35","6.408","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","9364614","108.387","8.859","50","0.035","35","0.089","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","174989.86","2.088","7.85","50","0.16","35","19.922","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9561831.134","113.969","27.606","50","0.212","35","1.4","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","25301.139","0.295","12.084","50","2.945","35","34.734","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","19.989","50","17.607","35","90.478","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","6480","270","133.359","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34097587.2","394.648","28.336","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14269141.44","165.152","19.02","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-274726.08","-3.18","62.56","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45212307.84","523.291","19.62","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","18443332.8","213.464","1183.56","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","185760","2.15",52.8,"120",3.48,"850",4.21,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11212714","135.419","181.683","320","2.618","100","9.946","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4402116.5","50.95","-","-","-","-",10.267,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9512064","120.102","175.683","320","9.904","100","1.64","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6245188","72.282","-","-","-","-",9.662,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","968630.4","11.211","22.22","50","3.62","35","1.9","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","751945.438","8.703","-","-","-","-",2.203,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","226072.219","3.14","-","-","-","-",0.11,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","24848.793","0.288","-","-","-","-",0.783,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","101850.288","4243.762","17.218","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","8269517.261","97.831","41.999","100","10.288","50","206.115","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","62835253.618","743.43","37.897","100","25.925","50","3.961","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","372235","4.308","255.052","550","6.265","280","0.622","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","410695.531","4.753","243.227","550","1.202","400","0.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","620352","7.18","245.24","550","1.89","400","1.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","456094.781","5.279","224.556","550","7.867","400","1.019","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","536091.938","6.205","165.123","200","7.535","200","1.574","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","949019.25","10.984","62.827","200","8.38","200","7.577","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","130058.984","1.505","24.089","-","15.873","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","177802.672","2.058","0.022","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","816735.188","9.453","30.058","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4254677","49.244","89.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3165234.25","36.635","59.587","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5031967","58.24","51.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1158450.875","13.408","49.265","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1662263.875","19.239","36.718","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1317986","15.254","69.353","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1864931.625","21.585","65.036","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3465718.75","144404.953","-","-","1.241","50","8.261","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4009303.5","46.404","35.53","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1442391.25","16.694","37.008","100","12.54","50","0.414","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","404376.25","4.68","27.125","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2234482","25.862","-","-","28.198","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12787154","148","45.53","100","4.504","50","6.282","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","401243.438","4.644","55.462","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2819212.5","32.63","22.178","100","17.593","50","7.898","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3054934.75","35.358","69.897","100","0.647","50","0.537","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1061788","12.289","-","-","5.537","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","103939.828","1.203","5.464","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4044635.5","46.813","22.44","50","2.16","35","0.839","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1764601.625","20.424","48.252","100","1.414","50","0.314","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9086120","105.163","29.345","100","0.575","50","0.11","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7334945.5","93.466","53.891","100","1.265","50","0.058","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8797965","101.83","96.27","200","42.18","200","7.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2626740","30.4","157.01","200","54.71","200","3.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1483440","17.16","59.63","200","58.95","200","8.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1119900","12.96","53.88","200","52.87","200","8.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3017674","34.92","49.63","100","21.74","35","1.2","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1124553.25","15.61","57.97","300","1.77","100","5.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2155.89","0.02","875.2","300","298.03","100","150.69","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","881101.62","10.2","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","105664.12","1.22","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1770887","20.49","71.47","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10855449","125.64","69.89","120","5.2","100","2.42","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7373292","85.34","60.26","100","0","50","3.22","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19539800","226.15","28.37","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","238258.95","2.76","69.12","300","0.03","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7539890","91.06","39.22","100","0","50","2.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1399027.25","16.19","67.96","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1329960","15.39","24.88","200","43.59","200","4.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1304640","15.1","78.21","200","45.35","200","3.73","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1589667.5","18.4","165.114","200","47.864","50","2.44","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1307114.88","15.13","164.808","200","45.624","50","4.739","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1017569.06","11.78","68.599","80","0.251","30","0.745","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3316274.75","38.38","77.612","80","23.221","30","1.389","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","185965.72","2.15","106.535","80","0.71","30","9.623","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3310705.75","38.32","72.536","80","24.574","30","2.184","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3620421.5","41.903","18.885","100","1.543","50","4.688","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2617647.5","30.832",6.349,"100",1.162,"50",9.444,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1758576","20.354","74.043","250","22.654","80","2.417","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2000970.125","23.159","72.764","250","18.25","80","1.99","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2069462.875","23.952","72.48","250","18.169","80","1.226","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","30134716","349.022","34.315","100","22.042","50","0.62","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8585933","99.374","260.9","320","0.93","100","4.34","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6573640","76.084","-","-","-","-",0.327,"20","正常"]