{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2445.976","6.391","25","42.139","250","16.542","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","308.9","87.798","500","63.11","500","80.596","500","3.009","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.3","0.029","15","2.174","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","12.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","125.997","2.418","10","28.952","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.07","0.012","8","21.966","50","4.273","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","306.72","1.59","10","59.763","80","4.361","15","0.042","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","204.77","0.031","10","30.88","80","3.62","15","0.011","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.988","0.014","10","17.906","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","135.302","0.096","10","28.8","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.029","10","12.995","80","-","-","0.142","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1026.055","0.037","1.5","2.213","30","-","-","0.001","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2682.1","0.332","10","21.932","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5934.82","0.03","10","47.956","80","9.473","15","0.201","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","376.704","1.404","10","48.047","80","5.211","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","868.32","1.58","10","26.658","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","308.45","0.082","10","19.79","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","370","0.061","10","46","80","8.64","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.05","3.542","10","26.676","80","13.125","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.664","15","56.448","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","9.335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","61.603","0.003","10","2.381","80","7.8","20","0.013","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","349.229","0.004","10","4.959","70","1.158","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","20406.33","0.188","8.629","12.242","69.431","10.096","27.416","0.07","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","19638.936","13.67","500","127.311","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","485.724","0.443","10","7.508","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.714","0.058","10","2.552","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.264","0.273","10","14.785","80","2.116","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","953.078","2.33","10","25.125","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","254","0.016","10","7.972","80","10.78","20","0.015","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","904.262","0.807","8","18.9","50","-","-","0.075","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","416.45","1.989","10","49.416","80","11.371","15","0.015","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1000.51","0.006","10","61.63","80","2.837","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","339.769","0.684","10","22.68","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","73.44","0.172","10","27.017","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.165","10","7.85","80","2.14","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","17.194","0.601","10","12.998","80","1.797","20","0.203","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","22.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.025","0.574","15","20.105","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.967","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.467","1.23","15","35.473","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","221.89","174.03","500","186.82","500","190.18","500","22.253","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.881","0.024","15","3.197","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","65.04","0.298","10","49.627","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1893.89","0.177","8","3.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","80.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1817.86","2.692","10","8.04","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.555","0.382","15","16.516","80","5.524","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.524","15","16.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","94.522","0.124","15","24","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","45","1.134","15","18.543","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","34.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","216.86","5.102","15","17.67","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","56.851","0.09","15","3.951","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","164.67","0.251","500","19.69","500","25.884","500","0.731","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","5.403","10","21.144","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.04","2.767","10","14.872","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","118.37","6.326","15","16.522","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","244.056","0.025","10","13.44","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.612","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","231.885","0.667","10","18.086","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","46","10.51","10","25.149","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","253.922","0.076","10","12.588","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","195.35","0.128","10","5.542","80","3.602","20","0.028","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11106.72","0.155","10","42.27","80","6.62","15","0.1","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19188.058","17.269","1000","506.146","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","67579.367","0.134","5","8.379","40","12.007","15","0.113","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","124354.805","14.177","50","105.295","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.188","10","16.33","80","1.251","20","0.054","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","561.6","0.072","5","15.48","50","-","-","0.089","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","538.27","0.747","10","12.572","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","96877.73","0.039","2","12.19","40","10.75","15","0.222","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","113907.6","21.8","50","265.98","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","271.555","0.029","10","8.853","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","389.66","0.265","10","47.4","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","413.184","0.224","10","24.47","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.417","10","17.995","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","510.62","6.958","10","64.2","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1300","0.025","8","7.487","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","2.861","10","15.411","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","63","0.586","10","27.19","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","183.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","65.318","0.02","10","8.155","80","13.681","20","0.029","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","101.65","2.439","10","19.802","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.912","0.016","10","2.295","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2011.39","4.642","30","14.012","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","99.917","0.05","8","8.004","60","3.506","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.449","10","8.08","80","0.45","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.179","0.073","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1824.066","0.085","10","32.48","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","21.853","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","216.173","0.051","15","30.769","80","3.035","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","406.426","0.763","15","8.704","80","4.439","20","0.497","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","152","1.651","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.06","15","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.034","10","3.504","80","-","-","0.003","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1332.461","1.936","10","22.173","80","4.549","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","93.174","0.076","10","3.578","80","0.344","20","0.026","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","245.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","453.859","0.271","8","14.38","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","87.305","0.033","10","14.448","80","-","-","0.145","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","199","5.337","45","48.412","500","24.48","70","4.73","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1319.33","0.111","8","22.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","29.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","84.67","1.127","10","5.65","80","3.819","15","0.021","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","685.15","2.298","15","42.81","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.125","1.641","15","12.784","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","20.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","25.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.638","0.026","10","5.282","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.671","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10855.621","6.394","16","26.542","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","59.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","782.78","0.124","10","25.062","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","181.18","1.129","8","29.765","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","319.594","1.024","10","42.075","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","367.2","3.079","10","19.66","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1035.07","5.36","10","21.35","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","862","0.223","10","26.01","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","628.992","0.26","10","41.128","80","5.315","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.068","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13129.723","0.175","8","42.145","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","655.78","0.11","8","24.34","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","182.3","0.008","10","3.076","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","182.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","31.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","27.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","129.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","54.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","251.883","0.008","8","9.767","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.327","10","6","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","40.66","0.373","10","29.045","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.3","0.021","15","4.202","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","266.544","0.367","10","28.866","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","25.92","0.032","8","26.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","177.638","0.126","10","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","82.94","0.369","10","21.12","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","287.71","0.067","10","7.341","80","1.92","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","561.859","3.682","8","8.656","50","-","-","0.096","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","212.803","149.68","500","149.18","500","146.39","500","22.83","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","41.47","0.26","10","18.11","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.207","2.608","10","13.053","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","105.149","6.98","10","22.355","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","106.335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","679.125","0.072","10","9.089","90","-","-","0.104","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4427.06","0.018","2","10.55","40","-","-","0.059","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","454.205","0.46","10","11.929","80","-","-","0.008","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","111.802","2.04","10","22.971","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","27.432","0.123","10","12.448","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","576.29","5.22","10","55.306","80","6.928","15","0.034","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","112.547","0.031","10","3.676","80","0.032","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","157.512","0.406","10","6.727","80","1.17","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","11.573","2.129","15","12.595","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","49.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","153.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2808","0.013","8","21.444","50","7.395","15","0.07","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","68.392","1000","296.63","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","733.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","888.935","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","107.369","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","153.818","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","807.581","3.077","10","8.392","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1456.979","0.049","10","21.883","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","51.754","0.075","8","3.443","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","28.987","1.875","15","32.545","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","33.095","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","744.72","0.022","15","14.771","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","457.92","0.073","10","29.941","80","1.322","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1627.816","4.359","8","22.338","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.501","2.079","10","28.68","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","336","1.604","10","12.408","80","11.183","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","162.43","2.1","10","41.031","80","3.337","15","0.045","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.14","10","3.857","80","2.326","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","7.6","100","2.42","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","77.58","4.575","15","20.868","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","43.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","28.771","2.022","8","8.5","60","10.05","15","0.025","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8039.52","0.205","10","21.07","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","320","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.041","10","18.5","80","0.389","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","349.06","0.147","10","31.57","80","-","-","-","-","正常"]