{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2024-12-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13728997","158.9","189.307","320","8.775","100","0.778","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14604041","169.028","184.723","320","26.427","100","1.004","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9118958","105.543","-","-","-","-",8.7656,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8193710","94.835","-","-","-","-",4.6347,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3207580","133649.203","-","-","-","-","0.162","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22807240","263.973","-","-","-","-","1.108","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","316486.094","3.663","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","360074.375","4.168","186.267","320","174.441","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","711171.188","8.231","170.846","300","7.501","100","2.328","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7057152","81.68","2.72","200","0.55","200","2.7","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.11","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10631360","123.048","195.29","320","35.217","100","1.726","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12722165","147.247","177.114","320","40.722","100","1.433","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9468122","109.585","-","-","-","-",2.793,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6858353.5","79.379","-","-","-","-",4.7382,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3505718.25","40.9","96.343","200","15.508","50","6.296","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3381581.25","39.47","71.888","200","4.05","50","0","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3408160.5","39.752","101.301","200","7.94","50","7.462","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","995176.44","12.57","105.194","200","11.628","35","3.508","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1034544.69","11.97","104.886","200","5.734","35","6.832","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1153740.5","13.35","111.339","200","3.568","35","1.655","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2923144","33.83","113.93","200","4.746","35","0.369","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2220557.5","25.701","157.773","200","15.364","50","5.698","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1213956.625","14.05","165.416","200","8.248","50","2.491","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","205289.625","2.376","4770.125","200","116.625","50","1131.667","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2889803.52","33.447",26.16,"200",16.17,"35",3.1,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","14.18","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1599434.75","18.512","0.007","50","0.001","35","6.369","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","11470145","132.756","10.385","50","0.049","35","0.093","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","9138333.254","107.626","25.563","50","0.453","35","1.769","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10007785.72","118.221","27.196","50","0.198","35","1.463","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","31707.65","0.375","52.843","50","7.273","35","31.898","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","155.907","50","0.204","35","80.247","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","12638747.52","526614.48","32.895","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8363424.96","96.799","64.694","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","13960434.24","161.579","23.48","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","280998.72","3.252","463.36","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43668322.56","505.42","20.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13382184.96","154.886","999.79","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","208224","2.41",59.02,"120",0.94,"850",3.31,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11483518","138.69","220.842","320","12.525","100","6.13","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4478560","51.835","-","-","-","-",8.6172,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9851186","118.976","213.418","320","14.583","100","1.742","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5532443.5","64.033","-","-","-","-",8.8929,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","732240","8.475",44.04,"50",3.55,"35",0.88,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","305127.688","3.532","-","-","-","-",2.0101,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11312.5","0.131","-","-","-","-",0.8685,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","29875.797","0.346","-","-","-","-",0.9814,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","281894.05","11745.585","36.87","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56419293.371","679.658","34.933","100","17.86","50","2.144","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52709371.612","622.591","35.388","100","18.888","50","2.324","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","365946","4.235","147.722","550","4.332","280","0.645","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","423250.344","4.899","244.238","550","1.369","400","0.385","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","616896","7.14","247.85","550","2.07","400","2.3","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","468319.812","5.42","239.92","550","14.808","400","0.986","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","571855.562","6.619","162.288","200","5.28","200","1.466","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","945684.312","11.94","57.358","200","5.639","200","5.716","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125611.234","1.454","23.11","-","10.637","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1070594","12.391","76.552","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","709897.875","8.574","28.763","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3973286.5","47.986","84.747","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3147438","36.48","54.986","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5149765","59.604","53.594","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","976245.75","11.299","49.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1615390.875","18.697","38.028","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","700338.75","8.106","31.127","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1774653.125","20.54","63.637","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3427041.5","142793.406","-","-","1.253","50","14.582","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4014354.5","46.462","34.677","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1606572","18.594","42.206","100","7.453","50","0.562","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","405334.656","4.691","29.368","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2216859","25.658","-","-","26.832","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12509339","144.784","45.351","100","2.236","50","7.703","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","384711.219","4.453","58.123","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2766566.75","32.02","28.579","100","12.348","50","7.647","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3045398.75","35.248","67.168","100","0.849","50","0.603","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1059624.875","12.264","-","-","2.566","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","159772.438","1.849","9.772","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4137900.75","47.892","22.015","50","1.68","35","0.8","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1719016.25","19.896","48.026","100","1.555","50","0.317","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9189383","106.359","29.176","100","0.508","50","0.121","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7490842","86.7","51.485","100","1.257","50","0.076","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8568010","99.17","82.16","200","32.06","200","6.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2493060","28.85","168.1","200","50.66","200","3.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1408090","16.29","59.75","200","39.13","200","5.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1162620","13.45","50.83","200","37.05","200","6.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2780168","35.36","49.28","100","16.39","35","1.19","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1443695.12","16.7","55.22","300","1.78","100","4.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2214.54","0.03","75.18","300","296.74","100","394.72","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","983462.81","11.38","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","247094.64","2.86","457.22","300","236.13","200","132.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2149408.5","24.87","76.69","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10806565","125.07","62.32","120","4.84","100","2.42","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7155101.5","82.81","60.72","100","1.51","50","2.81","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","17864300","236.3","33.58","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","141878.59","1.64","42.34","300","0.43","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7928440","91.76","40.79","100","0","50","2.89","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1340138.75","15.51","77.83","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1271680","14.71","12.94","200","39.96","200","2.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1177920","13.63","62.66","200","43.23","200","1.9","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","61266.09","0.71","165.809","200","0.293","50","44.205","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1456419","16.86","140.245","200","50.004","50","4.932","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2730080","31.6","92.571","80","0.204","30","10.954","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3165381.75","36.64","77.201","80","18.538","30","1.593","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","125780.61","1.46","1.974","80","0","30","0.597","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3136264","36.3","74.274","80","27.159","30","2.51","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3239068.25","37.489","15.263","100","0.99","50","12.441","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2774391.25","32.657",2.6452,"100",0.8484,"50",8.8558,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1834822.25","21.236","75.997","250","15.942","80","2.59","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2614236.25","30.257","6.618","250","0.056","80","38.207","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2108943","24.409","61.389","250","15.876","80","1.611","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","24130310","304.676","31.879","100","22.514","50","0.574","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","11736992","139.263","10.442","50","0","35","3.12","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","27568022","497.261","10.737","50","0.001","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8920995","103.252","236.81","320","1.39","100","4.28","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6434419.5","74.472","-","-","-","-",0.327,"20","正常"]