{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2024-12-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12833815","154.998","185.181","320","10.448","100","1.247","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14212603","167.657","188.75","320","21.314","100","3.337","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9387572","108.652","-","-","-","-",8.8792,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8197009","94.873","-","-","-","-",4.8249,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2526273","105261.375","-","-","-","-","0.143","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21903828","253.516","-","-","-","-","1.04","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","60775.144","0.703","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","352010.156","4.074","130.093","320","80.861","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","717113.25","8.3","171.752","300","7.249","100","2.231","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","12122784","140.31","3.51","200","0.99","200","3.4","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.96","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11093198","128.394","189.552","320","33.88","100","1.869","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12321670","142.612","171.696","320","43.278","100","1.298","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9572400","110.792","-","-","-","-",2.8882,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6859380.5","79.391","-","-","-","-",4.7533,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3451487.25","40.29","97.204","200","15.243","50","6.38","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3361660","39.262","65.982","200","3.828","50","6.546","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2993705.25","40.433","89.479","200","10.452","50","7.474","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1070330.13","12.39","109.405","200","10.095","35","2.23","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","949280.19","11.99","104.867","200","5.551","35","5.613","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1190397.75","13.78","113.101","200","2.275","35","1.64","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3052845","35.33","108.367","200","5.53","35","0.384","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2207425.75","25.549","146.915","200","22.764","50","5.924","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1264408.125","14.634","163.965","200","7.646","50","2.469","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","670556.375","7.761","159.361","200","30.533","50","3.227","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2897968.32","33.541",24.21,"200",13.57,"35",5.47,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","1.25","150","-","-","-","-"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6787813.5","78.563","15.694","50","0.151","35","4.721","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","8004214","92.641","7.658","50","0.039","35","0.105","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","10855949.785","127.468","26.401","50","0.142","35","1.663","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10781939.555","127.404","27.028","50","0.186","35","1.354","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","21266.375","0.253","14.776","50","10.579","35","31.092","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","51.289","50","0.493","35","83.743","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10353070.08","431377.92","94.489","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10985302.08","127.145","54.762","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","13458182.4","155.766","17.48","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","142413.12","1.648","799.06","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43748320.32","506.346","22.14","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","18453752.64","213.585","295.44","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","197856","2.29",56.77,"120",0.94,"850",4.71,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11586579","134.104","223.872","320","6.458","100","5.295","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4115331.25","47.631","-","-","-","-",8.7671,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9983457","115.549","230.624","320","13.305","100","1.672","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5531483","64.022","-","-","-","-",9.0229,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","761270.4","8.811","39.86","50","1.75","35","0.4","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","619869.688","7.174","-","-","-","-",1.5408,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","113423.461","1.313","-","-","-","-",0.6822,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","3027.054","0.035","-","-","-","-",0.8803,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","240330.144","10013.756","35.6","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55633492.915","656.641","36.754","100","22.466","50","2.552","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55296561.178","686.407","39.921","100","25.009","50","2.249","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","369464","4.276","259.412","550","5.884","280","0.615","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","424089.562","4.908","235.506","550","1.276","400","0.373","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","627264","7.26","247.31","550","2.06","400","2.53","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","468299.156","5.42","236.264","550","15.017","400","1.005","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","575591.688","6.662","156.322","200","6.531","200","1.464","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1079512","12.494","55.817","200","7.904","200","6.265","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","130000.883","1.512","22.048","-","14.925","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1095501.125","13.832","60.977","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","738068.5","8.542","26.022","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","1219609.625","14.116","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4284517","49.589","72.852","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3007431","34.808","50.433","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","4776458.5","60.309","51.392","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1020582.438","12.553","48.051","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1585105.625","19.144","37.311","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","949390.312","10.988","106.357","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1742951","20.173","64.169","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3417789.25","142407.891","-","-","1.293","50","13.986","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4017909.5","46.504","33.915","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1695785.875","19.627","40.269","100","9.945","50","0.533","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","411051.594","4.758","28.621","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2213363.5","25.618","-","-","27.368","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12164891","140.797","51.657","100","3.622","50","7.017","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","400251.25","4.632","57.174","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2800106.5","32.409","26.84","100","13.489","50","8.417","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3166920.75","36.654","66.289","100","0.922","50","0.588","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1064049.125","12.315","-","-","4.154","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","166593.188","1.928","11.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3748323.25","47.327","22.206","50","1.703","35","0.455","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1713899.75","19.837","46.803","100","1.402","50","0.311","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8241484","95.388","27.711","100","0.592","50","0.106","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7068915","81.816","48.839","100","1.265","50","0.058","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8608900","99.64","92.8","200","33.64","200","7.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2698340","31.23","161.17","200","42.57","200","7.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1486030","17.19","59.68","200","36.43","200","6.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1193690","13.81","49.39","200","34.02","200","8.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2469282.25","28.57","43.6","100","20.19","35","1.72","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1370206.87","15.85","67.54","300","3.35","100","6.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2194.65","0.03","1414.39","300","594.3","100","404.66","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","954123.5","11.04","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","265118.16","3.07","412.88","300","231.84","200","117.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2156152.25","24.95","66.67","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10576055","122.4","62.43","120","6.01","100","2.42","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7388134.5","85.51","53.6","100","0","50","2.49","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21721200","251.4","32.49","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","143520.56","1.66","51.09","300","0.43","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7991660","92.49","38.1","100","0","50","3.85","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1333165.25","15.43","72.49","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1385160","16.03","26.55","200","33.35","200","3.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1341130","15.52","74.02","200","36.73","200","2.23","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1305736.13","15.11","268.26","200","0.004","50","29.918","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1460392.38","16.9","131.424","200","46.242","50","4.229","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1328530.13","15.38","208.179","80","0","30","18.859","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3202434.75","37.07","77.456","80","13.759","30","1.586","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","118.46","0","84.222","80","0.18","30","7.54","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3274343.5","37.9","75.991","80","17.987","30","2.688","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3203779.75","37.081","14.14","100","0.894","50","9.968","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2543516.25","29.95",4.176,"100",0.9731,"50",8.7104,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1847070.75","21.378","73.126","250","16.291","80","2.392","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2664105.75","30.835","5.087","250","0.06","80","21.789","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2229973.75","25.81","74.783","250","18.915","80","1.177","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","25534692","295.54","32.684","100","22.314","50","0.6","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","10613589","126.02","6.142","50","0","35","3.111","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","39396956","516.794","9.794","50","0","35","0","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8739750","101.154","234.46","320","0.18","100","4.21","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6287954.5","72.777","-","-","-","-",0.371,"20","正常"]