{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2024-12-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13154276","152.249","182.403","320","12.932","100","0.954","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14220032","164.584","194.966","320","30.075","100","4.809","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7179256","83.093","-","-","-","-",8.839,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8401247","97.237","-","-","-","-",5.252,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3023722","125988.406","-","-","-","-","0.304","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22042596","255.123","-","-","-","-","1.082","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13949.096","0.161","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","272375.688","3.152","59.776","320","40.829","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","712114.25","8.242","137.275","300","7.305","100","2.132","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9893664","114.51","3.36","200","0.81","200","3.85","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.04","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11914855","137.903","216.134","320","29.633","100","1.192","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12475131","144.388","177.599","320","41.994","100","1.555","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9425331","109.089","-","-","-","-",2.508,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6730533","77.9","-","-","-","-",4.744,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3070236","41.109","95.631","200","12.457","50","6.684","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2882494.75","38.722","64.529","200","5.53","50","6.56","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3501238.5","40.823","90.904","200","14.827","50","7.294","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1010220.31","11.69","110.079","200","10.916","35","2.672","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1076392","12.46","112.267","200","6.611","35","4.218","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1134183.75","13.13","112","200","3.857","35","1.579","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2989967.25","36.11","109.966","200","7.697","35","0.399","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2232689.5","25.841","156.919","200","19.988","50","4.937","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1218686.5","14.105","161.891","200","8.245","50","2.499","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","255219.078","2.954","214.45","200","37.959","50","9.105","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2758872.96","31.931","15.1","200","6.28","35","0.88","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","0.77","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","11446296","132.48","18.148","50","0.245","35","2.893","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","518032.381","6.107","21.94","50","0.058","35","21.04","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9881231.191","118.219","26.67","50","0.177","35","1.419","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","19119.229","0.223","19.213","50","3.762","35","31.98","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","76.866","50","0.172","35","73.089","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10260803.52","427533.48","168.947","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23977391.04","277.516","35.478","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8634504.96","99.936","17.98","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","386925.12","4.478","655.65","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43735006.08","506.192","18.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13314931.2","154.108","228.49","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","197856","2.29",57.8,"120",2.41,"850",4.58,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11372207","131.623","229.7","320","11.982","100","7.746","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3411735.75","39.488","-","-","-","-",9.075,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10189132","117.93","214.088","320","16.838","100","1.53","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5725439","66.267","-","-","-","-",9.147,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","742003.2","8.588","40.96","50","0.72","35","0.35","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","695952.312","8.055","-","-","-","-",1.721,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","214121.375","2.478","-","-","-","-",0.384,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","23659.814","0.274","-","-","-","-",1.012,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","288093.41","12003.892","34.79","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","64847259.369","766.136","35.312","100","24.514","50","2.865","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57746732.357","683.815","37.684","100","23.296","50","2.022","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","370694","4.29","257.56","550","5.351","280","0.598","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","418280.125","4.841","240.142","550","1.255","400","0.385","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","622080","7.2","248.24","550","2","400","2.27","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","456937.594","5.289","248.948","550","15.263","400","0.991","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","562851.875","6.514","157.021","200","6.187","200","1.482","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1030984.75","11.933","51.235","200","7.712","200","6.226","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135847.219","1.572","24.757","-","19.719","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1067072","12.35","45.885","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","782480.5","9.056","26.794","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3620336.75","41.902","73.72","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4311594","49.903","69.841","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2878571.5","33.317","50.839","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5225523","60.481","50.348","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1175412.5","13.604","46.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1704466.125","19.728","36.458","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","912470.625","10.561","102.893","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1906376.375","22.064","64.532","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3384288.25","141012.031","-","-","1.24","50","14.078","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3984635.5","46.118","33.636","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1548458.625","17.922","40.288","100","9.452","50","0.447","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","407382.812","4.715","29.118","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2216863.5","25.658","-","-","28.678","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12028579","139.22","46.609","100","4.053","50","7.57","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","442854.375","5.126","56.199","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2681878.25","31.04","27.6","100","13.496","50","7.842","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3174162.25","36.738","64.2","100","0.789","50","0.652","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1065807.5","12.336","-","-","5.81","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","144913.594","1.677","14.282","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4034732.5","46.698","22.541","50","1.892","35","0.168","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1709852.125","19.79","46.856","100","1.488","50","0.306","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6740699","81.409","25.8","100","0.761","50","0.478","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6590787","76.282","49.062","100","1.232","50","0.07","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8770867","101.51","83.56","200","36.84","200","6.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2870270","33.22","157.44","200","41.64","200","20.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1466040","16.96","59.63","200","35.75","200","7.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1158100","13.4","48.49","200","32.78","200","8.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","1261988","14.6","41.47","100","25.06","35","1.62","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1385906.87","16.04","70.3","300","5.55","100","10.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1968.62","0.02","3761.82","300","1058.6","100","621.95","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","870090.75","10.07","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","201830.3","2.34","737.07","300","390.09","200","191.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2133266","24.69","67.6","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10651306","123.27","64.57","120","6.91","100","2.42","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7412541.5","85.79","58.26","100","2.18","50","2.42","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","23446200","271.36","33.62","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","154108.92","1.78","59.5","300","0","100","0.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6769580","89.54","38.17","100","0","50","2.74","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1349630.88","15.62","71.72","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1451770","16.8","42.57","200","34.66","200","3.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1542280","17.85","89.23","200","38.97","200","2.4","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1006360","11.65","167.216","200","42.388","50","5.129","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1437196.25","16.63","118.077","200","47.563","50","3.375","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1070724.88","12.39","235.037","80","0","30","29.027","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3326396.75","38.5","76.112","80","12.229","30","1.442","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","742378.25","8.59","65.996","80","5.596","30","13.087","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3142757","36.38","76.144","80","19.437","30","2.205","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3187774.5","36.896","19.243","100","0.977","50","4.633","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2652701.5","31.346",3.911,"100",1.07,"50",9.536,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1797212.25","20.801","77.224","250","18.68","80","2.451","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2637038.5","30.521","5.937","250","0.009","80","9.224","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2100284.25","24.309","76.092","250","21.413","80","1.182","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","25218158","291.877","32.295","100","22.495","50","0.591","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","10273697","121.1","1.203","50","0","35","3.727","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","38094800","497.035","10.638","50","0","35","0.009","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8635931","99.953","227.11","320","0.01","100","4.5","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6441424","74.554","-","-","-","-",0.365,"20","正常"]