{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2024-12-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13424310","155.374","204.644","320","14.324","100","1.04","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14765479","170.897","202.265","320","22.381","100","7.445","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6442609.5","74.567","-","-","-","-",8.8024,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8045233","93.116","-","-","-","-",4.4686,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2701937.75","112580.727","-","-","-","-","0.125","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21067644","243.838","-","-","-","-","1.023","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1263660.25","14.626","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","373552.938","4.324","109.33","320","51.185","100","0.336","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","692255.625","8.012","137.076","300","8.197","100","2.184","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8856000","102.5","3.61","200","0.35","200","4.84","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.4","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10998090","127.293","207.062","320","20.993","100","1.842","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12654194","146.461","191.562","320","40.864","100","2.587","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9581940","110.902","-","-","-","-",2.4448,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6940213","80.326","-","-","-","-",4.764,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3523458.75","41.136","95.953","200","16.612","50","6.438","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3406644.75","39.816","79.36","200","3.475","50","6.23","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3469359","40.414","94.237","200","8.834","50","7.28","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1073719.25","12.43","110.857","200","10.831","35","3.264","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1103402","12.77","107.912","200","5.033","35","4.944","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1172343.5","13.57","109.334","200","2.637","35","1.63","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3256954.75","37.7","111.997","200","8.742","35","0.416","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2138076","24.746","150.949","200","18.176","50","3.327","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1979455.25","22.91","320.955","200","3.395","50","93.943","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1487791.625","17.22","152.999","200","13.654","50","2.266","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2840832","32.88",27.38,"200",16.56,"35",0.41,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31",10.13,"150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7664455.5","88.709","10.23","50","0.132","35","5.837","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","484245.167","5.698","10.498","50","1.346","35","23.765","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9917238.549","117.193","26.6","50","0.205","35","1.492","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12925.135","0.151","9.425","50","2.312","35","34.045","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","246.575","50","0.339","35","85.469","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11374430.4","473934.6","24.05","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9314395.2","107.806","80.951","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10138150.08","117.34","44.48","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","702587.52","8.132","347.21","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43417632.96","502.519","18.43","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","14183475.84","164.161","1347.13","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","204768","2.37",57.29,"120",1.04,"850",6.43,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9789159","113.3","235.528","320","12.244","100","5.226","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4892263","56.623","-","-","-","-",9.2502,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10357547","119.879","206.515","320","21.68","100","1.527","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6590509.5","76.279","-","-","-","-",9.1995,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","752025.6","8.704","43.28","50","2.76","35","0.92","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","696726","8.064","-","-","-","-",2.3899,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","267641.844","3.098","-","-","-","-",0.3265,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","79056.07","0.915","-","-","-","-",1.0481,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","303208.462","12633.686","88.99","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55438244.966","655.975","33.992","100","24.757","50","1.818","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56866642.69","673.409","36.987","100","24.805","50","2.817","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","351361","4.067","253.724","550","6.045","280","0.718","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","422981.375","4.896","246.976","550","1.364","400","0.364","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","635904","7.36","245.42","550","1.8","400","2.87","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","481123.781","5.568","235.385","550","12.985","400","1.023","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","546574.938","6.326","167.206","200","3.795","200","1.585","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","942355.188","10.907","64.253","200","4.222","200","6.59","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136370.562","1.578","22.207","-","22.137","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1143994.125","13.241","42.526","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","749967","8.68","36.253","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3268114.75","37.825","86.441","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4402416","50.954","91.181","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3334777.75","38.597","60.576","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5432408.5","62.875","54.946","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1413116.125","16.356","52.821","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1871144.25","21.657","38.708","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1148015","13.287","71.27","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1808614.5","20.933","69.724","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3437248.5","143218.688","-","-","1.15","50","15.232","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4055496","46.939","35.968","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1387972.125","16.064","40.268","100","4.835","50","0.525","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","387974.781","4.49","33.573","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2219859.75","25.693","-","-","43.364","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12018677","139.105","51.558","100","4.669","50","7.836","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","366998.156","4.248","52.967","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2661708.25","30.807","29.84","100","13.082","50","7.915","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3304967.5","38.252","75.591","100","1.202","50","0.533","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1060534.75","12.275","-","-","1.889","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","150857.766","1.746","15.72","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4064435.25","47.042","26.016","50","2.007","35","0.224","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1722017","19.931","50.043","100","1.291","50","0.321","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6960225.5","80.558","32.084","100","0.676","50","0.107","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6595622.5","76.338","54.143","100","1.181","50","0.058","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8594791","99.48","88.48","200","31.77","200","6.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","3190490","36.92","163.27","200","46.2","200","8.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1430310","16.55","59.63","200","40.09","200","7.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1327560","15.36","52.79","200","33.96","200","8.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","983893.56","11.38","46.09","100","28.04","35","1.61","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1236383","14.3","105.18","300","92.47","100","319.27","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2307.21","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","887744.19","10.27","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","382402.5","4.43","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2138385.25","24.74","74.89","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10885064","125.98","56.02","120","2.22","100","2.46","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7395739","85.6","60.52","100","0","50","2.7","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","23022800","266.46","38.85","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","172242.8","1.99","70.62","300","0.11","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7610500","88.08","42.99","100","0","50","2.92","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1370162.5","15.86","79.29","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1558730","18.04","38.69","200","35.83","200","3.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1599670","18.51","85.28","200","41.22","200","2.14","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1500947.75","17.37","122.017","200","44.43","50","3.044","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1372742.13","15.89","113.155","200","46.691","50","5.497","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1755225.63","20.31","123.224","80","0","30","4.532","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3164581.25","36.63","77.426","80","25.062","30","1.427","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","71.06","0","116.751","80","7.571","30","7.193","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3213601.5","37.19","76.328","80","21.868","30","2.422","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3224822.75","37.324","18.86","100","0.81","50","4.554","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2440802.5","28.819",4.7152,"100",1.0513,"50",10.0778,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1802028.625","20.857","75.677","250","23.15","80","3.026","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2632314","30.467","61.543","250","0","80","41.611","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2163809.75","25.044","77","250","24.34","80","1.714","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","36434384","421.694","27.901","100","22.445","50","0.667","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","5874028.5","75.905","18.451","50","0","35","7.742","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","45186280","531.689","9.034","50","0.346","35","0","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8936666","103.434","244.28","320","1.24","100","5.32","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6912610.5","80.007","-","-","-","-",0.293,"20","正常"]