{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2192.096","1.361","25","46.732","250","18.571","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","316.85","95.043","500","98.75","500","90.6","500","3.729","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.485","0.006","15","0.974","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","167.295","4.313","10","29.368","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.738","0.086","8","21.012","50","4.809","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","217.73","0.94","10","50.566","80","3.672","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","211.68","0.033","10","30.12","80","3.63","15","0.011","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.067","10","14.433","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","182.131","0.494","10","40.866","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.124","10","8.185","80","-","-","0.048","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","833.856","0.028","1.5","1.823","30","-","-","0.001","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3299.987","0.371","10","20.13","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4682.02","0.033","10","42.87","80","8.256","15","0.253","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","372.902","0.658","10","44.7","80","3.109","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","3.23","10","43.298","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","149.47","0.174","10","25.531","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","334","0.065","10","47.27","80","6.71","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.1","3.15","10","28.354","80","10.631","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","40.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.666","15","57.254","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.485","0.048","10","1.385","80","5.655","20","0.024","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","61.171","0.014","10","10.959","70","1.214","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16411.09","0.046","8.629","13.905","69.431","11.082","27.416","0.092","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","27109.392","10.02","500","114.851","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","467.562","1.406","10","18.662","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","44.582","0.032","10","2.452","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.442","10","19.439","80","2.248","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1193.702","0.171","10","24.441","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","0.036","10","8.451","80","7.138","20","0.027","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","937.44","0.041","8","22.62","50","-","-","0.071","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.312","10","17.032","80","3.992","15","0.008","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1670.11","0.006","10","55.5","80","2.65","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","332.023","0.289","10","31.552","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","87.26","0.093","10","7.689","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.091","10","9.42","80","1.01","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.317","0.558","10","11.861","80","1.782","20","0.168","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.626","0.606","15","14.196","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","72.922","0.668","15","39.398","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","445.81","167.7","500","166.63","500","184.48","500","20.623","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.293","0.013","15","1.526","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","62.4","0.01","10","50.621","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1844.64","0.101","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","110.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2109.02","3.348","10","9.85","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.904","1.726","15","25.511","80","6.421","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","32.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","27.65","0.126","15","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","154.656","0.293","15","46.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","45","1.134","15","19.902","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","264.38","6.217","15","16.27","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","53.05","0.13","15","4.385","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","108.04","1.775","500","21.94","500","25.305","500","3.924","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","17.28","3.857","10","18.963","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","2.81","10","14.932","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","177.12","0.644","15","20.064","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","260.927","0.052","10","14.762","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.569","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","179.835","0.344","10","20.651","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","30","12.895","10","19.124","80","-","-","0.088","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","238.656","0.043","10","12.049","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","178.934","0.103","10","7.546","80","3.043","20","0.017","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8721.22","0.23","10","34.501","80","3.98","15","0.073","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16398.426","46.026","1000","487.152","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","77169.492","0.814","5","12.924","40","12.162","15","0.116","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120046.812","13.337","50","95.451","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","47.52","0.035","10","19.46","80","1.355","20","0.063","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","540","0.073","5","17.94","50","-","-","0.28","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","498.53","2.381","10","29.307","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","83492.64","0.026","2","10.72","40","12.03","15","0.305","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","106194.72","23.72","50","259.16","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","271.728","0.345","10","15.516","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","477.79","0.065","10","25.65","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","459.312","0.557","10","4.65","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","37.15","0.506","10","37.715","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","631.58","0.145","10","49.92","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1302","0.318","8","12.451","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","361.843","0.142","10","15.472","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","13","1.343","10","27.7","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","98.237","0.022","10","8.374","80","16.007","20","0.037","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","89.12","0.879","10","19.718","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.442","0.017","10","2.813","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2372.54","1.524","30","27.207","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","88.675","0.007","8","6.47","60","5.571","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","9.79","80","1.16","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.933","0.073","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1857.289","0.672","10","32.527","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","14.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","109.037","0.078","15","29.479","80","2.389","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","418.608","2.09","15","9.648","80","7.558","20","0.505","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","89","1.361","10","15.598","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.093","15","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.328","10","3.087","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1162.771","0.066","10","18.982","80","1.572","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.146","0.086","10","4.423","80","0.466","20","0.026","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","216.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","420.077","0.049","8","21.607","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","88.021","0.075","10","20.581","80","-","-","0.215","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","10","6.637","45","48.56","500","23.53","70","4.6","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1007.42","0.356","8","18.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.941","10","9.86","80","3.777","15","0.029","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","463.1","2.136","15","42.54","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","54.206","1.723","15","11.572","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","28.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","45.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.173","0.022","10","9.089","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11203.521","6.55","16","27.56","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","42.854","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","631.58","0.502","10","33.643","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","213.13","2.014","8","32.48","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","396.922","0.059","10","32.282","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.308","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","315.36","1.865","10","10.97","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1044.58","2.188","10","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","765","0.024","10","27.68","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","629.165","0.186","10","49.248","80","4.962","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11907.957","0.166","8","35.16","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","645.41","0.11","8","18.63","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","184.9","0.013","10","3.73","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","101.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","53.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","149.251","0.358","8","10.605","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.022","10","3.145","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","37.61","0.611","10","31.853","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.33","0.339","15","51.443","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","322.272","1.335","10","22.4","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","25.92","0.382","8","31.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","279.763","0.082","10","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","61.34","0.198","10","27.92","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","302.4","0.072","10","7.162","80","1.91","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","430.618","1.155","8","7.441","50","-","-","0.042","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","207.619","80.97","500","311.73","500","105.45","500","24.33","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.249","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.975","4.184","10","16.057","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","6.937","10","25.873","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","147.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","533.034","0.025","10","9.191","90","-","-","0.071","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4189.308","0.013","2","9.673","40","-","-","0.148","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","586.138","0.501","10","15.78","80","-","-","0.013","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","72.49","1.606","10","24.073","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.288","0.408","10","19.695","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1218.24","3.243","10","56.667","80","4.745","15","0.027","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","76.389","0.012","10","6.852","80","0.192","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","1.097","10","9.458","80","2.483","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","4.088","15","9.738","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","107.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3170.02","0.021","8","24.112","50","6.748","15","0.088","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","21.474","1000","164.151","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","598.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","873.953","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","91.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","120.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","707.702","3.146","10","30.706","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1288.768","0.333","15","28.981","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","84.672","0.235","8","14.267","50","-","-","0.036","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","127.08","0.01","15","27.312","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","492.72","0.018","15","18.811","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","421.63","0.143","10","19.788","80","2.054","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1577.723","3.544","8","21.716","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.624","1.354","10","28.051","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","354","1.324","10","13.276","80","9.398","20","0.005","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","149.47","2.066","10","42.577","80","3.962","15","0.039","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","10.727","0.015","10","2.606","80","1.381","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","37.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.076","10","14","100","2.49","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","115.71","3.503","15","10.995","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.089","8","9","60","7.52","15","0.036","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8374.75","0.036","10","18.988","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","117.5","0.022","10","13.09","80","0.376","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","352.51","0.35","10","26.55","80","-","-","-","-","正常"]