{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2025-01-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1869.424","2.364","25","71.936","250","18.48","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","365.22","125.038","500","43.47","500","81.146","500","4.073","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.117","0.01","15","0.949","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","60.373","4.444","10","26.508","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","52.186","0.022","8","24.283","50","5.186","15","0.02","0.5","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","225.5","0.98","10","39.054","80","2.655","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","88.99","0.028","10","29.59","80","3.93","15","0.011","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.033","10","17.918","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","3.197","0.047","10","46.723","80","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.275","10","5.642","80","-","-","0.08","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","495.737","0.035","1.5","2.373","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","264.62","0.348","10","18.235","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2056.32","0.031","10","38.256","80","8.955","15","0.308","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","86.659","0.633","10","41.965","80","2.924","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0.86","2.61","10","37.108","80","-","-","0.118","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","144.29","0.078","10","21.792","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","330","0.076","10","46.53","80","7.69","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","34.56","3.042","10","29.128","80","10.555","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.658","15","25.404","80","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.147","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.081","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.019","10","2.573","80","4.339","20","0.025","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","61.258","0.007","10","7.02","70","1.176","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10990.68","0.041","8.629","19.472","69.431","11.09","27.416","0.142","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17661.048","7.952","500","208.643","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","348.434","0.011","10","18.835","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.038","10","3.025","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.37","10","20.209","80","2.363","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","606.874","0.101","10","21.891","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","37","0.1","10","9.234","80","42.661","20","0.03","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","757.642","0.034","8","22.95","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","1.633","10","42.133","80","11.082","15","0.02","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","424.22","0.073","10","35.4","80","1.995","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","233.442","0.549","10","33.212","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.068","10","12.416","60","-","-","0.067","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.074","10","7.51","80","1.78","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.079","10","13.766","80","0.898","20","0.255","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.601","0.381","15","14.253","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","0.086","0.238","15","40.808","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","454.09","171.43","500","194.87","500","183.38","500","20.973","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.277","0.135","15","7.506","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.152","10","40.088","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","150.34","0.063","8","4.4","50","-","-","-","-","停机"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","7.634","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1778.11","1.381","10","8.91","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.216","15","18.963","80","4.726","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.126","15","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.127","15","28","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","1","1.079","15","13.578","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","16.42","6.146","15","16.02","80","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.253","15","3.412","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","149.76","0.134","500","22.6","500","22.768","500","4.735","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.482","10","26.468","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","3.09","10","15.295","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","179.802","0.06","10","6.93","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","119.333","0.254","10","18.919","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","10.373","10","13.681","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","179.642","0.031","10","12.033","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","54.778","0.129","10","10.52","80","4.634","20","0.022","0.5","停机"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","3593.38","0.514","10","32.175","80","8.83","15","0.152","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","1618.963","47.862","1000","479.784","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","74867.211","0.873","5","12.754","40","10.061","15","0.112","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","117563.438","13.657","50","134.23","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.063","10","19.97","80","1.071","20","0.045","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","475.2","0.069","5","13.73","50","-","-","0.202","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","185.76","0.171","10","7.219","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","16.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77654.59","0.03","2","12.78","40","11.55","15","0.284","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","104519.76","21.03","50","268.41","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","71.366","0.046","10","10.445","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","0.86","0.048","10","29.08","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","337.584","0.488","10","8.66","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.576","10","26.624","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","411.26","0.362","10","50.65","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","622","0.054","8","11.46","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.114","10","22.783","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","0","0.087","10","27.37","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","2.333","0.018","10","7.901","80","15.101","20","0.078","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","10.76","0.85","10","19.972","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.029","10","0.802","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1950.05","2.576","30","16.756","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","80.819","0.226","8","6.321","60","5.462","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","2","0.007","10","7.93","80","1.85","10","0.026","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.095","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1891.993","0.389","10","32.399","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","18.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","181.613","0.072","15","23.875","80","3.991","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","43.373","1.273","15","10.808","80","5.354","20","0.353","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","22","3.281","10","24.875","80","-","-","-","-","停机"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.199","15","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.373","10","3.652","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","425.779","0.487","10","14.176","80","3.08","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","68.757","0.016","10","1.712","80","0.358","20","0.025","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","186.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","32.227","0.084","8","24.946","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.063","10","133.092","80","-","-","0.059","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","6","6.637","45","48.56","500","23.53","70","4.6","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1245.02","0.245","8","19","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","41.47","0.869","10","15.14","80","7.062","15","0.027","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","142.56","2.459","15","38.49","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","1.311","15","12.238","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","36.38","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","56.12","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","1.728","0.025","10","10.822","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9210.52","4.907","16","19.848","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","24.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.269","10","30","80","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","0","2.63","8","32.392","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","421.978","0.801","10","28.95","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","5.035","10","21.4","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","538.27","2.904","10","21.63","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","190","0.024","10","27.15","80","-","-","-","-","停机"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","5.357","0.104","10","47.666","80","5.85","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12807.556","0.69","8","37.826","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","653.18","0.1","8","20.81","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.032","10","3.955","80","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","4.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","12.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","0","0.443","8","9.995","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","7.776","0.128","10","1.918","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","23.54","0.943","10","21.487","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.022","15","3.55","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","243.475","0.059","10","15.149","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.041","8","28.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.081","10","13.2","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","16.42","0.021","10","12.34","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","312.77","0.071","10","7.165","80","2.45","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","0","0.219","8","7.22","50","-","-","0.036","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","190.771","29.27","500","199.14","500","98.04","500","23.54","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0.86","0.168","10","13.37","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","26.716","6.013","10","13.846","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","5.354","10","14.951","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","0","0.025","10","8.179","90","-","-","0.063","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","949.168","0.012","2","8.525","40","-","-","0.126","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","15.293","0.144","10","17.939","80","-","-","0.013","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","102.643","0.497","10","30.903","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.183","10","17.188","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","374.98","3.193","10","50.087","80","6.087","15","0.03","0.5","停机"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","120.463","0.009","10","6.71","80","0.189","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.076","10","7.713","80","0.771","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","3.504","15","8.294","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","44.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3776.54","0.039","8","22.754","50","7.138","15","0.086","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","3.71","1000","89.657","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","357.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","380.324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","26.516","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","624.72","3.42","10","28.19","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1233.222","0.194","15","25.958","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","46.224","0.41","8","5.623","50","-","-","0.03","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","184.783","1.144","15","26.51","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","256.56","0.022","15","15.684","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.161","10","22.712","80","1.673","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","469.971","4.328","8","20.416","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","5.443","0.651","10","27.732","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","112","1.206","10","13.786","80","9.928","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","32.83","0.973","10","31.462","80","4.137","15","0.055","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.011","10","2.458","80","1.051","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.094","10","7","100","2.62","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.409","15","9.579","80","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.395","8","10.1","60","8.02","15","0.04","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","3394.66","0.03","10","11.14","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","41.47","0.033","10","8.296","80","0.278","15","0.02","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","120.96","0.767","10","31.77","80","-","-","-","-","正常"]