{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12627919","147.69","136.628","320","31.564","100","1.681","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14208733","164.453","123.344","320","10.837","100","10.108","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9862422","114.148","-","-","-","-",8.3987,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8392067","97.13","-","-","-","-",5.0679,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2582095.5","107587.305","-","-","-","-","0.343","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22151042","256.378","-","-","-","-","1.068","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13706.85","0.159","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","149198.141","1.727","8.154","320","9.253","100","0.577","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","646141.5","7.478","122.444","300","5.861","100","2.155","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7778592","90.03","4.16","200","0.48","200","2.42","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.84","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11303876","130.832","189.778","320","31.86","100","1.507","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12144690","140.564","203.416","320","37.966","100","3.068","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9460256","109.494","-","-","-","-",2.7756,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7295286.5","84.436","-","-","-","-",4.7012,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3177120.5","37.123","60.097","200","12.072","50","6.354","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3055935.25","35.67","94.472","200","9.548","50","6.522","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3222240.75","37.545","95.033","200","5.143","50","7.067","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1045180.13","12.1","102.162","200","10.355","35","4.157","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1107166.75","12.81","112.825","200","4.315","35","4.707","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1197853.5","13.86","112.233","200","2.837","35","1.652","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2791099.75","33.71","122.626","200","6.341","35","0.922","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2107697","24.395","159.328","200","16.223","50","3.733","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","0","0","263.31","200","52.758","50","84.012","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1437522.5","16.638","156.525","200","14.062","50","2.278","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2575938.24","29.814","20.62","200","6.55","35","1.78","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","0.77","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6529263","75.57","7.692","50","0.111","35","5.43","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","29704999.957","351.721","29.196","50","0.222","35","0.702","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3277.669","0.039","39.548","50","1.396","35","39.302","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","27891.305","0.325","22.534","50","0.953","35","36.422","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.227","0","82.657","50","11.414","35","89.739","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27029678.4","1126236.6","50.079","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37933151.04","439.041","21.962","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","27723072.96","320.869","17.61","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11595389.76","134.206","308.22","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","31246361.28","361.648","23.68","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","20569161.6","238.069","72.85","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","206496","2.39",59.09,"120",3.21,"850",3.2,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10969240","126.959","235.48","320","7.77","100","4.926","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3568714","41.305","-","-","-","-",8.6975,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10803063","125.035","225.195","320","7.345","100","1.208","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5782173","66.923","-","-","-","-",8.5614,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","103075.2","1.193","14.35","50","11.51","35",0.16,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","290268.406","3.36","-","-","-","-",2.1983,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","26865.031","0.311","-","-","-","-",1.2164,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","81997","0.949","-","-","-","-",1.1319,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","304371.703","12682.154","25.38","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59171801.077","700.821","35.068","100","25.309","50","2.285","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","16566860.919","204.676","2.199","100","1.198","50","210.044","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","369876","4.281","254.193","550","5.866","280","0.628","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","423643.469","4.903","236.288","550","1.177","400","0.439","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","608256","7.04","249.39","550","1.78","400","2.85","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","460189.031","5.326","247.59","550","12.559","400","0.65","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","512979.75","5.95","164.004","200","4.65","200","1.586","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","707139.062","8.184","66.515","200","4.242","200","11.403","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","142116.156","1.646","24.885","-","22.401","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1143726.375","13.238","46.12","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","739727.062","8.562","29.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3713350.5","43.459","82.931","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4131069.25","47.813","81.508","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4202157.5","48.636","63.096","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6586455.5","76.232","55.89","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1549968","17.939","50.543","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1972467.75","22.83","39.094","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1214051.625","14.052","72.715","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1836400.875","21.255","67.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3416072.5","142336.359","-","-","1.257","50","15.664","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4279077","49.526","37.398","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1495686.125","17.311","40.502","100","6.156","50","0.562","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","387737.969","4.488","30.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2214250.75","25.628","-","-","29.551","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12053899","139.513","51.112","100","7.043","50","7.379","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","441594.594","5.111","51.17","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2939985.5","34.075","23.884","100","12.009","50","8.281","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3365759.5","38.982","68.126","100","0.942","50","0.764","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1067036.875","12.35","-","-","3.732","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","152242.688","1.762","13.129","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4012534.75","46.441","20.064","50","2.218","35","0.188","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1666226.75","19.285","45.971","100","1.099","50","0.317","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6721871","77.853","28.862","100","0.686","50","0.12","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7138485.5","82.621","46.996","100","1.115","50","0.179","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","4457626.5","51.59","83.81","200","35.7","200","3.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2523210","29.2","165.45","200","78.13","200","15.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1433950","16.59","59.79","200","65.54","200","14.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1001930","11.59","52.92","200","55.81","200","15.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3591158.5","42.14","64.61","100","2.71","35","1.29","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1062274.75","13.53","89.91","300","40.97","100","192.45","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1984.67","0.02","660.08","300","263.86","100","142.89","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","802769.81","9.29","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","200248.52","2.32","497.59","300","267.28","200","140.47","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2048883","23.71","65.48","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10471802","121.2","67.39","120","1.55","100","2.26","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5015469","58.05","66.19","100","0.01","50","5.4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19605200","226.91","29.07","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","200467.89","2.32","56.1","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6789990","86.38","39.59","100","0","50","2.68","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1216528.62","14.08","76.3","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1509520","17.47","9.01","200","45.86","200","5.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1240180","14.35","47.74","200","52.38","200","3.55","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1544175.13","17.87","119.781","200","47.815","50","1.418","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1429722","16.55","126.803","200","47.668","50","2.12","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1200426.63","13.89","47.223","80","0.012","30","8.938","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3256677.5","37.69","75.877","80","22.341","30","1.49","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","471.6","0.01","243.832","80","18.058","30","12.009","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3148159.5","36.44","77.333","80","15.054","30","2","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3120655","36.119","18.056","100","0.754","50","4.108","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2979177.75","35.14",1.3903,"100",2.2473,"50",14.0233,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1964280.125","22.735","73.656","250","15.005","80","2.608","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","840597.688","9.729","16.416","250","0.071","80","34.296","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2155548.5","24.948","71.445","250","18.608","80","1.905","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44478160","514.794","32.054","100","23.67","50","0.485","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","19681520","232.382","13.253","50","0","35","0.173","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","21379200","277.141","8.376","50","6.801","35","0.004","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8828068","102.177","241.39","320","1.37","100","4.47","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6978210","80.766","-","-","-","-",0.32,"20","正常"]